渝（高新）环准〔2023〕46号

国网重庆市电力公司市区供电分公司：

你单位报送的渝昆高铁（高新区段）220千伏紫牵线28号至29号线路迁改工（项目代码：2111-500356-04-01-406313）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规有关规定，我局原则同意重庆龙翰环保工程有限公司（统一社会信用代码：91500112561629271P）编制的该项目环境影响报告表结论，从环境保护角度，该项目建设可行。

一、该项目建设内容和规模

项目位于重庆高新区石板镇、重庆市九龙坡区陶家镇，永久占地面积约800m2。项目拆除220kV紫牵线原线路27#~35#塔之间线路长度约2.3km，拆除28#-34#共7基铁塔。项目新建铁塔8基G1#~G8#塔，利旧原塔2基27#和35#塔。在原紫牵线28#塔北侧约15m处新建杆塔G1#接原紫牵线27#塔，在原紫牵线34#号塔北侧约15m新建杆塔G8#接原紫牵线35#塔。项目新建220kV单回架空线路长约2.22km，调整原线路26#~27#段弧垂长约0.8km，调整弧垂段导线对地高度提升约2m。项目接回原线路35#塔后原线路不调整弧垂。新建线路与原线路均为单回单分裂架设，迁建前后线路导线型号不变均为JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。

二、项目总投资811.39万元，其中环保投资25万元，占总投资的3.1%。

三、项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实本项目环境影响报告表提出的生态环境保护及污染防治措施，严格执行相关污染物排放标准，并重点做好以下工作：

（一）加强电磁环境污染防治。线路主要采用架空架设，保持线路与沿线环境敏感目标之间的间距，确保输电线路沿途环境敏感点的工频电场强度和工频磁感应强度分别控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的限值内。

（二）强化噪声污染防治。采取合理控制线路线高等有效减噪防治措施，敏感点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应功能区限值要求。

（三）严格环境风险防范。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防止电磁环境污染事件的发生。

（四）加强施工期的环境管理工作。施工期应采取有效的生态保护和污染防治措施，尽量避开林地，充分利用地形地貌，避免大规模开挖，防止生态破坏、噪声扰民和废水、固体废物对土壤造成污染。施工期结束后及时进行生态恢复治理。

（五）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。若该项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当按规定重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目按规定接受项目所在地生态环境局的环境保护日常监管。按照属地负责的原则，项目所在地生态环境局作为建设项目事中事后监管的主要责任部门。你单位应在收到本批复后将批准后的环境影响报告表送九龙坡区生态环境局。

重庆高新区生态环境局

2023年8月28日