渝（高新）环准〔2025〕35号

重庆市渝地西部开发投资有限公司：

你单位报送的高新区莲花滩河14号路220千伏陈田南线7号至8号线路迁改工程（项目代码：2408-500356-04-01-791202）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现批复如下。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规有关规定，原则同意重庆一可环保工程有限公司（社会信用代码：915001073049880460）编制的该项目环境影响报告表结论，从环境保护角度，该项目建设可行。

一、该项目建设内容和规模

项目位于重庆高新区香炉山街道，因修建莲花滩河14号路无法避让现状220kV陈田南线实施改迁。项目起于220千伏陈田南线原4#塔，止于新建G2塔，改迁总长度约1.6km，线路单回双分裂架空架设。项目拆除塔杆2基（原7#、原8#塔），新建塔杆2基（G1、G2），新建架空线路长度0.80km（原6#~G1塔段线路长度0.35km，G1~G2塔段线路长度0.45km，导线型号为2×LGJ-400/35型钢芯铝绞线），调整原4#～原6#塔弧垂高度（调整段长度0.80km，导线对地高度增加约1m）。

项目总投资291.4万元，其中环保投资14万元，占总投资4.8%。

二、项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响报告表提出的生态环境保护及污染防治措施，严格执行相关污染物排放标准，并重点做好以下工作：

（一）加强电磁环境污染防治。合理设置架空线路与沿线环境保护目标距离，确保输电线路沿途环境保护目标的工频电场强度和工频磁感应强度分别控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的限值内。

（二）加强噪声污染防治。选用低噪声施工设备，合理设置施工场地，优化施工时序，强化施工期声环境管理，加强施工机械和运输车辆的保养，合理规划运输车辆行驶路线，尽量避免夜间施工，确保项目沿线声环境保护目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声功能区标准要求。

（三）严格环境风险防范。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防止电磁环境污染事件的发生。

（四）加强固体废物管理。加强施工期表土和土石方临时堆存污染防治措施，线路拆除产生的导线、塔杆金属件等交由电力公司物资部门回收综合利用。

（五）加强生态保护。施工期应采取有效的生态保护措施，严格控制临时占地范围，减少对周边绿化带植被的占用，对于临时用地施工结束后及时进行恢复，及时进行场地清理，确保无污染物遗留，及时恢复其原有绿化带植被。

（六）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

四、项目竣工后，你单位应按照相关规定开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

五、若该项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当按规定重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施，确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、项目由重庆高新区生态环境局负责生态环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责违法行为的查处。

重庆高新区生态环境局

2025年6月30日