重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（高新）环准〔2026〕25号

重庆科学城城市建设集团有限公司：

你单位报送的新峡渝线渝昆高铁华福道段输气管道迁改工程（项目代码：2208-500356-04-05-215724）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，我局原则同意重庆泓泰和正生态环境科技有限公司（统一社会信用代码：91500000MA5YXLWY66）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，现批复如下：

一、项目建设内容和规模

项目位于重庆高新区巴福镇，为保障渝昆高铁九龙坡车站及新峡渝线天然气管道运行安全，拟实施管线迁改。迁改后的新峡渝线华福道K15+850段从红线外A1碰口，沿渝昆高铁高架桥下穿渝昆高铁，在A7点与原管道碰口。迁改管道管径为D457×11.9，管道长度为640m。下穿高架桥1处，采用专用盖板涵保护，长度46m。原管道废弃长度约245.17m，注氮后原地废弃。项目不设站场、阀室，事故状态下依托西彭站放空、陶家阀室和巴福阀室进行截断。项目施工期约1个月，不设施工营地。项目总投资618.70万元，其中环保投资17.0元，占总投资的2.75%。
二、主要生态环境保护措施
（一）严格落实生态保护措施。项目施工期严格控制施工作业带范围，管道沟槽开挖尽量减少对植被占用，减小土壤扰动和地表植被破坏范围。管道施工分层开挖、分层堆放、分层回填，施工完成后及时开展植被恢复，管道中心线两侧5米范围内种植浅根系植被，5米范围外根据原有植被分布情况采取植被恢复补偿措施。管沟开挖段采取侧坡脚及设置临时拦挡、临时堆土采用遮盖等水土保持措施。合理安排施工作业时间，加强野生动物保护宣传培训，林地施工段采取提前驱赶措施，高噪声作业避开野生动物活动高峰时段。
（二）认真落实大气污染物防治措施。施工期施工区域设置围挡、定期洒水降尘，对物料及临时堆放的土石方进行覆盖。加强施工机械和运输车辆的维修保养。采用优质环保焊条。运营期事故状态下依托西彭站放空设施（火炬）放空。
（三）认真落实水污染防治措施。施工机械设备冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于洒水抑尘。试压废水在管线试压末端设置的沉淀池内沉淀后采用罐车运往就近市政污水管网排放。施工人员生活污水依托租用的民房已有污水处理设施收集处理。
（四）认真落实噪声污染防治措施。项目施工期选用低噪声施工机械和工艺，加强施工设备的维护保养，合理安排施工时间，禁止夜间施工作业，运输车辆减速、禁鸣。运营期管道埋地敷设，正常工况下无噪声产生。
（五）认真落实固体废物污染治理。施工期废包装材料、废焊条等施工废料由专业单位回收利用，开挖的土石方及时回填于管线，管道施工废水隔油沉淀处理过程产生的少量含油污泥收集后交有危险废物处理资质的单位处置，生活垃圾集交环卫部门处理。营运期管线无人值守，无生活垃圾等固体废物产生，少量的清管废物依托下游九宫庙站处理。
（六）严格执行地下水和土壤污染防治措施。项目施工期试压废水沉淀池采取防渗措施。运营期输气管道埋地敷设且密闭输送，采用外防腐层和强制电流阴极的联合保护方式。

（七）强化环境风险防范措施。项目管道采取防腐和阴极保护设计，运营期定期检修及管线巡检，依托上下游站场阀室紧急截断阀，管道沿线设置标识桩、警示牌等。新峡渝线已纳入《重庆气矿江北采输作业区突发环境事件风险评估和应急预案》范围统一管理。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目发生实际排污行为之前，排污单位应申请排污许可（登记备案），不得无证排污或者不按证排污。项目竣工后，你单位应按照相关规定开展环境保护设施自主验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

四、项目的性质、规模、地点采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、本项目由重庆高新区生态环境局负责环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责企业违法行为的查处。 

重庆高新区生态环境局

                                 2026年5月29日

抄送：巴福镇人民政府，重庆高新区综合执法局。
— 2 —

— 1 — 


