## sheet1 -1
国网重庆市电力公司2025年第3季度分布式光伏 可开放容量公示（220-35千伏主变） （发布时间：2025年6月26日 更新频次：每季度更新一次） 提醒：公开电网可开容量信息是按周期测算并发布，没有结合在办项目情况进行实时动态更新，我公司在受理您的并网意向申请后，需要进一步现场核实确认光伏拟接入台区可开放容量情况。 "
序号 | 单位名称 | 设备名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) | 电压等级
1 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV高家坪站重庆市区.110kV高家坪站2# | 绿 | 45.5683 | 110kV
2 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV高家坪站重庆市区.110kV高家坪站1# | 绿 | 48.0693 | 110kV
3 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV马桑溪站重庆市区.110kV马桑溪站3# | 绿 | 55.4845 | 110kV
4 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV马桑溪站重庆市区.110kV马桑溪站2# | 绿 | 55.6354 | 110kV
5 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV顺山站重庆市区.110kV顺山站3# | 绿 | 44.0474 | 110kV
6 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV顺山站重庆市区.110kV顺山站2# | 绿 | 44.1211 | 110kV
7 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV顺山站重庆市区.110kV顺山站1# | 绿 | 46.2253 | 110kV
8 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV陈家坪站重庆市区.110kV陈家坪站3# | 绿 | 37.1304 | 110kV
9 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV陈家坪站重庆市区.110kV陈家坪站2# | 绿 | 36.3869 | 110kV
10 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV陈家坪站重庆市区.110kV陈家坪站1# | 绿 | 36.6933 | 110kV
11 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV陈家坝站重庆市区.110kV陈家坝站2# | 绿 | 32.8733 | 110kV
12 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV陈家坝站重庆市区.110kV陈家坝站1# | 绿 | 32.0000 | 110kV
13 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV镁桥站重庆市区.110kV镁桥站2# | 绿 | 45.0188 | 110kV
14 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV镁桥站重庆市区.110kV镁桥站1# | 绿 | 43.1026 | 110kV
15 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV钻堡站重庆市区.110kV钻堡站2# | 绿 | 47.3501 | 110kV
16 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV钻堡站重庆市区.110kV钻堡站1# | 绿 | 45.3381 | 110kV
17 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV金刚坡站重庆市区.110kV金刚坡站3# | 绿 | 39.0136 | 110kV
18 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV金刚坡站重庆市区.110kV金刚坡站2# | 绿 | 39.0136 | 110kV
19 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV金凤站重庆市区.110kV金凤站2# | 绿 | 57.7709 | 110kV
20 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV金凤站重庆市区.110kV金凤站1# | 绿 | 54.5478 | 110kV
21 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV远祖桥站重庆市区.110kV远祖桥站2# | 绿 | 39.0136 | 110kV
22 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV远祖桥站重庆市区.110kV远祖桥站1# | 绿 | 39.0136 | 110kV
23 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV过河石站重庆市区.110kV过河石站2# | 绿 | 60.2122 | 110kV
24 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV过河石站重庆市区.110kV过河石站1# | 绿 | 56.8182 | 110kV
25 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV跳蹬站重庆市区.110kV跳蹬站2# | 绿 | 58.0769 | 110kV
26 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV跳蹬站重庆市区.110kV跳蹬站1# | 绿 | 56.6541 | 110kV
27 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV西郊站重庆市区.110kV西郊站2# | 绿 | 57.8763 | 110kV
28 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV西郊站重庆市区.110kV西郊站1# | 绿 | 57.6098 | 110kV
29 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV袁家岗站重庆市区.110kV袁家岗站2# | 绿 | 46.2552 | 110kV
30 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV袁家岗站重庆市区.110kV袁家岗站1# | 绿 | 48.2090 | 110kV
31 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV虎溪站重庆市区.110kV虎溪站2# | 绿 | 62.7191 | 110kV
32 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV虎溪站重庆市区.110kV虎溪站1# | 绿 | 60.7266 | 110kV
33 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV花卉园站重庆市区.110kV花卉园站2# | 绿 | 12.9911 | 110kV
34 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV花卉园站重庆市区.110kV花卉园站1# | 绿 | 12.9911 | 110kV
35 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV肖家岩站重庆市区.110kV肖家岩站3# | 绿 | 32.4135 | 110kV
36 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV肖家岩站重庆市区.110kV肖家岩站2# | 绿 | 32.4135 | 110kV
37 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV翠湖站重庆市区.110kV翠湖站3# | 绿 | 54.5781 | 110kV
38 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV翠湖站重庆市区.110kV翠湖站2# | 绿 | 55.3211 | 110kV
39 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV翠湖站重庆市区.110kV翠湖站1# | 绿 | 54.5222 | 110kV
40 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV红狮站重庆市区.110kV红狮站3# | 绿 | 56.6334 | 110kV
41 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV红狮站重庆市区.110kV红狮站2# | 绿 | 55.9683 | 110kV
42 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV红狮站重庆市区.110kV红狮站1# | 绿 | 55.4096 | 110kV
43 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV红槽房站重庆市区.110kV红槽房站2# | 绿 | 57.1857 | 110kV
44 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV红槽房站重庆市区.110kV红槽房站1# | 绿 | 62.7002 | 110kV
45 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV童家桥站重庆市区.110kV童家桥站2# | 绿 | 57.3057 | 110kV
46 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV童家桥站重庆市区.110kV童家桥站1# | 绿 | 56.6817 | 110kV
47 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV石桥铺站重庆市区.110kV石桥铺站2# | 绿 | 45.3789 | 110kV
48 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV石桥铺站重庆市区.110kV石桥铺站1# | 绿 | 44.8632 | 110kV
49 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV石板坡站重庆市区.110kV石板坡站3# | 绿 | 54.6366 | 110kV
50 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV石板坡站重庆市区.110kV石板坡站2# | 绿 | 53.5058 | 110kV
51 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV石板坡站重庆市区.110kV石板坡站1# | 绿 | 52.8442 | 110kV
52 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV石塔站重庆市区.110kV石塔站2# | 绿 | 44.4826 | 110kV
53 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV石塔站重庆市区.110kV石塔站1# | 绿 | 47.5571 | 110kV
54 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV石井坡站重庆市区.110kV石井坡站2# | 绿 | 35.0893 | 110kV
55 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV石井坡站重庆市区.110kV石井坡站1# | 绿 | 35.7315 | 110kV
56 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV牛角沱站重庆市区.110kV牛角沱站2# | 绿 | 46.4130 | 110kV
57 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV牛角沱站重庆市区.110kV牛角沱站1# | 绿 | 46.1564 | 110kV
58 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV温泉城站重庆市区.110kV温泉城站3# | 绿 | 55.7865 | 110kV
59 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV温泉城站重庆市区.110kV温泉城站2# | 绿 | 60.8676 | 110kV
60 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV沙坪坝站重庆市区.110kV沙坪坝站3# | 绿 | 54.5048 | 110kV
61 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV沙坪坝站重庆市区.110kV沙坪坝站2# | 绿 | 54.9975 | 110kV
62 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV沙坪坝站重庆市区.110kV沙坪坝站1# | 绿 | 54.8167 | 110kV
63 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV汉渝路站重庆市区.110kV汉渝路站2# | 绿 | 9.3664 | 110kV
64 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV汉渝路站重庆市区.110kV汉渝路站1# | 绿 | 19.2886 | 110kV
65 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV民安站重庆市区.110kV民安站3# | 绿 | 22.4704 | 110kV
66 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV民安站重庆市区.110kV民安站2# | 绿 | 22.4704 | 110kV
67 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV柑子园站重庆市区.110kV柑子园站2# | 绿 | 59.1026 | 110kV
68 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV柑子园站重庆市区.110kV柑子园站1# | 绿 | 56.0390 | 110kV
69 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV杨家坪站重庆市区.110kV杨家坪站2# | 绿 | 19.4478 | 110kV
70 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV杨家坪站重庆市区.110kV杨家坪站1# | 绿 | 19.5831 | 110kV
71 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV李子坝站重庆市区.110kV李子坝站2# | 绿 | 21.5111 | 110kV
72 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV李子坝站重庆市区.110kV李子坝站1# | 绿 | 21.5111 | 110kV
73 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV朝天门站重庆市区.110kV朝天门站3# | 绿 | 82.6884 | 110kV
74 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV朝天门站重庆市区.110kV朝天门站2# | 绿 | 82.9218 | 110kV
75 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV朝天门站重庆市区.110kV朝天门站1# | 绿 | 83.2822 | 110kV
76 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV曾家站重庆市区.110kV曾家站3# | 绿 | 56.4498 | 110kV
77 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV曾家站重庆市区.110kV曾家站2# | 绿 | 54.7552 | 110kV
78 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV曾家站重庆市区.110kV曾家站1# | 绿 | 57.9284 | 110kV
79 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV新民街站重庆市区.110kV新民街站3# | 绿 | 44.8328 | 110kV
80 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV新民街站重庆市区.110kV新民街站2# | 绿 | 43.8170 | 110kV
81 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV新民街站重庆市区.110kV新民街站1# | 绿 | 43.3287 | 110kV
82 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV新桥站重庆市区.110kV新桥站2# | 绿 | 57.1501 | 110kV
83 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV新桥站重庆市区.110kV新桥站1# | 绿 | 57.6234 | 110kV
84 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV文兴站重庆市区.110kV文兴站2# | 绿 | 11.3216 | 110kV
85 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV文兴站重庆市区.110kV文兴站1# | 绿 | 22.4305 | 110kV
86 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV彩云湖站重庆市区.110kV彩云湖站2# | 绿 | 60.0694 | 110kV
87 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV彩云湖站重庆市区.110kV彩云湖站1# | 绿 | 55.8466 | 110kV
88 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV建胜站重庆市区.110kV建胜站2# | 绿 | 35.8144 | 110kV
89 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV建胜站重庆市区.110kV建胜站1# | 绿 | 32.9065 | 110kV
90 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV帽合站重庆市区.110kV帽合站3# | 绿 | 34.5879 | 110kV
91 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV帽合站重庆市区.110kV帽合站2# | 绿 | 31.8823 | 110kV
92 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV小龙坎站重庆市区.110kV小龙坎站2# | 绿 | 46.7141 | 110kV
93 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV小龙坎站重庆市区.110kV小龙坎站1# | 绿 | 46.9768 | 110kV
94 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV小南海站重庆市区.110kV小南海站2# | 绿 | 42.8255 | 110kV
95 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV小南海站重庆市区.110kV小南海站1# | 绿 | 41.4630 | 110kV
96 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV富家沟站重庆市区.110kV富家沟站3# | 绿 | 32.4135 | 110kV
97 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV富家沟站重庆市区.110kV富家沟站2# | 绿 | 32.4135 | 110kV
98 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV富家沟站重庆市区.110kV富家沟站1# | 绿 | 32.4135 | 110kV
99 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV官子山站重庆市区.110kV官子山站2# | 绿 | 34.5879 | 110kV
100 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV官子山站重庆市区.110kV官子山站1# | 绿 | 34.5879 | 110kV
101 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV学堂站重庆市区.110kV学堂站3# | 绿 | 56.8455 | 110kV
102 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV学堂站重庆市区.110kV学堂站2# | 绿 | 47.3251 | 110kV
103 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV天马山站重庆市区.110kV天马山站2# | 绿 | 44.5612 | 110kV
104 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV天马山站重庆市区.110kV天马山站1# | 绿 | 46.9277 | 110kV
105 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV大田站重庆市区.110kV大田站3# | 绿 | 52.7778 | 110kV
106 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV大田站重庆市区.110kV大田站2# | 绿 | 50.6922 | 110kV
107 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV大堰站重庆市区.110kV大堰站3# | 绿 | 56.4701 | 110kV
108 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV大堰站重庆市区.110kV大堰站2# | 绿 | 55.9801 | 110kV
109 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV土主站重庆市区.110kV土主站3# | 绿 | 22.4305 | 110kV
110 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV土主站重庆市区.110kV土主站2# | 绿 | 22.4305 | 110kV
111 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV回龙坝站重庆市区.110kV回龙坝站2# | 绿 | 8.8195 | 110kV
112 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV回龙坝站重庆市区.110kV回龙坝站1# | 绿 | 8.8195 | 110kV
113 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV和尚山站重庆市区.110kV和尚山站2# | 绿 | 47.8063 | 110kV
114 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV和尚山站重庆市区.110kV和尚山站1# | 绿 | 46.5974 | 110kV
115 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV含谷站重庆市区.110kV含谷站3# | 绿 | 36.1055 | 110kV
116 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV含谷站重庆市区.110kV含谷站2# | 绿 | 44.5731 | 110kV
117 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV含谷站重庆市区.110kV含谷站1# | 绿 | 43.7059 | 110kV
118 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV友谊路站重庆市区.110kV友谊路站2# | 绿 | 46.0303 | 110kV
119 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV友谊路站重庆市区.110kV友谊路站1# | 绿 | 44.9799 | 110kV
120 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV南纪门站重庆市区.110kV南纪门站2# | 绿 | 46.9294 | 110kV
121 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV南纪门站重庆市区.110kV南纪门站1# | 绿 | 46.9294 | 110kV
122 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV南友村站重庆市区.110kV南友村站2# | 绿 | 45.7127 | 110kV
123 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV南友村站重庆市区.110kV南友村站1# | 绿 | 45.4166 | 110kV
124 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV华岩站重庆市区.110kV华岩站3# | 绿 | 53.7453 | 110kV
125 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV华岩站重庆市区.110kV华岩站2# | 绿 | 55.6831 | 110kV
126 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV华岩站重庆市区.110kV华岩站1# | 绿 | 55.3319 | 110kV
127 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV化龙桥站重庆市区.110kV化龙桥站2# | 绿 | 43.3887 | 110kV
128 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV化龙桥站重庆市区.110kV化龙桥站1# | 绿 | 43.3887 | 110kV
129 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV刘家坝站重庆市区.110kV刘家坝站2# | 绿 | 44.1811 | 110kV
130 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV刘家坝站重庆市区.110kV刘家坝站1# | 绿 | 41.9630 | 110kV
131 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV净慈站重庆市区.110kV净慈站3# | 绿 | 12.5903 | 110kV
132 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV净慈站重庆市区.110kV净慈站2# | 绿 | 12.5903 | 110kV
133 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV兴顺站重庆市区.110kV兴顺站2# | 绿 | 54.0616 | 110kV
134 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV兴顺站重庆市区.110kV兴顺站1# | 绿 | 55.9266 | 110kV
135 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV六店子站重庆市区.110kV六店子站3# | 绿 | 55.8453 | 110kV
136 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV六店子站重庆市区.110kV六店子站2# | 绿 | 58.1979 | 110kV
137 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV六店子站重庆市区.110kV六店子站1# | 绿 | 56.5552 | 110kV
138 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV储奇门站重庆市区.110kV储奇门站2# | 绿 | 42.6774 | 110kV
139 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV储奇门站重庆市区.110kV储奇门站1# | 绿 | 45.1944 | 110kV
140 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV何家冲站重庆市区.110kV何家冲站2# | 绿 | 57.6048 | 110kV
141 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV何家冲站重庆市区.110kV何家冲站1# | 绿 | 60.9216 | 110kV
142 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV仰天湖站重庆市区.110kV仰天湖站2# | 绿 | 53.2155 | 110kV
143 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV仰天湖站重庆市区.110kV仰天湖站1# | 绿 | 34.8544 | 110kV
144 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV井口站重庆市区.110kV井口站2# | 绿 | 39.0136 | 110kV
145 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV井口站重庆市区.110kV井口站1# | 绿 | 39.0136 | 110kV
146 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV二郎站重庆市区.110kV二郎站2# | 绿 | 29.7156 | 110kV
147 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV二郎站重庆市区.110kV二郎站1# | 绿 | 29.7156 | 110kV
148 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV临江门站重庆市区.110kV临江门站3# | 绿 | 44.5972 | 110kV
149 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV临江门站重庆市区.110kV临江门站2# | 绿 | 44.4676 | 110kV
150 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV临江门站重庆市区.110kV临江门站1# | 绿 | 44.7761 | 110kV
151 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV中湾站重庆市区.110kV中湾站2# | 绿 | 42.6779 | 110kV
152 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV中湾站重庆市区.110kV中湾站1# | 绿 | 47.9293 | 110kV
153 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV上桥站重庆市区.110kV上桥站2# | 绿 | 56.0280 | 110kV
154 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV上桥站重庆市区.110kV上桥站1# | 绿 | 54.3610 | 110kV
155 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV七牌坊站重庆市区.110kV七牌坊站2# | 绿 | 46.3213 | 110kV
156 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.110kV七牌坊站重庆市区.110kV七牌坊站1# | 绿 | 47.8646 | 110kV
157 | 国网重庆市区供电公司 | 110kV科创园变电站重庆市区.110kV科创园2# | 绿 | 50.7063 | 110kV
158 | 国网重庆市区供电公司 | 110kV科创园变电站重庆市区.110kV科创园1# | 绿 | 30.0971 | 110kV
159 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆璧山.220kV田家站重庆璧山.220kV田家站2# | 绿 | 1.5312 | 220kV
160 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆璧山.220kV田家站重庆璧山.220kV田家站1# | 绿 | 11.0591 | 220kV
161 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆江津.220kV长合站重庆江津.220kV长合站3# | 绿 | 11.2658 | 220kV
162 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆江津.220kV长合站重庆江津.220kV长合站2# | 绿 | 3.9102 | 220kV
163 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆江北.220kV鸿恩寺站重庆江北.220kV鸿恩寺站2# | 绿 | 14.4434 | 220kV
164 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆江北.220kV鸿恩寺站重庆江北.220kV鸿恩寺站1# | 绿 | 7.0677 | 220kV
165 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆江北.220kV玉带山站重庆江北.220kV玉带山站1# | 绿 | 9.3664 | 220kV
166 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV龙荫站重庆市区.220kV龙荫站3# | 绿 | 35.6952 | 220kV
167 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV龙荫站重庆市区.220kV龙荫站2# | 绿 | 35.1273 | 220kV
168 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV黄荆堡站重庆市区.220kV黄荆堡站2# | 绿 | 18.8713 | 220kV
169 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV黄荆堡站重庆市区.220kV黄荆堡站1# | 绿 | 15.7166 | 220kV
170 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV高九路站重庆市区.220kV高九路站2# | 绿 | 21.6670 | 220kV
171 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV高九路站重庆市区.220kV高九路站1# | 绿 | 21.7217 | 220kV
172 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV马岚垭站重庆市区.220kV马岚垭站2# | 绿 | 12.9911 | 220kV
173 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV马岚垭站重庆市区.220kV马岚垭站1# | 绿 | 19.4224 | 220kV
174 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV顺城街站重庆市区.220kV顺城街站2# | 绿 | 23.4835 | 220kV
175 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV顺城街站重庆市区.220kV顺城街站1# | 绿 | 23.4459 | 220kV
176 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV谢家湾站重庆市区.220kV谢家湾站3# | 绿 | 19.4478 | 220kV
177 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV谢家湾站重庆市区.220kV谢家湾站2# | 绿 | 19.5831 | 220kV
178 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV水碾站重庆市区.220kV水碾站3# | 绿 | 28.1695 | 220kV
179 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV水碾站重庆市区.220kV水碾站2# | 绿 | 28.9502 | 220kV
180 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV水碾站重庆市区.220kV水碾站1# | 绿 | 28.8006 | 220kV
181 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV梨树湾站重庆市区.220kV梨树湾站2# | 绿 | 36.3120 | 220kV
182 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV梨树湾站重庆市区.220kV梨树湾站1# | 绿 | 36.3120 | 220kV
183 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV桐子湾站重庆市区.220kV桐子湾站2# | 绿 | 11.3216 | 220kV
184 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV桐子湾站重庆市区.220kV桐子湾站1# | 绿 | 11.1089 | 220kV
185 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV柏树堡站重庆市区.220kV柏树堡站3# | 绿 | 21.9363 | 220kV
186 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV柏树堡站重庆市区.220kV柏树堡站2# | 绿 | 22.4704 | 220kV
187 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV柏树堡站重庆市区.220kV柏树堡站1# | 绿 | 23.0791 | 220kV
188 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV敖山站重庆市区.220kV敖山站3# | 绿 | 32.9828 | 220kV
189 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV敖山站重庆市区.220kV敖山站2# | 绿 | 44.3821 | 220kV
190 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV微电园站重庆市区.220kV微电园站3# | 绿 | 47.9204 | 220kV
191 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV微电园站重庆市区.220kV微电园站2# | 绿 | 47.7207 | 220kV
192 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV巴山站重庆市区.220kV巴山站3# | 绿 | 16.7292 | 220kV
193 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV巴山站重庆市区.220kV巴山站2# | 绿 | 17.1559 | 220kV
194 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV巴山站重庆市区.220kV巴山站1# | 绿 | 17.6539 | 220kV
195 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV宝洪站重庆市区.220kV宝洪站2# | 绿 | 52.4420 | 220kV
196 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV宝洪站重庆市区.220kV宝洪站1# | 绿 | 30.0971 | 220kV
197 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV大溪沟站重庆市区.220kV大溪沟站3# | 绿 | 19.4694 | 220kV
198 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV大溪沟站重庆市区.220kV大溪沟站2# | 绿 | 18.9968 | 220kV
199 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV大溪沟站重庆市区.220kV大溪沟站1# | 绿 | 18.2917 | 220kV
200 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV大学城站重庆市区.220kV大学城站3# | 绿 | 52.9466 | 220kV
201 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV大学城站重庆市区.220kV大学城站2# | 绿 | 47.3251 | 220kV
202 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV大坪站重庆市区.220kV大坪站2# | 绿 | 37.0828 | 220kV
203 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV大坪站重庆市区.220kV大坪站1# | 绿 | 39.6313 | 220kV
204 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV双山站重庆市区.220kV双山站3# | 绿 | 29.7156 | 220kV
205 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV双山站重庆市区.220kV双山站2# | 绿 | 34.8544 | 220kV
206 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV双山站重庆市区.220kV双山站1# | 绿 | 56.0319 | 220kV
207 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV凉亭站重庆市区.220kV凉亭站2# | 绿 | 19.2886 | 220kV
208 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.220kV凉亭站重庆市区.220kV凉亭站1# | 绿 | 19.7250 | 220kV
209 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆北碚.220kV玉皇观站重庆北碚.220kV玉皇观站2# | 绿 | 4.1337 | 220kV
210 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆北碚.220kV玉皇观站重庆北碚.220kV玉皇观站1# | 绿 | 4.6858 | 220kV
211 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.35kV青木关站重庆市区.35kV青木关站2# | 绿 | 9.0990 | 35kV
212 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.35kV青木关站重庆市区.35kV青木关站1# | 绿 | 8.8844 | 35kV
213 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.35kV陶家站重庆市区.35kV陶家站2# | 绿 | 6.8882 | 35kV
214 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.35kV陶家站重庆市区.35kV陶家站1# | 绿 | 10.8729 | 35kV
215 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.35kV铜罐驿站重庆市区.35kV铜罐驿站2# | 绿 | 6.0365 | 35kV
216 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.35kV铜罐驿站重庆市区.35kV铜罐驿站1# | 绿 | 6.2779 | 35kV
217 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.35kV白市驿站重庆市区.35kV白市驿站2# | 绿 | 8.2960 | 35kV
218 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.35kV白市驿站重庆市区.35kV白市驿站1# | 绿 | 9.4487 | 35kV
219 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.35kV歌乐山站重庆市区.35kV歌乐山站2# | 绿 | 12.1881 | 35kV
220 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.35kV歌乐山站重庆市区.35kV歌乐山站1# | 绿 | 10.1528 | 35kV
221 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.35kV中梁站重庆市区.35kV中梁站2# | 绿 | 5.0400 | 35kV
222 | 国网重庆市区供电公司 | 重庆市区.35kV中梁站重庆市区.35kV中梁站1# | 绿 | 5.2539 | 35kV