建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：华润微电子12吋功率半导体晶圆生产线项目
建设单位（盖章）：润西微电子（重庆）有限公司
编制日期：     2021年10月              

中华人民共和国生态环境部制

缩写及代码说明

	缩写及代码
	中文名称
	英文全称

	FAB
	生产厂房
	Fabrication Facility

	CUB
	动力厂房
	Center Utility Building

	WWT
	废水处理站
	Waste Water Treatment

	WET
	湿法刻蚀
	/

	ETCH
	干法刻蚀
	/

	LITHO
	光刻
	Lithography

	CVD
	化学气相沉积
	Chemical Vapor Deposition

	CMP
	化学机械研磨
	Chemical Mechanical Polishing

	PVD
	物理气相沉积
	Physical Vapor Deposition

	DIFF
	扩散
	Diffusion

	IMP
	离子注入
	Implant

	POU
	本地处理装置
	Point Of Use


一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	华润微电子12吋功率半导体晶圆生产线项目

	项目代码
	2107-500356-04-05-242823

	建设单位联系人
	贺琪
	联系方式
	18875029738

	建设地点
	重庆市沙坪坝区西永大道25号

	地理坐标
	经度：106°21'09.29"E   纬度：29°36'00.68"

	国民经济

行业类别
	3973 集成电路制造
	建设项目

行业类别
	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39-80电子器件制造397

	建设性质
	 eq \o\ac(□,√)新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	□首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

 eq \o\ac(□,√)重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门
	重庆高新区改革发展局
	项目审批（核准/

备案）文号
	/

	总投资（万元）
	755000
	环保投资（万元）
	9450

	环保投资占比（%）
	1.25
	施工工期
	7个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否

□是：      
	用地（用海）

面积（m2）
	新增占地1675.6 m2，租用建筑面积59623m2

	专项评价设置情况
	大气专项评价：本项目涉及氯气，且500m范围内有敏感目标；

环境风险专项评价：本项目风险物质超过临界量。

	规划情况
	重庆市人民政府《重庆台资信息产业园控制性详细规划》（渝环建函[2010]88号）

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价名称：《重庆西永微电子产业园区规划修编环境影响报告书》
审查机关：重庆高新区生态环境局
审查文件名称及文号：《重庆高新区生态环境局关于重庆西永微电子产业园区规划修编环境影响报告书审查意见的函》（渝环函[2018]1113号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与园区规划环评及审查意见符合性分析
《重庆西永微电子产业园区规划修编环境影响报告书》已于2021年11月完成编制并通过重庆高新区生态环境局审查（渝（市）环准[2006]141号）。规划的修编内容如下：
规划名称：重庆西永微电子产业园区规划修编；
规划单位：重庆西永微电子产业园区开发有限公司；
规划范围：规划范围位于重庆市西永组团，包含西永组团 M、N、R、V、T、W 标准分区（部分），具体规划区范围为：北至学城大道，东至渝遂高速，西至新凤大道，南至成渝城际铁路，不包含西永综保区的范围。规划总用地面积 1937.03 公顷。
规划年限：2021-2025年。
发展定位：按照“立足成渝、服务西南、连通全国、辐射全球”的原则，把西永微电园打造成为国家级科技创新中心、西部改革开放先行示范区，宜居宜业宜游高品质城市。
产业体系：坚持把发展着力点放在实体经济上，围绕产业基础高级化和产业链现代化的“两化”战略，推进产业智能化发展与多产业融合发展，提高经济发展质量效益和核心竞争力。做大做实新动能“底盘”，发展壮大以新一代信息技术产业为引领、战略性新兴产业为驱动、现代高端服务业为支撑的“4+2+2”现代产业体系，全面提升产业引领力和整体竞争力。
主导产业发展重点：集成电路，笔电、5G基站、网络设备及智能终端，新型显示与智能传感器，第三代半导体材料等。
本项目为集成电路制造项目，符合园区的产业定位。
《重庆西永微电子产业园区规划修编环境影响报告书》统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，同时结合规划主导产业，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用要求等方面提出生态环境准入清单。要求如下：
与重庆西永微电子产业园区生态环境准入清单符合性分析

清单类型

准入内容

项目情况
符合性

空间布局约束

1.合理布局有防护距离要求的工业企业，并控制在规划区边界或用地红线内，可把相邻基础设施所设定的永久性防护距离（含安全、绿化要求的）不相邻一侧边界（红线）作为园区环境防护距离边界的延伸进行利用。

2.规划范围内梁滩河河道管理范围外侧，城镇规划建设用地内尚未建设的区域应当控制不少于30m的绿化缓冲带，非城镇建设用地区域应当控制不少于100m的绿化缓冲带。莲花滩河河道管理范围外侧，城镇规划建设用地内尚未建设的区域应当控制不少于10m的绿化缓冲带。绿化缓冲带内应当保持原有的状况和自然形态，原则上应当为绿地，除护岸工程、市政设施等必要的建设外，禁止修建任何建筑物和构筑物。
1.本项目在现有厂区内租用厂房及构筑物建设，新增购置工业用地用于建设项目配套大宗气站（本项目仅包含土建内容，工艺内容由第三方供应商单独办理环保手续），不涉及环境防护距离；
2.本项目距离梁滩河河道较远，不在梁滩河河道保护线外侧城镇规划建设用地及缓冲带范围内内；

符合
污染物排放管控

1.产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施，保持正常运行；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。

2.电子工业企业排放的污水经预处理后，执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）。其他工业企业排放的废水经预处理后，第一类污染物需达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1排放标准；其余污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）中的排放标准。

3.禁止电镀工艺（电子信息产业除外），严格控制废水一类污染物的排放。
1.本项目的有机化学品均在密闭机台内使用，并汇集到有机废气系统，采用沸石转轮+焚烧的方式处置，能有效减少有机污染无排放；
2.本项目排放满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）中的排放标准限值要求。

3.本项目属于电子信息产业，排放废水中包含一类污染物镍，经化学混凝沉淀+离子交换树脂法处理后，可保证达标排放；
符合
环境风险防控

1.涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，严格限制选址临近居住用地等环境敏感用地。

本项目在现有厂区建设，距离居住用地等环境敏感用地较远

符合
资源开发利用要求

1.禁止新建、改扩建采用高污染燃料的项目和设施。

本项目工艺中使用天然气，不涉及采用高污染燃料。
符合
2、与沙坪坝区“三线一单”符合性分析
项目所在地原位于重庆市沙坪坝区，故本次评价分析项目与《长江经济带战略环境评价重庆市沙坪坝区“三线一单”研究报告》（2019年11月）的符合性。
（1）生态保护红线符合性分析

根据《重庆市生态保护红线》（渝府发[2018]25号）、《长江经济带战略环境评价重庆市沙坪坝区“三线一单”研究报告》（2019年11月），沙坪坝区生态空间涉及饮用水源地、自然保护区、世界自然遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等禁止开发区域，生态空间面积为115.42km2，其中生态红线面积为60.46km2，一般生态空间面积54.96km2。生态分区管控包含生态保护红线和一般生态空间。
本项目位于重庆市沙坪坝区西永镇西永大道25号，根据跟踪评价结论，园区不涉及生态红线，故本项目不在生态红线范围内，符合生态红线要求。

（2）环境质量底线符合性分析

①地表水环境质量底线

根据监测可知，梁滩河各水质因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。目前，梁滩河流域正在按照《梁滩河九龙坡段水环境达标整治方案》、《重庆市梁滩河水环境综合整治实施方案（2017-2020年）》以及沙坪坝区河长办公室关于印发《梁滩河流域水环境综合整治方案》的通知（沙河长办[2017]10号）等要求，进行流域综合整治工程的实施。

随着梁滩河流域综合整治工程的实施，重庆高新区生态环境局2020年1月~11月梁滩河赖家桥市级考核断面监测结果可知，梁滩河市级考核断面水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准的要求。由此可见，随着梁滩河流域综合整治工程的实施，梁滩河目前水环境质量已明显改善，满足相应水环境功能要求，随着后续整治工程的实施，梁滩河水质将进一步得到有效改善。因此，梁滩河水环境容量满足区域的建设发展需要。

②大气环境质量底线

区域大气环境质量PM10、SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5和O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。在重庆市范围内（包括高新区）执行相应的整治措施后，预计2025年区域环境质量达标。
③声环境质量底线

项目厂界处昼、夜声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

（3）资源利用上线

项目不使用燃煤、重油等高污染燃料，主要消耗水资源、电能，且年用水量和用电量较小，不涉及新增用地，不会对该区域资源、能源利用造成制约。
综上所述，项目满足重庆市沙坪坝区“三线一单”相关要求。


	其他符合性分析
	1、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于公司12吋集成电路芯片制造项目，为国产业政策允许类。且本项目已取得重庆高新区改革发展局备案，备案项目代码：2107-500356-04-05-242823，项目建设符合国家产业政策要求。

2、与重庆市工业项目环境准入规定的符合性分析

根据《重庆市工业项目环境准入规定》（修订）（渝办发[2012]142号），对本项目进行环境准入分析，详见表2。

重庆市工业项目环境准入规定符合性分析一览表

序号

准入条件要求

项目实际情况

分析

1

工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备

项目符合国家产业政策，项目未采用国家和我市淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备

符合

2

本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平，“一小时经济圈”内工业项目的清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国内先进水平

项目建成后企业按照规定达到国家清洁生产标准的国内先进水平

符合

3

工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划。新建工业项目原则上应进入规划的工业园区。禁止在自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、居住文教区等环境敏感区内建设工业项目

项目位于西永微电子产业园，符合当地规划。不属于自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、居住文教区等环境敏感区

符合

4

在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目

项目不属于化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目

符合

5

在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目

项目利用电作为能源

符合

6

工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目

项目选址区域有相应的环境容量

符合

7

新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%―100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量

项目所在地属于空气不达标区，但重庆市（包括高新区）已制定大气环境质量限期达标规划且到2025年高新区环境空气质量全部达到国家二级标准要求。
符合

8

新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标

本项目重金属污染物排放取得排放总量指标，符合要求
符合

9

禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目

不存在重大环境安全隐患

符合

10

工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求

本项目各类污染物能实现达标排放

符合

根据表2分析可知，本项目满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》中的相关规定及要求。

3、与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2018]541号）符合性分析

本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2018]541号）符合性分析见表3。

重庆市产业投资准入工作手册符合性分析一览表

序号

产业投资准入政策

项目情况

符合性

1

不予准入类主要包括国家我市相关规定明确要求不得新建和扩建的生产能力、工艺技术、装备及产品。限制准入类主要包括国家及我市相关规定明确要求需要升级改造，以及不得布局但可升级改造、异地置换的生产能力、工艺技术、装备及产品，并按照“行业限制+区域限制”的方式制定

项目不属于国家及我市相关规定明确要求不得新建和扩建的生产能力、工艺技术、装备及产品。也不属于国家及我市相关规定明确要求需要升级改造，以及不得布局但可升级改造、异地置换的生产能力、工艺技术、装备及产品

符合

2

列入不予准入类的项目，一律不得准入，投资主管部门不得审批、核准、备案，各金融机构不得发放贷款，国土房管、城乡规划、建设、环境保护、质监、消防、海关、工商等部门不得办理建设审批手续，水、电、气等有关单位不得提供保障。列入限制准入类的项目，必须同时满足相应行业和相应区域的要求，方可报投资主管部门按权限审批、核准或备案

项目不属于不予准入的产业

符合

3

二、不予准入类（一）全市范围内不予准入的产业。 1、国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。2、烟花爆竹生产。3、400KA以下电解铝生产线。4、单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。5、天然林商业性采伐。6、资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发[2012]142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目。7、不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发[2016]128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目

项目不属于全市范围内不予准入的产业
符合

由表3中分析得出，本项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2018]541号文附件）相关规定。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	建设规模及内容
本项目新建12英寸芯片生产线，本项目租用华润微电子（重庆）有限公司现有生产厂房，利用园区现有的建构筑物建设12英寸集成电路生产线1条及相关配套设施。全厂主要建设指标见下表。
本项目主要建设指标一览表
序号

名称

单位

华润微电子(重庆)有限公司现状厂区指标

本项目指标

备注

1

总用地面积

m2
232608.5

—
2

总建筑面积

m2
178540

59623

本项目租用

3

建筑占地面积

m2
67625

—
4

建筑系数

%

27.8

—
5

容积率

—

0.77

—
6

绿地面积

m2
92279

—
7

绿地率

%

39.67

—

8

道路及铺砌面积

m2
75389

—
9

行政办公及附属生活区面积

m2
37436

—
10

停车位

辆

小车635、摩托车352

—
本项目建成后可为月产3万片12英寸晶圆生产线。主要新建的建（构）筑物见下表。
本项目建构筑物建设指标一览表
序号

建筑

编号

建筑名称        

层数

占地面积 (m2)

建筑面积(m2)

建筑高度 (m)

本项目租用情况

1

A

生产厂房

4

24731

74818

27.8
租用洁净室东侧空置区，核心净化区面积 15230m2。

2

C

支持厂房

5

7086

28888

28.1
租用南侧空置区

3

D

办公楼

8

5866

37436

31.8
共用

4

E

变电站

3

3552

7257

12.6
共用
5

F

动力厂房

4

7692

19152

21.65
共用
6

G1

气站

2

1671

1671

16.8
共用
7

G2

气站

2

244

244

16.8
共用
8

H1

化学品库

1

4228

3657

6
共用
9

H2

化学品库

1

4228

3689

6
共用
10

H3

化学品库

1

936

936

6
共用
11

C2

一般仓库

1

1000

2000

23.5

共用，在建
12

H3

化学品仓库

1

936

936

6

共用，在建

13

R

雨棚

1

1700

850

3

共用
14

J

废水处理站

1

3113

264

7
共用
15

K

储水池

1

2921

411

9
共用

16

Q1

门卫1CH1

1

89

89

3

—

17 

Q2

门卫2CH2

1

57

57

3

—

18

Q3

门卫3CH3

1

57

57

3

—

19

6F
空压站房
2
1078

2218.4

13.4

本项目为土建项目，建成后交由第三方运营
20
6G
氢气拖车间

1
597.6

597.6

5.6

本项目主要建设内容及工程组成
本项目加工12英寸90纳米集成电路芯片，生产能力为3万片/月。具体建设内容及工程组成见下表。

本项目组成一览表
类别

项目

本项目建设情况

一、主体工程

A栋

生产厂房

1层：设置特气供应间、废液暂存间；

3层：安装12英寸集成电路生产线1条。核心净化区面积 15230m2。产品为12英寸90纳米集成电路芯片生产能力为 3 万片/月。

二、辅助工程

C栋

支持厂房

1层：设置特气供应间；

3层：安装外延、离子注入、化学机械抛光设备、背面金属化设备；

五、环保工程

生产废水处理系统

本项目新建废水处理系统位于J栋内废水处理站内。

生产废水总排水量4654m³/d，进入废水处理系统，包括：

①酸碱废水处理系统，采用二次中和法，处理能力4800t/d。

②含氟含氨废水处理系统，采用“吹脱+硫酸吸收液吸收法”，处理能力600 t/d。

③含氟废水处理系统，采用“CaCl2 混凝沉淀法”，处理能力2880t/d。

④回收水处理系统，采用“ACF法”，处理能力1920t/d。

⑤研磨废水处理系统，采用“混凝沉淀法”，处理能力360t/d。

⑥含铜废水处理系统，采用“混凝沉淀法”，处理能力72t/d。

⑦含镍废水处理系统，采用“混凝沉淀+离子交换”，处理能力48t/d。

⑧含金废水处理系统，采用“离子交换法”，处理能力48t/d

⑨常温冷却水系统冷却塔排水系统，排放量660t/d。

生活污水处理系统

新增废水排放量150t/d。

生产废气处理系统

酸性废气处理设施：废气排放量19万m³/h。

利用现有碱液喷淋塔设施，共7套（6用1备），共7根排气筒（6用1备），高度30m，位于A栋生产厂房南侧屋面。

碱性废气处理设施：废气排放量4.3万m³/h。

新建1套酸液洗涤塔，单台处理能力7.8万m³/h。新建排气筒1根，高度30m，位于A栋生产厂房南侧屋面。

有机废气处理设施：废气排放量3.8万m³/h。本次依托原有设施，不新增处理装置。

外延废气：单根废气排放量9.68万m³/h。

新增排气筒22个，单根排气筒4400m³/h，高度34m，位于C栋支持厂房屋面

含砷废气：废气排放量0.8万m³/h

新建干式吸附处理装置1套，单台处理能力1万m³/h。新建排气筒2根，高度30m，位于A栋生产厂房南侧屋面。

固体废物

废液暂存区：A栋1层东北角，新增废有机溶剂储罐3个，1个容积10m³、2个容积15m³；废硫酸储罐1个，容积3m³；废磷酸液储罐1个，容积3m³。

污泥暂存区：J栋新增压滤机泥斗内。

环境风险防范措施

设置事故应急水池1座，容积不小于1630m³（目前设计方案，该事故应急池容积为2600 m³，后续设计深化可能会调整，但需满足1630m3的最低要求），位于H3栋化学品库地下。

劳动定额及工作制度
动定员及工作制度一览表
序号

项  目

内      容

1

劳动定员

人员总数约为781人。

管理人员496人、生产操作人员275人。

2

工作制度

本项目生产车间工作制度为7天×24小时连续运转方式，洁净区生产操作人员实行四班两运转（每班12小时工作制），全年工作日360天；辅助生产、动力和值班按生产车间工作制度配套，研发和行政办公为单班工作制（每班工作8小时）全年工作250天。

设备全年工作天数360天，设备运转方式24小时连续运行，设备年时基数8640小时。
总图布局及合理性分析
本项目租用华润微电子（重庆）有限公司现有厂房进行建设，主要生产设施布置于A栋生产厂房和C栋支持厂房。新建废水处理设施位于J栋废水站内，利于预留现状废水站预留水池建设。
本项目布局合理，总平面布置图见附图3。
本项目使用的原辅材料，包括硫酸、双氧水等化学品，六氟化硫、氯气等特殊气体，所需原辅材料种类、用量如下。
本项目原辅材料用量表
序号
原辅材料名称

主要危害成分

年用量

单位

1
晶圆片
硅

33,000.00
片
2

铜阳极
99.9999% 铜

12

个
3
Ti/NiV

钛镍钒靶材
2
块
4
Ag

银靶材
17
块
5
AL-CU

铝铜靶材
280
块
6

Ti

钛靶材
195
块
7

氯化氢
HCl
25.97

吨
8
添加剂
添加剂

1.16
吨
9
平整剂
聚合物<0.5%
0.24
吨
10
标准表
Vertical A
0.07

吨
11
混合标准液
H2SO4/聚合物/表面活性剂

0.51

吨
12
抑制剂
表面活性剂<0.5%
0.48
吨
13
平整剂标准液
聚合物<0.1%
0.85
吨
14
剥离液 ACT935)

50%-60%乙醇胺、10-20%羟胺、1-5%1，2-苯二酚

46.063

吨
15
光刻胶去除剂（EKC）
10%羟胺、25%2-氨基乙醇、10%异丙醇胺、2.5%芳香族溶剂

46.063

吨
16
氮气
N2
12.24

吨
17
异丙醇
异丙醇

209.47
吨
18
显影液
25%氢氧化四甲基铵

74.365

吨
19
光阻液Rinse#1(PGMEA)

1-甲氧基-2-丙醇乙酸酯、2-甲基丙醇乙酸酯

120.516

吨
20
光刻胶HMDS

丙二醇甲醚醋酸酯

1.791
吨
21
边胶清洗剂5号
5号边胶清洗剂

0.8

吨
22
磷烷氦气混合气
1%PH3/He
0.567

吨
23
氙气
XE
9.19

千克
24
三氟化硼
BF3
21.87

千克
25
XeCl激光混合气
HCl/H2/He/Xe/Ne

0.567

千克
26
反式 1,2-二氯乙烯
反式 1,2-二氯乙烯

0.144
吨
27
硅烷
SIH4
6.65

吨
28
氨气
NH3
2.8

吨
29
六氟化钨
WF6
2.096

吨
30
氦氮混合气
10%He/N2
0.01

吨
31
氪氖混合气
1.3%  Kr/Ne
1.2

吨
32
氟氪氖混合气
1%F2/1.3% Kr/Ne
0.71

吨
33
三氟甲烷
CHF3
54.68

千克
34
四氟化碳
CF4
2.41

吨
35
六氟乙烷
C2F6
11.76

吨
36
八氟环丁烷
C4F8
0.82

吨
37
六氟化硫
SF6
2.83

吨
38
一氧化碳
CO
6.596

吨
39
三氟化氮
NF3
8.02

吨
40
氯气
Cl2
3.19

吨
41
三氯化硼
BCl3
1.55

吨
42
溴化氢
HBr
0.911

吨
43
99.9%乙二醇
乙二醇
0.455
千克
44
氟甲烷
CH3F
850.5

千克
45
六氟丁二烯
C4F6
1.976

吨
46
四氯硅烷
SiCl4
13

千克
47

氦气

He

0.55

吨

48
二氧化碳
CO2
0.84

吨
49
氢氮混合气
4%H2/N2
2.47

吨
50
晶圆清洗液
93.7%H2O、0.9%聚二乙醇、4.1%甲基环氧乙烯,与环氧乙烯的聚合物,单（辛基苯)醚、1.3%氢化油脂甘油酯

3.91

吨
51
晶圆清洗液
75%~95%H2O、1~15%水溶性材料

0.44

吨
52
N-甲基吡咯烷酮
N-甲基吡咯烷酮
5.09

吨
53
ST250

30%乙醇胺、10%叔胺、10%氟化氢、10%氢氧化按
105.561

吨
54
BREWERBOND 701

75%环己酮、20%伽马射线-丁内酯
2.66

吨
55
BREWERBOND 305

90%柠檬烯、5%聚合物固体
2.419

吨
56
ZoneBOND® Remover 2112

柠檬烯
6.451
吨
57
三氟化氯
ClF3
912

千克
58

氟气与氮气的混合气
20% F2/N2
67.133

千克
59

正硅酸乙酯
正硅酸乙酯

4.964
吨
60

磷酸三乙酯（TEPO）
磷酸三乙酯

0.109
吨
61

硫酸铜溶液
H2SO4: 10±2.0 g/l
64.2

吨
62
加速剂
H2SO4<2.0%
0.22

吨
63
加速剂标准液
H2SO4<1.0%
0.07

吨
64
硫酸、双氧水混合物
H2SO4/H2O2/HF
240

吨
65
氨水
29%NH4OH
113

吨
66
氢氟酸
49%HF
49

吨
67
磷酸
86%H3PO4
32.662

吨
68
HF缓冲腐蚀液BHF

(400:1)NH4F/HF

83.114

吨
69
HF缓冲腐蚀液BHF

(40:1))NH4F/HF

107.903

吨
70
HF缓冲腐蚀液BHF

(7:1))NH4F/HF

7.291

吨
71
氢氟酸/硝酸poly689

0.8%HF /68.9%HNO3
275.225

吨
72
氢氟酸/硝酸poly278

15.9%HF /27.3%HNO3
18.446

吨
73
硫酸
98% H2SO4
178.623

吨
74
铝蚀刻液
67%H3PO4/12.8%CH3COOH /3 5%HNO
15.06

吨
75
双氧水
31%H2O2
245.73

吨
76
盐酸
36% HCl
16.769

吨
77
化学浓缩液Au-CF

2.5%-5%草酸钠

0.565

吨
78
化学溶剂Au-CF

20-25%二亚硫酸金（Ⅰ）三钠、10-25%亚硫酸钠

0.022

吨
79
化学沉积镍补充剂A

10-25%硫酸镍，2.5%-5%乳酸

0.378

吨
80
化学沉积镍补充剂B

非危险品

0.141
吨
81
化学沉积调节剂
10-25%磷酸、10-25%硫酸、2.5%-5%硫酸铵、1-2.5%氢氟酸

0.082

吨
82
化学沉积锌CFA

10-25%醋酸镍、5-10%乙酸锌、0.1-1%二氟化铵

1.771

吨
83
化学沉积铝蚀刻剂MA

0.3-1%氧化硼钠

0.447

吨
84
化学沉积镍开缸剂C

2.5-5%琥珀酸

0.223

吨
85
硝酸
68%硝酸

0.633

吨
86
一氧化二氮
N2O
18.343

吨
87
研磨液1550

H2O/SiO2
33.3

吨
88
研磨液STI2305

90%H2O/10%CeO2
8.07

吨
89
研磨液D2000E

80%H2O/20%SiO2
48.99

吨
90
研磨液T800

90%H2O/10%SiO2
1.53

吨
91
Spinetch D

7%HF、50%HNO3、25%H3PO4、15%H2SO4

39.528

吨
92
Spinetch E

7%HF、50%HNO3、20%H2SO4

39.528

吨
93
三氯硅烷
SIHCl3(TCS)
59.69

吨
94
磷烷氢气混合气
20ppm PH3/H2
1.79

千克
95
硼烷和氩气的混合气
5%B2H6/95%AR
84

千克
96
砷烷
ASH3
12.227

千克
97
磷烷
PH3
2.486

千克
98
二氯硅烷
SIH2CL2
0.067

吨
99
二氟甲烷
CH2F2
1.44

吨
100
硼酸三乙酯（TEB）
硼酸三乙酯

0.201
吨
101

四(二甲氨基)钛(TDMAT)

四(二甲氨基)钛

1.458
千克
102

硫酸（98%）
硫酸

432
吨
103
硫酸（30%）

硫酸

182

吨
104
氯化钙
氯化钙

1500
吨
105
PAC

聚合氯化铝
300
吨
106
PAM

聚丙烯酰胺
8
吨
107
氢氧化钠
氢氧化钠

1900
吨
108
>86%氢氧化钾
86%KOH

7.29

千克
109

≥95%发烟硝酸
96% HNO3

0.27

吨
110

>=99.8%丙酮
Acetone

65.62

千克
111

60%-62%硝酸
60-62%HNO3

3.25

千克
112

盐酸
盐酸

1015
吨
本项目安装主要生产设备，包括光刻机、化学气相沉积设备、离子注入机、清洗机等，主要设备情况见下表。
主要生产设备和仪器一览表
序号
工序

设备名称

设施参数

数量

单位

1
背晶BGBM

高能量离子注入
加工速度：42片/小时

1
台
2
背晶BGBM

中速流离子注入
加工速度：42片/小时

1
台
3
背晶BGBM

背晶贴膜设备
加工速度：42片/小时

1
台
4
背晶BGBM

背晶研磨设备
加工速度：42片/小时

3
台
5
背晶BGBM

背晶撕膜设备
加工速度：42片/小时

3
台
6
背晶BGBM

背晶清洗设备
加工速度：42片/小时

2
台
7
背晶BGBM

背晶金属溅镀
加工速度：42片/小时

3
台
8
背晶BGBM

背晶支撑设备
加工速度：42片/小时

3
台
9
背晶BGBM

背晶切环设备
加工速度：42片/小时

3
台
10
背晶BGBM

背晶切割设备
加工速度：42片/小时

13
台
11
背晶BGBM

背晶研磨设备
加工速度：42片/小时

1
台
12
背晶BGBM

键合涂胶设备
加工速度：42片/小时

1
台
13
背晶BGBM

解键合设备
加工速度：42片/小时

1
台
14
背晶BGBM

载片清洗设备
加工速度：42片/小时

1
台
15
背晶BGBM

整片式曲度量测
加工速度：42片/小时

1
台
16
背晶BGBM

背晶切片后目检
加工速度：42片/小时

1
台
17
光刻Photo

扫描对准设备
光刻速度：42片/小时

1
台
18
光刻Photo

步进对准设备
光刻速度：42片/小时

2
台
19
光刻Photo

扫描对准涂胶显影
光刻速度：42片/小时

1
台
20
光刻Photo

步进对准涂胶显影
光刻速度：42片/小时

2
台
21
光刻Photo

涂胶显影设备
光刻速度：42片/小时

2
台
22
光刻Photo

覆盖度对准检测
光刻速度：42片/小时

1
台
23
光刻Photo

线宽检测电子显微镜
光刻速度：42片/小时

2
台
24
光刻Photo

光罩检测设备
光刻速度：42片/小时

1
台
25
化学沉积ECP Cu

铜金属化学沉积
镀膜速度：42片/小时

1
台
26
化学沉积NiAu

镍、金金属化学沉积
镀膜速度：42片/小时

1
台
27
化学机械研磨CMP

多晶硅化学研磨
研磨速度：42片/小时

5
台
28
化学机械研磨CMP

氧化膜化学研磨
研磨速度：42片/小时

4
台
29
化学机械研磨CMP

钨金属化学研磨
研磨速度：42片/小时

1
台
30
化学机械研磨CMP

化学研磨膜厚量测
研磨速度：42片/小时

4
台
31
化学机械研磨CMP

扫描电子显微镜
研磨速度：42片/小时

4
台
32
化学气相沉积CVD

硼磷硅玻璃气相沉积
镀膜速度：42片/小时

1
台
33
化学气相沉积CVD

单晶硅玻璃气相沉积
镀膜速度：42片/小时

1
台
34
化学气相沉积CVD

前段化学气相沉积
镀膜速度：42片/小时

1
台
35
化学气相沉积CVD

前段化学气相沉积
镀膜速度：42片/小时

1
台
36
化学气相沉积CVD

后段化学气相沉积
镀膜速度：42片/小时

1
台
37
化学气相沉积CVD

后段化学气相沉积
镀膜速度：42片/小时

1
台
38
化学气相沉积CVD

钨金属化学气相沉积
镀膜速度：42片/小时

1
台
39
化学气相沉积CVD

前段高密度等离子
镀膜速度：42片/小时

1
台
40
检测DCM

亮场缺陷检测机
—

2
台
41
检测DCM

暗场缺陷检测机
—

1
台
42
检测DCM

光学式显微镜
—

1
台
43
检测DCM

可倾斜扫描电子显微镜
—

1
台
44
检测DCM

科林缺陷检测分析系统
—

1
台
45
检测ET/DF/TF

缺陷检测机
—

3
台
46
检测ET/DF/TF

膜厚量测设备
—

3
台
47
检测OQC

分片机手动检片
—

1
台
48
检测OQC

后段晶圆出货外观检查
—

2
台
49
检测TF

金属膜厚量测设备
—

1
台
50
检测TF

电阻率量测设备
—

1
台
51
检测WAT

晶圆电性测试
—

4
台
52
检测WAT

晶圆电性测试探针
—

4
台
53
检测WAT

晶圆电路测试
—

8
台
54
检测WAT

晶圆电路测试探针
—

8
台
55
检测WS

激光打标设备
—

1
台
56
检测WS

晶圆盒外观检测机
—

1
台
57
检测WS/GC/TV

整片式曲度量测
—

1
台
58
刻蚀ETCH

铝金属刻蚀设备
刻蚀速度：42片/小时

4
台
59
刻蚀ETCH

钨金属刻蚀设备
刻蚀速度：42片/小时

1
台
60
刻蚀ETCH

单晶硅刻蚀机
刻蚀速度：42片/小时

3
台
61
刻蚀ETCH

多晶硅刻蚀机
刻蚀速度：42片/小时

4
台
62
刻蚀ETCH

多晶硅深沟刻蚀机
刻蚀速度：42片/小时

2
台
63
刻蚀ETCH

多晶硅深沟刻蚀机
刻蚀速度：42片/小时

1
台
64
刻蚀ETCH

氧化膜刻蚀机
刻蚀速度：42片/小时

4
台
65
刻蚀ETCH

氮化膜刻蚀机
刻蚀速度：42片/小时

1
台
66
刻蚀ETCH

去光阻设备
刻蚀速度：42片/小时

1
台
67
刻蚀ETCH

去光阻设备
刻蚀速度：42片/小时

1
台
68
刻蚀ETCH

去光阻设备
刻蚀速度：42片/小时

1
台
69
刻蚀ETCH

深度型貌+应力量测设备
刻蚀速度：42片/小时

1
台
70
扩散DIFF

膜厚量测设备
扩散速度：42片/小时

1
台
71
扩散DIFF

红外晶格检测
扩散速度：42片/小时

1
台
72
扩散DIFF

国际电汽通讯软件
扩散速度：42片/小时

1
台
73
扩散DIFF

东京通讯软件
扩散速度：42片/小时

1
台
74
离子注入IMP

中速流离子注入
处理量：42片/小时

2
台
75
离子注入IMP

高速流离子注入
处理量：42片/小时

3
台
76
离子注入IMP

高能量离子注入
处理量：42片/小时

1
台
77
离子注入IMP

去光阻设备
处理量：42片/小时

2
台
78
热氧化Furnace

低压多晶硅炉管
处理量：42片/小时

11
台
79
热氧化Furnace

低压氧化炉管
处理量：42片/小时

1
台
80
热氧化Furnace

低压氧化炉管
处理量：42片/小时

1
台
81
热氧化Furnace

低压氮化炉管
处理量：42片/小时

3
台
82
热氧化Furnace

低压氧化炉管
处理量：42片/小时

3
台
83
热氧化Furnace

常压高温闸极氧化层
处理量：42片/小时

9
台
84
热氧化Furnace

常压氧化炉管
处理量：42片/小时

2
台
85
热氧化Furnace

常压场氧化层炉管
处理量：42片/小时

3
台
86
热氧化Furnace

常压炉管设备
处理量：42片/小时

4
台
87
热氧化Furnace

常压高温炉管
处理量：42片/小时

7
台
88
热氧化Furnace

常压炉管设备
处理量：42片/小时

3
台
89
热氧化Furnace

常压炉管设备
处理量：42片/小时

1
台
90
热氧化Furnace

合金常压炉管
处理量：42片/小时

2
台
91
湿法刻蚀WET-DIFF

炉管前清洗
刻蚀速度：42片/小时

1
台
92
湿法刻蚀WET-DIFF

栅极前氧化物清洗
刻蚀速度：42片/小时

2
台
93
湿法刻蚀WET-DIFF

前段刻蚀注入后清洗
刻蚀速度：42片/小时

5
台
94
湿法刻蚀WET-DIFF

前段控片清洗机
刻蚀速度：42片/小时

2
台
95
湿法刻蚀WET-DIFF

后段控片清洗机
刻蚀速度：42片/小时

1
台
96
湿法刻蚀WET-ETCH

前段氧化膜去除
刻蚀速度：42片/小时

2
台
97
湿法刻蚀WET-ETCH

前段氮化膜去除
刻蚀速度：42片/小时

1
台
98
湿法刻蚀WET-ETCH

背面多晶硅去除
刻蚀速度：42片/小时

1
台
99
湿法刻蚀WET-ETCH

后段有机物去除
刻蚀速度：42片/小时

1
台
100
湿法刻蚀WET-TF

前段去离子水清洗
刻蚀速度：42片/小时

1
台
101
湿法刻蚀WET-TF

后段去离子水清洗
刻蚀速度：42片/小时

1
台
102
湿法刻蚀WET-WS

晶圆盒自动清洗机
刻蚀速度：42片/小时

2
台
103
湿法刻蚀WET-WS

晶圆盒自动清洗机
刻蚀速度：42片/小时

1
台
104
实验室Laboratory

FIB整片分析
—

1

台
105
实验室Laboratory

测试 2.5A分辨率
—
1

台
106
实验室Laboratory

纳米探针测试
—
1

台
107
实验室Laboratory

ICP环境监控P/S

—

1

台
108
实验室Laboratory

高低温探针台
—
1

台
109
实验室Laboratory

FA接件确认
—

1

台
110
实验室Laboratory

金属污染检测
—
1

台
111
实验室Laboratory

样品制备
—
1

台
112
外延EPI

常压外延设备
镀膜速度：42片/小时

2
台
113
外延EPI

常压外延设备
镀膜速度：42片/小时

10
台
114
外延EPI

外延硼磷硅玻璃量测
镀膜速度：42片/小时

1
台
115
外延EPI

外延电阻率测井
镀膜速度：42片/小时

1
台
116
外延EPI/PH

人工光学显微镜
镀膜速度：42片/小时

3
台
117
物理气相沉积PVD

前段快速退火设备
镀膜速度：42片/小时

2
台
118
物理气相沉积PVD

后段快速退火设备
镀膜速度：42片/小时

1
台
119
物理气相沉积PVD

物理金属溅镀
镀膜速度：42片/小时

3
台
120
物理气相沉积PVD

导电层物理金属溅镀
镀膜速度：42片/小时

3
台
本项目生产过程需要用水、用电、压缩空气、天然气等能源，生产厂房所需能源消耗情况见下表。
主要资源、能源动力消耗表
编号

名称

单位

用量

供给

已用量

新项目需求量

计划新增量

1

总电装设功率

MW

100

配套自建110kV变电站

16

24

0

2

自来水

m3/d

7200

开发区供水管网提供

6633

3672

3105

3

工艺真空

Nm3/h

3000

厂区动力站自制

1400

1000

750

4

清扫真空

Nm3/h

1260

厂区动力站自制

756

1000

1260

5

压缩空气

Nm3/h

7500

专业厂商提供

7414

18000

18000

6

高纯氮气

Nm3/h

4200

专业厂商提供

3327

18000

18000

7

超纯氮气

Nm3/h

专业厂商提供

8

超纯氧气

Nm3/h

40

专业厂商提供

10

60

60

9

超纯氢气

Nm3/h

60

专业厂商提供

40

200

200

10

超纯氩气

Nm³/h

40

专业厂商提供

4

200

200

11

超纯氦气

Nm³/h

20

专业厂商提供

4

60

60

12

天然气

Nm3/h

150

开发区提供

15

40

70



	工艺流程和产排污环节
	集成电路（integrated circuit）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。完整的集成电路生产包括基地制造、IC设计、晶圆制造、芯片封装等工序。其中晶圆制造又称“前工序”，包括薄膜淀积、图形转移、功能实现等工序；芯片封装又称“后封装”，包括芯片切割、表面贴装、芯片互连、塑封成型、金属沉积等工序。完整的集成电路生产工艺流程见下图。

[image: image28.wmf]A

D

D

H

K

Q

+

=


集成电路生产工艺示意图
本项目为晶圆制造项目，主要涉及“前工序”的生产工序。即在晶圆片上进行电路图形的生产过程。根据要求在晶圆片表面上行程具有特定功能的器件结构，主要的基础工艺为清洗、薄膜淀积、光刻、刻蚀、离子注入、扩散等，通过基础工艺的循环及工艺顺序和条件的变换，一层一层的叠加加工，形成复杂的多层器件结构。这些工序反复交叉进行，光刻次数几次至几十次，单独工艺步数可达到数百步。
晶圆制造可归纳为三个主要步骤。

薄膜沉积：在晶片上形成薄膜，薄膜可以是多晶硅、氧化硅、氮化硅、金属（铜、铝等）等，成膜工艺包括：物理气相沉积、化学气相沉积、电化学沉积、热氧化；

图形转移：在薄膜上进行图形转移，将光掩膜版上的图形转移到第一步形成的膜上，在薄膜上形成需要的器件图形或线路沟槽。工艺主要包括：光刻、显影、刻蚀等。光刻技术类似于照片的印相技术，晶圆片上的感光材料为光刻胶，光刻掩膜相当于照相底片，一定波长的光线通过这个“底片”在光刻胶上形成与掩膜版图形相反的感光区，然后进行显影、刻蚀等步骤，在光刻胶膜上有的区域被溶解掉，有的区域保留下来，形成了版图图形。

功能实现：包括性能改变或结构改变，即改变芯片内载流子的分布从而达到所需的电参数和电性能、金属改性等；或者在刻蚀好的图形上进行器件加工和线路连接，以实现特定功能，工艺包括：扩散、离子注入、化学机械抛光、背面减薄及金属化等。

根据产品的实际制程要求，通过在晶圆上按上述步骤一层一层反复进行加工后，可制得项目所需芯片，同时为保证晶片的洁净度，每步基础工序后均需进行清洗。

晶圆制造工艺流程见下图：

[image: image2.png]FEmEm

TEBEER

i 2

BFEAN

AR

EEAER 2R





晶圆制造工艺流程示意图
本项目简化版产污环节见下图。
[image: image3.jpg]ERE. W, 8. G,
AEME. K. AR, K

—RER. SRS, AlLE
R, e

Sk, BEF. BRR —>

imEe BER. Wi, SRE. WE

T B85, “EFR. SRPR. NEL —> -

B oo

Bk BiER. G RE.
FiE B &5 WOEE.

A B, CARE.
L i ——

L. BELE.

B SHIR. B AR, e

SREH . F e
ARl A, SHER.

BRI BPAE -

!

Gl ERES. G2 BEES. B AES
WIEHBEK . W2 SEEK. W3S HEK
SEEW. S BEENET

IERA ~ Gl BHEES

IERA —~ Gl BHEES

Gl BEREES. G2 BiE. &3 AIES
WIEHBEK . W2 FEEK
S BERHAER

B 61 BHEA

W1 BB, W2EEEK. W3 REK

FiE: TERA — 61 BHEES
B Gl BHEES

W1 BREK

s IR
FiE: TERA —~ Gl BHES
IZRA —~ Gl BHEES
TERS G4 FHES
IERA - L BHEES
EEREN
W5 EHEK. W11 SEEK

W4 BB

AR

o WEBK. s BB
RIBEETT, STHFZREFES




本项目工艺流程及产污节点图
集成电路制造项目工艺相对复杂，各环节详细工艺流程和产排污环节描述详见本报告设置的《工程分析专篇》。


	与项目有关的原有环境污染问题
	项目租用华润微电子（重庆）有限公司厂内A栋生产厂房洁净室东侧空置区、C栋支持厂房南侧空置区，现场无历史遗留问题，且租赁厂房已取得环评批复（环审[2006]653号）和验收批复（环验[2010]107号）。
华润微电子（重庆）有限公司历史项目情况

序号
项目名称
建设内容

环评批复及时间
验收批复及时间
审批机关
当前现状
1

川禾科技（重庆）有限公司8英寸集成电路生产线建设项目
新建一条8英寸，0.25~0.11微米、60000片/月的集成电路芯片生产线
关于川禾科技（重庆）有限公司8英寸集成电路生产线建设项目环境影响报告书的批复（环审[2006]653号），2006年12月15日
阶段验收内容：10000片/月
关于渝德科技（重庆）有限公司8英寸集成电路生产线（川禾科技（重庆）有限公司8英寸集成电路生产线）竣工环境保护验收意见的函环验[2010]107号），2010年5月17日

环境保护部
已建成投产
建设周期：2007.1~2008.4

达产验收：60000片/月
计划2022年完成自验收

重庆市生态环境局

2
EPI新增外延工艺项目

新增9台AMAT Centura设备及相应的配套环保措施。年加工（外延）硅片75万片

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书（渝（沙）环准[2018]041号）EPI新增外延工艺项目环境影响
—
重庆市沙坪坝区
在建
华润微电子（重庆）有限公司建设污染物排放情况
类别
工程名称
建设内容
污染物排放/环保设施设置情况
一、主体工程

A栋

生产厂房

4层框架结构

1层：动力设备层；

2层：管道层；

3层：生产设备层，现有1条8英寸集成电路生产线，核心净化区面积 13271m2。产品为8英寸0.18～0.35 微米集成电路芯片生产能力为 6 万片/月

建成后一条产品线独立运行。

4层：净化层。

—

二、辅助工程

C栋

支持厂房

4层框架结构

1层：库房；

2层：硅片存放；

3层：生产设备区、净化的生产支持区和实验室等，支持厂房和生产厂房之间通过连廊相通；

4层：动力设备。

—

F栋

动力厂房

3层框架结构

1层：冰水机组、工艺冷却水（流量1720m3/h，温度 15℃/20℃）、锅炉房和纯水系统（380t/h）、锅炉（3.5MW，2台）和纯水系统；

2层：冷水机组、水泵房、动力管理；

3层：变电站；

屋面：冷却塔。

—

G1栋气站

大宗气体供应：

氮气、氧气、氢气、氩气、氦气等。

G2栋气站

硅烷、氢气等：

三、储运工程

H1栋

化学品库

存放有机化学品、特殊气体。

化学品库按性质分区存储、化学品库内设排水沟可收纳化学品泄漏废水，设应急事故排风系统，发生泄漏时废气经活性炭处理后排放

H2栋

化学品库

存放酸性化学品、碱性化学品

H3栋

化学品库

存放砷烷、磷烷等危险化学品

C2栋

一般仓库

存放成品

四、公用工程

供水

市政自来水

排水

雨污分流制，雨水经厂区雨水管网汇集之后，排入园区市政雨水管网，废水经处理后排入西永微电子园区污水管网，由市政污水管网排入土主污水处理厂。

设置生产废水排放口1个（DW001）

生活污水排放口2个（DW002、DW003）

供气

市政天然气

供电

厂内设置110kV变电站，主变压器装设容量 2×50.0MVA。双路供电。

应急电源：设置800KVA 的应急自启动柴油发电机组 6 台

五、环保工程

生产废水处理系统

废水处理设施位于J栋废水处理站内。

总设计处理能力5440m3/d，实际处理量达到2500 m3/d。包括：含氨废水、含氟废水、研磨废水、酸碱废水。

生活污水处理系统

食堂含油废水经AO一体化污水处理装置处理后，与生活污水经化粪池处理，排入园区污水管网。

生产废气处理系统

①酸性废气处理设施：废气排放量20万m³/h。设置碱液洗涤塔7套（6用1备），单台处理能力9.6万m³/h。

排气筒7根（6用1备），高度30m，位于A栋生产厂房屋面。

氯化氢、氟化氢、硫酸雾、NOx、氯气、二氧化硫、颗粒物、氨

②碱性废气处理设施：废气排放量4万m³/h.设置酸液洗涤塔2套（1用1备），单台处理能力7.8万m³/h。

排气筒2根（1用1备），高度30m，位于A栋生产厂房屋面。

氨

③有机废气处理设施：废气排放量5.2万m³/h，设置沸石转轮浓缩燃烧装置1套、活性炭吸附装置1套（备用），单台处理能力15万m³/h。

排气筒2根（2用1备），高度30m，位于A栋生产厂房屋面。

非甲烷总烃

④有机废气燃烧废气处理设施：废气排放量0.4万m³/h，设置沸石转轮转轮燃烧装置，单台处理能力1.5万m³/h.

排气筒1根，高度30m，位于A栋生产厂房屋面。

非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物

⑤外延废气：废气排放量3.94万m³/h，经POU处理后直接排放。

项目尚未投产，拟建排气筒5根，高度28~35m，位于C栋支持厂房南侧屋面。

氯化氢

⑥ 锅炉废气

二氧化硫、氮氧化物、颗粒物

⑦ 废水站无组织废气

氯化氢

固体废物

废液暂存区：A栋1层东北角；

危险废物暂存区：H2栋1层西侧；

污泥暂存区：J栋压滤机泥斗内。

废物暂存区按性质分区暂存、地面均进行防腐处理

废气风险防范措施

雨水总排口设置闸门阀，事故时关闭阀门。

废水事故池：容积12m³，位于J栋废水站内。

事故水池：容积400m³，位于H1栋化学品库西侧。

六、生活配套设施

办公楼

7 层，办公、食堂等

华润微电子（重庆）有限公司已取得排污许可证（渝（沙坪）环排证[2018]11号），根据华润微电子（重庆）有限公司2020年9月8日~9月11日委托重庆市生态环境监测中心进行的满产环保验收监测报告结果可知，华润微电子（重庆）有限公司现有环保设施运行情况良好，均可实现达标排放；根据调查及资料收集结果可知，华润微电子（重庆）有限公司运营至今，各环保设施未出现超标排放现象，亦未发生过环保投诉事件，无相应环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


0.0

	L

	0.13~0.15

	0.02~0.03

	
		标准值

	≤0.3

	≤2.0

	≤1.0

	
		Sij

	/
	0.77

	0.03

	
	土主污水处理厂排污口下游 2000m

	指标

	pH

	COD

	BOD5
	NH3-N


		监测值

	7.59~7.62

	33~38

	1.6~1.8

	1.65~1.80


		标准值

	6~9

	≤40

	≤10

	≤2.0


		Sij

	0.31

	0.95

	0.18

	0.90


		指标

	LAS

	TP

	石油类

	
		监测值

	0.05L

	0.08~0.12

	0.03

	
		标准值

	≤0.3

	≤2.0

	≤1.0

	
		Sij

	/
	0.30

	0.03

	
	注：“L”表示未检出




溶

	性总固体

	1.90×102
	≤1000

	0.19

	0

	达标

	
		耗氧量

	2.03

	≤3.0

	0.68

	0

	达标


		总大肠菌群

	＜3

	≤3.0

	/

	0

	达标


		挥发酚

	0.0011

	≤0.002

	0.55

	0

	达标


		氰化物

	0.002L

	≤0.05

	/

	0

	达标


		氟化物

	1.24

	≤1.0

	1.24

	0.24
	超标


		细菌总数

	63

	≤100

	0.63

	0

	达标


		K+
	3.81

	/

	/

	0

	达标


		Na+
	25.8

	/

	/

	0

	达标


		Ca2+
	13.7

	/

	/

	0

	达标


		CO32-
	0.00

	/

	/

	0

	达标


		HCO3-
	81.6

	/

	/

	0

	达标


		Mg2+
	13.6

	/

	/

	0

	达标


		Cl-
	13.4

	/

	/

	0

	达标


		SO42-
	57.5

	/

	/

	0

	达标


	W4

项目场地右侧向（方正电脑南面）

经度：106.381726

纬度：29.596972

	pH

	7.24

	6.5-8.5

	0.15
	0

	达标


		氨氮

	0.130

	≤0.5

	0.26

	0

	达标


		硝酸盐

	0.483

	≤20.0

	0.02

	0

	达标


		亚硝酸盐

	0.014

	≤1.00

	0.014

	0

	达


		砷

	0.000317

	≤0.01

	0.03

	0

	达标


		汞

	0.040L

	≤0.001

	/

	0

	达标


		六价铬

	0.004L

	≤0.05

	/

	0

	达标


		总硬度

	1.92×102
	≤450

	0.43

	0

	达标


		铅

	0.625L

	≤0.01

	/

	0

	达标


		镉

	0.125L

	≤0.005

	/

	0

	达标


		铁

	0.0006L

	≤0.3

	/

	0

	达标


		锰

	0.024

	≤0.10

	0.24

	0

	达标


		溶解性总固体

	3.34×102
	≤1000

	0.334

	0

	达标


		耗氧量

	2.2

	≤3.0

	0.74

	0

	达标


		总大肠菌群

	＜3

	≤3.0

	/

	0

	达标


		挥发酚

	0.0008

	≤0.002

	0.4

	0

	达标



≤0.

	5

	/

	0

	达标


		氟化物

	0.480

	≤1.0

	0.48

	0

	达标


		细菌总数

	38

	≤100

	0.38

	0

	达标


		K+
	4.35

	/

	/

	0

	达标


		Na+
	13.5

	/

	/

	0

	达标


		Ca2+
	43

	/

	/

	0

	达标


		CO32-
	0.00

	/

	/

	0

	达标


		HCO3-
	2.99×102
	/

	/

	0

	达标


		Mg2+
	33.5

	/

	/

	0

	达标


		Cl-
	12.2

	/

	/

	0

	达标


		SO42-
	31.7

	/

	/

	0

	达标


	W5

项目场地下游（中航微电子附近）

经度：106.378931

纬度：29.591103

	pH

	7.07

	6.5-8.5

	0.05
	0

	达标


		氨氮

	1.31

	≤0.5

	2.62

	1.62

	超标


		硝酸盐

	0.016L

	≤20.0

	/

	0

	达标


		亚硝酸盐

	0.225

	≤1.00

	0.225

	0

	达标


		砷

	0.00110

	≤0.01

	0.11

	0

	达标


		汞

	0.040L

	≤0.001

	/

	0

	达标


		六价铬

	0.004L

	≤0.05

	/

	0

	达标


		总硬度

	1.98×102
	≤450

	0.44

	0

	达标


		铅

	0.625L

	≤0.01

	/

	0

	达标


		镉

	0.125L

	≤0.005

	/

	0

	达标


		铁

	0.0006L

	≤0.3

	/

	0

	达标


		锰

	0.069

	≤0.10

	0.69

	0

	达标


		溶解性总固体

	2.68×102
	≤1000

	0.27

	0

	达标


		耗氧量

	2.92

	≤3.0

	0.97

	0

	达标


		总大肠菌群

	＜3

	≤3.0

	/

	0

	达标


		挥发酚

	0.0012

	≤0.002

	0.6

	0

	达标


		氰化物

	0.002L

	≤0.05

	/

	0

	达标


		氟化物

	0.296

	≤1.0

	0.296

	0

	达标


		细菌总数

	1.02×102
	≤100

	1.02

	0.02

	超标


		K+
	3.90

	/

	/

	0

	达标


		Na+
	15.7

	/

	/

	0

	达标


		Ca2+
	83.4

	/

	/

	0

	达标


		CO32-
	0.00

	/

	/

	0

	达标


		HCO3-
	2.90×102
	/

	/

	0

	达标


		Mg2+
	7.52

	/

	/

	0

	达标


		Cl-
	12.0

	/

	/

	0

	达标


		SO42-
	24.3

	/

	/

	0

	达标


	注：“L”表示未检出。



	D

	/


	7

	1,2-二氯丙烷

	5

	ND

	/


	8

	氯甲烷

	37

	ND

	/


	9

	氯乙烯

	0.43

	ND

	/


	10

	1,1-二氯乙烯

	66

	ND

	/


	11

	二氯甲烷

	616

	ND

	/


	12

	反-1,2-二氯乙烯

	54

	ND

	/


	13

	1,1-二氯乙烷

	9

	ND

	/


	14

	顺-1,2-二氯乙烯

	596

	ND

	/


	15

	1,1,1-三氯乙烷

	840

	ND

	/


	16

	四氯化碳

	2.8

	ND

	/


	17

	1,2-二氯乙烷

	5

	ND

	/


	18

	三氯乙烯

	2.8

	ND

	/


	19

	1,1,2-三氯乙烷

	2.8

	ND

	/


	20

	四氯乙烯

	53

	ND

	/


	21

	1,1,1,2-四氯乙烷

	10

	ND

	/


	22

	1,1,2,2-四氯乙烷

	6.8

	ND

	/


	23

	1,2,3-三氯丙烷

	0.5

	ND

	/


	24

	氯苯

	270

	ND

	/


	25

	1,4-二氯苯

	20

	ND

	/


	26

	1,2-二氯苯

	560

	ND

	/


	27

	氯仿

	0.9

	ND

	/


	半挥发性有机物（mg/kg）


	序

号

	监测因子

	标准值

	T1监测结果


				监测值

	Pi值


	1

	硝基苯

	76

	ND

	/


	2

	苯胺

	260

	ND

	/


	3

	2-氯苯酚

	2256

	ND

	/


	4

	萘

	70

	ND

	/


	5

	苯并(a)蒽

	15

	ND

	/


	6

	苯并(a)芘

	1.5

	ND

	/


	7

	苯并(b)荧蒽

	15

	ND

	/


	8

	苯并(k)荧蒽

	151

	ND

	/


	9

	䓛

	1293

	ND

	/


	10

	二苯并(a,h)蒽

	1.5

	ND

	/


	11

	茚并[1,2,3-cd] 芘

	15

	ND

	/



	土壤环境质量监测结果统计表2
重金属和无机物（单位：mg/kg）

序号

监测因子

标准值

T2监测结果

T3监测结果

监测值

Pi值

监测值

Pi值

1

砷

60

4.42

0.07

9.92

0.17

2

铜

18000

20

0.001

24

0.001

3

镍

600

30

0.05

44

0.07

从监测及评价结果可见，对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本次场地内、外土壤监测点以及引用的场地外各监测点的各项监测指标均能达到第二类用地筛选值标准。
5. 声环境质量现状
为了解本项目所在地声环境质量现状，本次评价委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司对本项目进行噪声监测。监测时间为2020年10月13日~14日。

（1）监测布点

项目共布设4个噪声监测点位，其中：C1监测点布在项目东侧厂界外1m；C2监测点位于项目南侧厂界外1m处；C3监测点位于项目西侧厂界外1m；C4监测点位于项目北侧厂界外1m。

（2）监测因子：等效A声级。

（3）监测时间及频率

2020年10月13日~14日，连续监测2天。

（4）监测结果

各监测点噪声监测结果见表25。

各监测点噪声监测结果单位：Leq[dB(A)]

监测点位

监测时间

监测结果dB（A）

标准值dB（A）

达标情况

昼间

夜间

昼

夜间

C1

2020.10.13

53

49

65

55

达标

2020.10.14

52

48

达标

C2

2020.10.13

50

45

达标

2020.10.14

51

45

达标

C3

2020.10.13

50

46

达标

2020.10.14

50

44

达标

C4

2020.10.13

64

53

达标

2020.10.14

64

52

达标

由上表可知，噪声监测点的昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》中的3类标准。


	

	环境保护目标
	1、外环境关系

项目利用华润微电子公司厂内生产车间进行建设，厂区北侧为西永大道，东侧为永茂路。项目厂界东侧是寨山坪森林公园，北侧西永大道段已规划重庆轨道交通27号线，预计2021年开工建设，2027年建成通车。项目外环境关系详见表26。

外环境关系一览表

序号

名称

与本项目位置关系

备注

1

西永大道

北侧，160m

主干道

2

永茂路

东侧，40m

次干道

3

寨山坪森林公园

东侧，68m

公园

4

轨道27号线

北侧，160m

已规划待建轨道交通

2、大气环境保护目标

大气环境保护目标见表27，环境风险保护目标见表28。
大气环境保护目标

名称

坐标（m）

保护内容

敏感因素

方位

相对厂界距离（m）

X

Y

寨山坪森林公园

87

19

公园

环境空气

E

68

散户
10

-200

散户居民
环境空气
S
200

注：坐标系以公司中心点为坐标原点。

3、声环境保护目标

项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
4、地下水环境保护目标
项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、生态环境
项目现有厂区内进行扩建，现有厂区用地范围内无生态环境保护目标。
通过现场环境踏勘，本项目所在地不属于生态敏感与脆弱区，区内无珍稀动植物、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区及水土流失重点防治区等。
环境风险保护目标

环境

空气
序号

保护对象

位置

(方位，距离m)

特征

备注

1
寨山坪森林公园

E，68

公园
/
2

重庆科技学院
W，3000
学校

约4000人

3

永祥实验一小
NE，1900
学校

约1500人

4

玉屏小学校
S，2900
学校
约1000人

5

大学城第三中学校
N，2300
学校
约1600人

6

重庆电子工程职业学院
NW，4000
学校
约3000人

7

陈家桥镇
NW，2700
居住区

约1800人

8

新欧医院
E，1700
医院
流动人口900人

9

陈家桥医院
N，2200
医院
流动人口750人

10

棕树湾社区
E，1800
居住区

约450人
11
香炉山街道
SW，3200
居住区

约400人
12
马家湾
S，2000
居住区

约250人
13
张治中纪念馆
E，2000
景区
流动人口200人
14
虎溪街道
N，2100
居住区

约2000人
15
西永镇
E，2000
居住区

约2400人
地表水
16

梁滩河
2300
Ⅴ类水域功能
受纳水体
注：经现场踏勘，大气环境保护目标的“散户”房屋存在，但无人居住，不再列入风险保护目标

	污染物排放控制标准
	1、废气

本项目营运期生产过程中产生的氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；氟化物、非甲烷总烃、氯气、NOx、硫酸雾、SO2、颗粒物、氯化氢执行重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)。砷化氢、磷化氢、磷酸雾参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），锅炉烟气执行重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）中表2主城区排放限值，标准值详见表。具体标准见下表。

大气污染物排放标准

序号

污染物名称

大气污染物最高允许排放浓度（mg/m3）

与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

标准来源

排气筒高度（m）

排放速率（kg/h）

1

氨气

/

30

20

1.5

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

2

砷化氢

1.0

30

0.0036

/

上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）

3

磷化氢

1.0

30

0.022

/

4

磷酸雾

5.0

30

0.55

/

5

氟化物

9.0

30

0.59

0.02

重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)

6

氯气

65

30

0.87

0.40

7

硫酸雾

45

30

8.8

1.2

8
氯化氢

100

34

1.88

0.20

30

1.4

0.20

9

SO2
200

30

3.6

0.40

10

NOX
200

30

1.2

0.12

11

颗粒物

50

30

3.9

1.0

12

非甲烷总烃

120

30

53

4.0

13
颗粒物

30

/

/

/

重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及修改单（征求意见稿）
14

SO2
50

/

/

/

15

NOX
400/80①/50②
/

/

/

16
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
/

/

/

注：①代表重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）修改单（征求意见稿）中针对在用锅炉自2021年1月1日~2021年12月31日执行标准限值；②代表在用锅炉2022年1月1日起执行标准限值。

2.废水

本项目废水经园区污水处理系统处理后排入市政污水管网，水污染物中五日生化需氧量（BOD5）、动植物油、阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准限值，氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），其他污染物执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1“半导体器件”相关排放限值。
本项目废水最终排土主污水处理厂，土主污水处理厂执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918－2002）一级A，其中COD、氨氮、总氮、总磷执行《梁滩河流域城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB/963-2020）重点控制区域标准。
水污染物排放标准     单位mg/L

序号

污染物或项目名称

排放限值

污染物排放监控位置

标准来源

1

pH（无量纲）

6.5～9

单位废水总排放口

GB39731-2020
2

悬浮物（mg/L）

400

单位废水总排放口

3

化学需氧量（COD）（mg/L）

500

单位废水总排放口

4

总氮

70

单位废水总排放口

5

总磷（以P计）（mg/L）

8.0

单位废水总排放口

6

氟化物

20

单位废水总排放口

7

总铜

2.0

单位废水总排放口

8
总镍

0.5

车间或生产设施废水排放口

9

总砷

0.1

车间或生产设施废水排放口

10

氨氮（mg/L）

45

单位废水总排放口

GB/T31962-2015

11

五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）

300

单位废水总排放口

GB8978-1996

12

动植物油

50

单位废水总排放口

13

阴离子表面活性剂

15

单位废水总排放口

土主污水处理厂纳管及尾水排放标准
序号

污染物或项目名称

DB/963-2020及
GB18918-2002一级A标准
1

pH（无量纲）

6-9

2

悬浮物（mg/L）

10

3

五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）

10

4

化学需氧量（COD）（mg/L）

30

5

氨氮（mg/L）

1.5（3）

6

总氮

15

7

总磷（以P计）（mg/L）

0.3

8

氟化物

/
9

总铜

0.5
10

总镍
0.05

11

动植物油

1
12

阴离子表面活性剂

0.5

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内为水温≤12℃时的控制指标。
3、噪声

（1）施工期

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） （单位：dB（A））

昼间

夜间

70

55

（2）营运期

项目选址位于 3 类声环境功能区内。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

工业企业厂界环境噪声排放限值

昼间

夜间

65

50

4.固体废物

执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）中有关规定。
一般工业固废的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定。
危险废物的贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年6月8日修订）中的规定。


	总量控制指标
	1. 总量控制指标
根据本项目排污特征并结合重庆市污染物排放总量控制要求，确定本项目总量控制因子。

（1）大气污染总量控制因子：SO2、NOx、烟尘、VOCs、砷

（2）水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、总镍；

（3）固体废物总量控制因子：工业固体废物总量。

总量指标解决途径根据渝环﹝2017﹞249号重庆市环境保护局“关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则的通知”等相关文件执行。。
2. 总量控制目标
根据国家和重庆市相关规定及工程分析，本项目具体总量控制指标汇总如下表所示：

本项目总量控制指标             单位t/a
类别
污染物名称
产生量
消减量
排放量[1]
最终排放量[2]
生产废水
废水量
1904400
0

1904400

1904400

COD

320.63

8.13 

312.50

57.39
氨氮
75.46

50.45 

25.01

5.02

总镍（kg/a）
117.68

113.362
4.32

4.32

生活废水
废水量
54000

0

54000

54000

COD

16.2

2.43

13.77

1.62

氨氮
1.62

0.081

1.54

0.14

废气
（有组织）
SO2
1.31

0.45

0.86

0.86

NOx
26.36

18.31

8.05

8.05

烟尘
492.93

480.82

12.11

12.11

VOCs（以非甲烷总烃计）
88.88

79.19

9.69

9.69

砷

0.0084 
0.0081 
0.0003 
0.0003 
注：[1]废水排放总量为接管后排入集中污水处理厂的接管考核量；[2]废水最终排放量为参照集中污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。COD、氨氮执行《梁滩河流域城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB/963-2020）



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1、废气
施工期的大气污染物来源主要包括大宗气站厂房建设过程的施工粉尘，室内装修阶段释放的少量有机废气和砂石料贮存、装卸、运输产生的扬尘以及各类燃油施工机具在各类施工活动中产生的CO和NOx。由于施工期较短，且施工量较小，排放的大气污染物较少。在施工过程中，要求施工单位加强场地洒水抑尘；协调各类施工机具工作时间，减少无功使用；装修阶段加强通风换气，必要时采取一定净化措施，如利用活性炭、绿植进行吸附等。采取以上措施后，项目施工期对周围环境空气影响较小。
2、废水
施工期废水主要为生活污水，预计施工人数为10人/d，人均用水量按100L/d计，则生活用水量约1m3/d，折污系数取0.9，则生活污水排放量为0.9m3/d，污染物以COD、SS和NH3-N为主，浓度分别为400mg/L、300mg/L、25mg/L，产生量分别为0.36kg/d、0.27kg/d、0.023kg/d。施工人员生活废水依托厂区现有生化池处理。
3、噪声
项目工程量小，根据施工特点，施工阶段的噪声情况见下表35。

施工期机械噪声一览表

序号

设备名称

测点距施工机具距离（m）

最大声级（dB（A））

1

电锯

5

90

2

电焊机

5

82

3

电钻

5

88

4

电锤

5

90

5

手工钻

5

90

6

无齿锯

5

85

7

多功能木工刨

5

88

4、固体废物
建筑垃圾：主要包括装修时废木料、水泥、沙石、石材、塑料包装、金属材料、碎玻璃等，根据类比同类型的项目，产生的所有建筑垃圾约为500kg/d，集中收集后运至政府指定弃渣场堆放。

生活垃圾：施工期间产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾。本项目最大施工人数为10人/d，施工人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，每天产生生活垃圾约5kg/d，生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。



	运营期环境影响和保护措施
	环保措施依托性
本项目租用华润微电子（重庆）有限公司现有生产厂房，利用园区现有的建构筑物建设12英寸集成电路生产线1条及相关配套设施。项目概况中已说明厂房租用及共用情况，本节主要介绍环保措施的依托情况。废气、废水、固废等环保措施依托情况见下表。

本项目环保措施依托情况一览表
分类

分项

8吋满产

12吋需求

8吋+12吋总需求能力

12吋新增

12吋建成后总能力

总量是否满足需要

废气

酸性废气

（m3/h）

200000

190000

390000

96000

576000

Y

碱性废气

（m3/h）

40000

43000

82000

78000

78000

Y

有机废气

（m3/h）

56000

38000

87000

0

150000

Y

含砷废气

（m3/h）

0

8000

10000

10000

10000

Y

外延废气

（m3/h）

12吋线新建外延废气处理系统，风量96800 m3/h，

不依托8吋线现有设施

Y

纯水及

循环水

PCW

（m3/h）

900

1300

2200

0

2620

Y

纯水

（m3/h）

90

170

260

0

260

Y

废水

生产废水

12吋线在J栋利用预留区域新建生产废水系统

Y

生活废水

149

150

290

0

600

Y

冷却塔排水

汇入8吋线管线进入8吋生产废水总排口

Y

固废

废液暂存

新建废液收集罐，不依托8吋线现有储罐

Y

固态危废暂存区

（m2）

300

260

560

0

600

Y

一般固废暂存区

（m2）

150

140

290

0

300

Y

由上表可知，本项目建成后，各项依托现有厂区的环保设施均可满足项目需求。

废气环境影响和保护措施

废气污染源排放情况
本项为集成电路芯片生产项目，租用现有厂房建设生产线，产生和排放的废气主要有：厂房一般排风、G1酸性废气、G2碱性废气、G3有机废气、G4外延废气、G5含砷废气、G6工艺尾气，同时项目废气处理装置运行过程中，将产生天然气燃烧废气，即G3-1废气处置装置（沸石浓缩转轮焚烧系统）天然气燃烧废气

其中，厂房排风（废热）直接经屋顶排气筒排放；酸性废气经碱液喷淋塔处理系统进行处理后，由30m排气筒排放；碱性废气经酸液喷淋塔处理系统进行处理后，由30m排气筒排放；有机废气经沸石浓缩转轮焚烧系统处理后，由30m排气筒排放；含砷废气经干式吸附POU装置（Point Of Use装置）处理后，再汇入含砷废气处理系统处理后由30m排气筒排放；工艺尾气经电热/等离子+水洗式POU装置处理后产生的尾气再纳入酸性废气处理系统处理后，最终由30m排气筒排放；外延废气经干式吸附POU装置（Point Of Use装置）处理后，最终由34m排气筒排放；化学品供应间产生的废气纳入生产废气系统中集中排放。
本项目废气产排污环节、类别、污染物种类、污染物产生浓度和产生量、治理措施、废水排放量、污染物排放情况等详见工程分析专项。
废气污染防治措施

在集成电路芯片生产过程中，产生和排放的废气主要有：厂房排风（废热）、G1酸性废气、G2碱性废气、G3有机废气、G4外延废气、G5含砷废气、G6工艺尾气。
本项目生产废气分类收集，处理后排入大气，采用湿法废气处理工艺产生的废水排入废水处理系统，各类废气及处理系统见图 8，各工艺产生的废气收集系统见图 9，各废气处理措施汇总表见下表。
本项目拟采用的废气污染防治措施及工艺一览表
编号

废气种类

污染防治措施及工艺

是否属于可行技术

备注

G1
其他酸性废气

碱液喷淋洗涤吸收法
是

HJ1031-2019
G2
碱性废气

酸液喷淋洗涤吸收法
是

G3
有机废气

浓缩+燃烧法

是

G4
外延废气

水洗POU
/

G5
含砷废气

干式POU+干式吸附

/

G6
非含砷工艺尾气

POU处理后并入G1
是

[image: image9.jpg]PR IR

POU#{LAE B
L ROK B /5 B T K B

POU#{LAE B
CFaR D





本项目废气处理系统相关联图

[image: image10.png]0.85m3/h
mEEATE | [ GcoEmES | TR R
9.68/am’/h
~emE | [ casems | [
- FREHHE
SRR
3975m3/h
R WEIE @&N) 55
T (121)
A

8.25m3/h

(120)
Tzl it
= B
9.45m/h
>
2 WEIE (8M) 55
HFSAETR I (121)
AR
g
G3-1HHIRRES
[ g BRSPS
HISEMR, RE30m

{EFmisR
(AHREF=TBM) RIERISE, FESSE

EHAIHRE





本项目废气收集系统示意图

工艺尾气处理系统
工艺尾气主要来源于CVD、光刻中曝光以及干法刻蚀工序，主要污染物为氟化物、氯化氢、NOx、氯气、NH3、磷化氢、硅烷等。

项目拟采用电热水洗或等离子水洗式POU装置（本地处理系统）处理，处理后再纳入酸性废气处理系统处理后，最终由30m排气筒排放。

工艺尾气（其他工序工艺尾气）处理工艺流程见下图：

[image: image11.jpg]POU LR B

BRI/ BTk

FRME RS
>

ARG

BRI

—>





 工艺尾气（其他工序工艺尾气）处理流程图

本项目POU 净化装置主要采用电热水洗POU、等离子水洗POU处理两种处理方式，具体如下表所示。

工艺尾气处理措施一览表

序号

工序名称

产生工序

主要污染物

处理设施

备注

1

化学气相沉积

多晶硅沉积

SiH4、H2
电热水洗POU

排入酸性废气处理系统

2

SiO2沉积

SiH4、N2O、Si(OC2H5)4、Si2Cl6、O2
3

Si3N4沉积

SiH4、NH3、C8H22N2Si

4

无定型C沉积

C3H6、C2H4、H2
5

金属W沉积

WF6、SiF4、HF、B2H6、5%H2/He、N2
6

TiN沉积

TiCl4、NH3、HCl、H2
7

CVD设备腔体清洗

F2、ClF3、N2
8

光刻

曝光

F2、Ar、He、Ne

9

干法刻蚀

多晶硅（Si）刻蚀

Cl2、HCl、SF6、SiCl4、SiF4

等离子水洗POU

排入酸性废气处理系统

10

二氧化硅（SiO2）刻蚀

CF4、CHF3、CH3F、SF6、C4F8、CH2F2、C4F6、CO、SiF4
11

氮化硅（Si3N4）刻蚀

CF4、CHF3、CH3F、SF6、C4F8、CH2F2、C4F6、CO、SiF4
12

无定型碳（C）刻蚀

CO、CO2、COS、SO2
13

金属铝（Al）刻蚀

BCl3、SiCl4、CH4、HCl、Cl2、AlCl3
含砷工艺废气处理系统
一、含砷工艺废气来源及主要POU 净化装置系统情况 

含砷废气主要来源于离子注入工序，主要污染物为砷化氢、磷化氢等，先排入设备配置的干式吸附POU装置（本地处理系统）吸附处理，处理后再排入含砷废气吸附装置，经干式吸附处理后经30m排气筒排放。干式吸附的处理效率约60-90%左右。

含砷工艺尾气（离子注入工序工艺尾气）处理工艺流程见下图：
[image: image12.jpg]POUFLIEE

TERA 6] | (FRBH) [

B
W

—>

KL

AT
ik
"





含砷工艺尾气（离子注入工序工艺尾气）处理流程图

二、含砷废气吸附装置 

本项目含砷废气吸附装置使用活性炭表面主要附着金属氧化物层（如氧化铜），废气进入含砷废气吸附装置后与活性炭表现的金属氧化物发生化学反应，并与活性炭发生物理吸附从而去除。该过程主要的化学反应方程式为： 

2AsH3+ 3CuO→Cu3As2+3H2O 

反应生成的Cu3As2截留于碳中，当吸附剂吸附饱和时需对吸附剂进行更换。含砷过滤芯平均1到2年更换一次，在含砷废气吸附装置中含砷过滤芯置于吸附桶（类似钢瓶）内，更换时由专人佩戴防护面具，在负压环境下进行更换。更换后，吸附桶入口和出口端均封锁后，暂存于负压环境中。 

三、污染物达标性分析

酸性废气洗涤净化措施在电子行业生产中应用相当普遍，具有运行稳定，处理效果好，投资少，处理费用低等优点，也是沿用多年的技术。该系统对各类污染物的处理效果参考国内同类工程（12英寸芯片生产项目）的经验数据，具体情况见下表： 

酸性废气处理系统污染物处理效果分析

废气种类

污染物

处理方式

类比公司废气浓度（mg/m3）

北京公司1

合肥公司1

合肥公司2

本项目

含砷废气

砷

干式吸附

ND

0.000122

0.000106

0.0049

备注：“/”表示该厂区监测报告中未对该指标进行监测；ND 表示未检出,砷检出限0.087μg/m3。 

四、方案可行性分析 

项目工艺尾气处理工艺是目前半导体工厂普遍采用的处理工艺尾气的方法。一般而言，现在的工艺设备都自带POU装置 (特别是当POU装置出现问题时，工艺设备也会停止工作)，使用POU装置的最大优点是可以在这些特殊气体在使用点进行处理，从而大大减少了暴露有害物质的可能。

本项目采用干式法（吸附法）处理的含砷工艺尾气，吸附处理不仅效果良好且可减少外排入水和大气环境的有害物质。从而降低对环境的影响，故项目针对含砷工艺尾气所选取的POU装置合理可行。 

酸性废气处理系统

一、酸性废气处理系统简介

酸性废气主要来源于生产工艺过程中的湿法刻蚀、酸液清洗工序中酸液的挥发，以及化学气相沉积、光刻、干法刻蚀工序产生的工艺尾气。主要污染物为氟化物、氯化氢、NOx、硫酸雾、磷酸等。

本项目生产厂房为洁净厂房，设备机台与废气管道连接，产生的废气能全部收集进入酸性废气处理系统。项目建成后依托现有工程碱液洗涤塔7套（6用1备）对酸性废气进行处理，处理后由30m排气筒排放。

酸性废气处理系统主要由废气洗涤塔、排风机、排气管和加药系统等组成。废气先由排气管道输入废气洗涤塔，吸收液为氢氧化钠溶液，碱液经回圈喷洒而下，利用氢氧化钠溶液作吸收液净化酸雾废气。酸性废气处理流程如下图所示。

[image: image13.jpg]NaOH IEFRHER

!

i 1t < /POUTH TR KL

WHER T ERA I VR IS

| +
Wk TR

L"Q_I ERBKE RS





酸性废气处理流程图

工艺酸性废气及POU 处理后的工艺尾气中主要为酸性废气，采用碱液进行喷淋，利用酸碱中和将其去除，具有可行性。 

二、污染物达标性分析 
酸性废气洗涤净化措施在电子行业生产中应用相当普遍，具有运行稳定，处理效果好，投资少，处理费用低等优点，也是沿用多年的技术。该系统对各类污染物的处理效果参考国内同类工程（12英寸芯片生产项目）的经验数据，具体情况见下表： 

酸性废气处理系统污染物处理效果分析

废气种类

污染物

处理方式

类比公司废气浓度（mg/m3）

北京公司

上海公司1

上海公司2

武汉公司

本项目

酸性废气

氟化物

碱液喷淋塔

0.0056~0.8

ND

0.099~ 0.351

0.03~0.52

1.0493

氯化氢

0.0098~0.51

ND~2.69

0.25~1.7

ND~2.8

0.5037

氯气

0.0038~0.339

/

0.09~ 2.35

ND~1.4

0.2760

NOx

0.0026~0.26

ND~3

0.2~ 0.79

0.7~5.7

3.3162

磷酸

/

/

/

0.107

0.1711

NH3

/

/

/

/

1.1014

SO2
/

/

/

/

0.4836

烟粉尘

/

/

/

/

7.368

备注：“/”表示该厂区监测报告中未对该指标进行监测；ND 表示未检出。 

由上表可知，本项目酸性废气采用碱液喷淋塔处理后，废气排放口处的污染物排放浓度与国内同类工程处于同一水平。根据工程分析可知，项目酸性废气排气筒排放的污染物中，砷化氢、磷化氢、溴化氢、磷酸雾能满足相应标准限值要求。因此，本项目酸性废气可实现达标排放。 

碱性废气处理系统

一、碱性废气处理系统简介

碱性废气主要来源于光刻工序中的显影、清洗工序中的碱液洗工程，主要污染物为氨气。本项目生产厂房为洁净厂房，设备机台与废气管道连接，产生的废气能全部收集进入碱性废气处理系统。

项目建成后依托现有工程酸液洗涤塔2套（1用1备），拟新建酸液洗涤塔1套，共计碱液洗涤3套（2用1备）对碱性废气进行处理，处理后由30m排气筒排放。

碱性废气处理系统主要由废气洗涤塔、通风机、排气管和加药系统等组成。废气先由排气管道输入废气洗涤塔，酸液经回圈喷洒而下，形成雾状，含碱废气经废气洗涤塔处理，利用硫酸溶液作中和吸收液净化含碱废气。碱性废气处理流程见下图。

[image: image14.jpg]H,SO, IEARHER

MR KL
I i

| T
g o

L"g ERBRKILHE RS





碱性废气处理流程图

工艺碱性废气主要污染物为氨，采用硫酸进行喷淋，处理过程发生如下反应： 

2NH3+H2SO4→（NH4）2SO4
该处理技术成熟，污染物去除效果稳定，且运行成本较低，操作便捷，具有可行性。 

二、污染物达标性分析 

碱性废气洗涤净化措施在电子行业生产中应用相当普遍，具有运行稳定，处理效果好，投资少，处理费用低等优点，也是沿用多年的技术。该系统对各类污染物的处理效果参考国内同类工程（12 英寸芯片生产项目）的经验数据，具体情况见下表： 

碱性废气处理系统污染物处理效果分析

废气种类

污染物

处理方式

类比公司废气浓度（mg/m3）

北京公司

上海公司1

上海公司2

武汉公司

本项目

碱性废气

NH3
酸液喷

淋塔

0.36~0.601

ND~2.35

0.046~2.91

0.011~0.371

10.7275

备注：ND表示未检出。 

由上表可知，本项目碱性废气采用酸液喷淋塔处理后，废气排放口处的污染物排放浓度与国内同类工程处于同一水平。根据工程分析可知：项目碱性废气排气筒排放的氨可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，可实现达标排放。因此，本项目碱性废气可实现达标排放。 

有机废气处理系统

一、有机废气处理系统介绍

（一）有机废气

有机废气主要来源于光刻工序中的涂胶、前烘、曝光后烘焙、有机洗、坚膜、去胶、清洗洗等过程，主要污染物为非甲烷总烃。本项目生产厂房为洁净厂房，设备机台与废气管道连接，产生的废气能全部收集进入有机废气处理系统。

（二）有机废气燃烧废气

本项目光刻、清洗产生的有机废气经沸石转轮浓缩后的高浓度废气送入焚烧室进行燃烧处理，燃烧过程中使用天然气为燃料，产生天然气燃烧废气，主要污染物为SO2、NOx及烟尘，燃烧废气经30m排气筒单独排放。

本项目拟设置沸石浓缩转轮焚烧系统对有机废气进行处理，处理后分别由30m排气筒排放。

沸石转轮工作原理：含VOCs废气进入沸石转轮，VOCs大部分被转轮上的沸石吸附，吸附后的废气排入废气排气筒。被沸石吸附的大部分VOCs气体则进入再生区(Regeneration Zone)，在此区完成脱附再生，该过程主要是利用高温空气将沸石加以脱附(Desorption)再生。经过再生后，沸石吸附的废气经脱附而成为高浓度的VOCs废气。这部分高浓度的VOCs废气进入燃烧器，以直热式(燃气式)焚化的方式，将有机组份转化为无害的CO2和水，以达到去除VOCs的目的。 

本项目有机废气沸石浓缩转轮处理流程见下图。

[image: image15.jpg]ABEIR <

BHHUES
—
PR FE &
R R

AT

fENTS 5%

g R A HLES





有机废气处理流程图

二、方案可行性分析 

目前，针对有机废气的处理方式，包括吸附法、燃烧法、洗涤法等处理方法，各种处理方法的特点如下：

各种有机废气处理方法比较一览表

处理方法

特点

活性炭吸附

该法适合废气浓度低于2000毫克以下，温度为常温。且废气中含有的溶剂最好为单一品种。若温度在50度到100度之间，可选配气体冷却装置来降低废气温度，使之达到活性炭最佳吸附状态。

直接燃烧法

该法适用于浓度较高的有机废气处理。由于直接燃烧时使用柴油或天然气，液化气。运转费用较高，但在燃烧过程中产生的热量可回收利用。

催化燃烧装置

该法适合废气浓度在2000mg/m3~6000 mg/m3之间。或废气温度大于180度（在该温度的废气浓度可低于2000 mg/m3也可以）。温度如在120-150之间也可以通过换热器换热使之温度提高，从而达到省能的目的。但废气中如含有硫等有害于催化剂中毒的成分不适合该设备。

浓缩燃烧法

该法适合大风量低浓度废气。浓缩后可将大风量低浓度的废气浓缩为小风量高浓度，便于后续的燃烧处理，同时燃烧产生的热量可用于前段浓缩废气的脱附再生，从而降低操作成本。

液体洗涤法

该法适合含有油类，或单一品种的有机溶剂。通过液体接触，达到净化要求。可用于处理混合废气时作为一级净化装置或作为废气的预处理装置。废气中含有颗粒物也非常合适。

由于项目有机废气来气属大风量低浓度的有机废气，直接活性炭吸附将产生大量的废活性炭，增加了后续的固废处理成本；废气浓度较低，直接燃烧效果不理想；而采用沸石浓缩燃烧法，前段沸石浓缩处理可将低浓度的废气浓缩为高浓度，并于后续的燃烧处理，且燃烧产生的热量亦可用于前段沸石脱附过程的热源，实现废气的高效处理及节能目的，较其余有机废气处理方式更为合适。 

本项目拟采用的沸石转轮浓缩燃烧系统的特点是可以进行动态吸附和解吸，不存在吸附剂的饱和问题，适合于处理大流量低浓度的有机废气，处理效率可达90%以上。沸石转轮浓缩燃烧技术为通用、成熟，目前国内大部分电子厂均采用沸石转轮技术处理有机废气。因此，本项目有机废气采用由沸石浓缩转轮处理技术先进、成熟，是合理可行的。 

三、污染物达标性分析 

有机废气洗涤净化措施在电子行业生产中应用相当普遍，具有运行稳定，处理效果好等优点，也是沿用多年的技术。该系统对各类污染物的处理效果参考国内同类工程（12英寸芯片生产项目）的经验数据，具体情况见下表： 

有机废气处理系统污染物处理效果分析

废气种类

污染物

处理方式

类比公司废气浓度（mg/m3）

北京公司

上海公司1

上海公司2

武汉公司

本项目

有机废气

VOCs

沸石浓缩转轮吸附

0.12~12*

1.82~2.40*

1.53~13.3*

0.48~12.5*

15.5386

有机燃烧废气

非甲烷总烃

沸石转轮转轮燃烧

/

/

/

/

16.3155 

二氧化硫

/

/

/

/

2.6235 

氮氧化物

/

/

/

/

12.2712 

颗粒物

/

/

/

/

0.6559 

备注：1、表中所列数据为企业验收监测或例行监测数据。 

2、“*”表示该厂区监测指标为非甲烷总烃。 

根据调查，国内集成电路制造企业普遍采用沸石浓缩转轮焚烧系统处理有机废气，对VOCs的去除率＞90%。根据工程分析可知，本项目排放速率和浓度可满足重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)标准要求。因此，本项目有机废气采取沸石浓缩转轮焚烧的处理后可实现废气的达标排放。 

外延废气处理系统

一、外延废气处理系统简介

外延废气主要来源于外延工序，主要污染物为氯化氢。本项目生产厂房为洁净厂房，设备机台与废气管道连接，产生的废气由设备配置的POU装置（本地处理系统）水洗处理后，由30m排气筒排放。POU水洗处理对氯化氢的吸收效率为90%左右。

二、污染物达标性分析

外延工序产生的废气污染物主要HCl，生成的SiO2 通过设备自带过滤网过滤，根据HCl 理化性质，易溶于水中，溶解度根据温度变化而变化，在30℃左右，100g 水能溶解67.3mlHCl（标态，1.91g/ml，128.543g），可见水洗工序可对HCl有良好的去除效率，项目废气处理措施有效，污染物去除效果明显。项目废气处理措施有效，污染物去除效果明显。根据POU供应商提供的去除效果参数，可见外延废气HCl去除效率可高达99%，本报告预测按不利的90%考虑，排放仍可达到标准限值要求，可见POU水洗处理外延废气中的HCl措施合理。

[image: image16.jpg]EXPOSURE LIMITS':

NGREDIENT T VOLUME PELOSHA TIVACGH T0m o1 s
Route/Species
Tiyarogen Chionae ~5%0 S pom Cenng T pom Conng TCe 3120 ppm
FORMULA HCI inhalatonirat
CAS: 7647010 (1H)
RTECS . MW4025000
EXPOSURE LIMITS':
TNGREDIENT o VOLUME PECOSHA TOVACH T0mor Lo
Route/Species
Trchorostane 00 Not Avatabie” ot AvaDE" TCa: 2340 pom
FORMULA ClHs! Inhalationat (1 H)
CAS: 10025782 LCss 1040 ppm
RTECS # V5950000 Inhalation/t H
(150,CGAP20)

EXPOSURE LIMITS':

TNGREDIENT T VOLUNE PECOSHA TIVACGH TomoriCs
Route/Species.
Torogen. B Non Estanisned SDIE SRR | Mot Avalabie

FORMULA: Ha
CAS: 1333740
BTECS® I

900000





废气环境影响分析
通过相应的废气处理系统处理后，本项目生产废气中氨可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，磷化氢、磷酸雾能满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933—2015）标准限值要求，其余指标能满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）的标准限值要求。
本项目运营期废气环境影响分析详见大气专项评价。根据分析结果，本项目新增污染源正常排放下，主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率均＜10%，各项大气污染物均能达标排放，大气环境影响可接受。
废水环境影响和保护措施

废水污染源排放情况

本项目建成投产后，项目废水包括生产废水和生活污水，废水总排放量为5464m3/d，其中生活污水150m3/d，生产废水5314m3/d，其中660 m3/d的常温循环冷却系统的冷却塔排污水与现有8吋线排水一同排放，其他生产废水共计4654m3/d，由新建12吋线排放口排放。废水主要为生产废水（W1工艺酸碱废水（包括：酸性刻蚀废水（不含磷、氟）、酸洗后前段清洗水）、W2含氨废水（包括：含氨废水、碱洗后前段清洗水）、W3含氟废水（包括：含氟刻蚀废水、含磷酸洗废水，含磷含氟工艺后的前段清洗水）、W4研磨废水（包括研磨工序废水）、W5含铜废水（包括含铜废水）、W6含镍废水（镍沉积后清洗水）、W7含金废水（金、钯沉积后清洗水）、W8纯水制备系统排水、W9FFU空调供水系统排水、W10废气洗涤塔排水（含碱性废气洗涤塔排水、酸洗废气洗涤塔排水、POU装置排水）、W11冷却塔排水、W12工艺设备冷却系统排水等）和生活污水。 

本项目废水排放种类及排放情况见下表。 

本项目废水排放情况一览表

序号

废水类别

产生工序

主要污染物

废水排放量

（t/d）

处理措施及排放去向

一

生产废水

1

W1工艺酸碱废水

酸性刻蚀废水、酸洗后前段清洗水（不含磷）

pH、SS、COD、BOD5、总氮

1692

酸碱废水中和处理系统→本次新建12吋线生产废水总排口→市政污水管网

2

W2含氟含氨废水

含氨废水、显影废水、碱洗废水，碱洗后前段清洗水

pH、氨氮、总氮

240

含氨含氟废水处理系统→含氟废水处理系统→酸碱废水中和处理系统→本次新建12吋线生产废水总排口→市政污水管网

3

W3含氟废水

含氟蚀刻废水、磷酸酸洗废水，含氟含磷工艺后的前段后段清洗水

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、氟化物、总氮

156

含氟废水处理系统→酸碱废水中和处理系统→本次新建12吋线生产废水总排口→市政污水管网

4

回收水

后段清洗水

1632（回用）

回用至纯水制备系统

5

W4研磨废水

研磨工序废水

pH、COD、BOD5、SS

264

研磨废水处理系统→酸碱废水中和处理系统→本次新建12吋线生产废水总排口→市政污水管网

6

W5含铜废水

铜制程工序、金属铜研磨工序

pH、COD、BOD5、SS、铜

48

含铜废水处理系统→酸碱废水中和处理系统→本次新建12吋线生产废水总排口→市政污水管网

7

W6含镍废水

镍沉积工序排水

pH、COD、BOD5、SS、镍

24

含镍废水处理系统→酸碱废水中和处理系统→本次新建12吋线生产废水总排口→市政污水管网

8

W7含金废水

金、钯沉积工序排水

pH、COD、BOD5、SS、金、钯

24

含金废水处理系统→酸碱废水中和处理系统→本次新建12吋线生产废水总排口→市政污水管网

9

W8纯水制备废水

纯水制备

超滤浓水、再生水回收水

pH、盐类

2040（回用）

回用于前段纯水制备

反洗废水和酸碱再生废水

pH、SS

524

（301+50+173）

酸碱废水中和处理系统→本次新建12吋线生产废水总排口→市政污水管网

10

W9 FFU空调供气系统排水

FFU空调供气系统排水

pH、SS

960（回用）

回用于冷却塔补水

11

W10 废气洗涤塔排水

废气洗涤塔排水

碱性废气洗涤塔排水

pH、氨氮

24

含氨含氟废水处理系统→含氟废水处理系统→酸碱废水中和处理系统→本次新建12吋线生产废水总排口→市政污水管网

酸性废气洗涤塔排水

pH、氨氮、氟化物、总磷、总氮

48

含氟废水处理系统→酸碱废水中和处理系统→本次新建12吋线生产废水总排口→市政污水管网

POU装置排水

pH、氟化物

1296

12

W11 常温冷却水系统冷却塔排水

冷却塔排水

浓缩的盐类、SS

660（排入8吋线总排口）

与8吋线合并排放→厂区8吋线生产废水总排口→市政污水管网

13

W12 工艺设备冷却系统排水

工艺设备冷却系统排水

/

20（回用）

回用于冷却塔补水

合计（本次新建12吋线生产废水总排口）

4340

不含排入8吋线的

二

生活污水

员工生活

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油、LAS

150

生活污水预处理设施、隔油池→厂区生活废水总排口→市政污水管网

合计（厂区生活废水总排口）

150

三

未预见用水

314

计入本次新增12吋线生产废水排口

合计（废水总排放量）

5464

其中

新建12吋线生产废水排口

4654

厂区原有8吋线生产废水排口

660

厂区原有生活废水排口

150

本项目废水产排污环节、类别、污染物种类、污染物产生浓度和产生量、治理措施、废水排放量、污染物排放情况等详见工程分析专项。

本项目建成后排放口基本情况见表 45。

本项目建成后排放情况、执行标准及监测要求见表 46~47。

废水间接排放口基本情况

序

号

排放口

编号

排放口地理坐标

废水量

（万t/a）

排放去向

排放

规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物

种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/mg/L

1

/

106.350361111

29.596430555

167.54

市政污水

管网

连续排放，流量不稳定，但由规律

/

污水

处理站

pH

6~9

SS

400

COD

500

BOD5
300

NH3-N

45

总氮

70

总磷
8

氟化物

20

Cu

2.0

Ni

1.0

2

/

106.378732818  

29.625809087  

196.70

梁滩河

连续排放，

流量稳定

/

土主污水

处理厂

pH*

6~9

COD

50

BOD5
10

NH3-N

5

总氮

15

SS

10

总磷

0.5

动植物油

1

LAS

0.5

氟化物

/

Cu

0.5

Ni

0.05

a.对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标，12吋新增排放口
b.至厂外城镇或工业污水集中处理设施名称
废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类
污染物排放标准

名称

浓度值/mg/L 

1

DW001/DW002/DW003

pH

《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

6~9
SS

400
COD

500
BOD5
300
NH3-N

45
总氮

70
总磷
8
氟化物

20
Cu

2.0
Ni

1.0

动植物油

100

LAS

20

2

/

pH*

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准

《梁滩河流域城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB/963-2020）
6~9

COD

30

BOD5

10

NH3-N

1.5（3）
总氮

15

SS

10

总磷

0.3

动植物油

1

LAS

0.5

氟化物

/

Cu

0.5

Ni

0.05

废水污染物排放信息表（新建项目）

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度/mg/L

日排放量/(t/d)

年排放量/(t/a)

1

生产废水排放口

CODCr
500

0.8681
312.50
BOD5
300

0.2968
106.86
SS

400

0.1702
61.27
NH3-N

45
0.0695
25.01
总磷
8

0.0042
1.52
F

20

0.0619
22.27
总氮

70

0.0914
32.91
总铜

2.0

0.0003
123.03
总镍

1.0

0.012（kg/d）
4.32（kg/a）

2

生活污水排放口

（依托8吋项目）

COD

500

0.0383

13.77

BOD5
300

0.0255

9.18

SS

400

0.0338

12.15

NH3-N

45

0.0043

1.54

总氮

70

0.0006

0.22

总磷

8
0.0050

1.8

动植物油

100

0.0029

1.03

LAS

20

0.0023

0.81

全厂排放口合计

COD
326.27
BOD5
116.04

SS
73.42

NH3-N
26.55
总氮

34.71
总磷

1.74
动植物油

1.03

LAS

0.81

氟化物

22.27

Cu

0.123

Ni

4.32（kg/a）
废水污染防治措施

本项目废水处理方案见图 17：


[image: image17.emf]含氨含氟废水处理

系统

含氟废水处理系统

含铜废水处理系统

研磨废水处理系统

酸碱废水处理系统

工艺酸碱废水

含氨废水

碱性废气洗涤塔排水

含氟废水

酸性废气洗涤塔废水

POU

废水回收系统排水

纯水制备酸碱再生废水

含铜废水

研磨废水

含金废水处理系统

生活污水

食堂废水

化粪池

隔油池

生活废水总排口

含镍废水处理系统

含镍废水

含金废水

再生废水回收

处理系统

回收清洗废水

12

吋生产废

水总排口

常温冷却循环系统

冷却塔排水

8

吋生产废水排口


本项目废水处理方案

本项目产生的生产废水首先根据自身的特性，分别进入相应的废水处理系统进行处理，处理后的生产废水经生产废水总排放口排入开发区污水管网。 

由上图可知，在厂区废水处理站内建设7套废水处理系统，分别为含氨含氟废水处理系统、含氟废水处理系统、研磨废水处理系统、含铜废水处理系统、含镍废水处理系统、含金废水处理系统及酸碱废水中和处理系统。动力站内设回收水处理系统1套，各系统设置情况见下表。

废水处理系统一览表

序号

系统名称

项目排水量（m3/d）

处理能力（m3/d）

处理工艺

是否可行技术

出水去向

1

含氨含氟废水处理系统

264
600
吹脱+硫酸吸收液吸收

是

含氟处理系统

2

含氟废水处理系统

1764
2880
混凝沉淀

是

酸碱废水处理系统

3

研磨废水处理系统

264
360
化学沉淀

是

酸碱废水处理系统

4

含铜废水处理系统

48
72
混凝沉淀

是

酸碱废水处理系统

5

含镍废水处理系统

24
48

混凝沉淀+离子交换

是

酸碱废水处理系统

6

含金废水处理系统

24

48

离子交换

/

酸碱废水处理系统

7

酸碱废水中和处理系统

4316
4800
化学中和

是

总排口

8

回收水处理系统

1632
1920
活性炭过滤

/

纯水系统，反冲洗水排入酸碱废水处理系统

由上图可知，在厂区废水处理站内建设7类废水处理系统，分别为含氨含氟废水处理系统、含氟废水处理系统、研磨废水处理系统、含铜废水处理系统、含镍废水处理系统、含金废水处理系统及酸碱废水处理系统，基本上为电子工业废水处理的可行技术，各处理系统介绍如下：

含氨含氟废水处理系统
本项目拟进入含氨含氟废水处理系统进行处理的来水包括含氨废水、碱性废气洗涤塔排水等。含氨废水中主要含有pH、氨氮、总氮等。 

（1）处理工艺 

根据工程分析，项目所产生的含氨废水属高、中浓度的含氨废水，拟采用“吹脱+硫酸吸收液吸收法”进行处理，本项目含氨生产废水处理流程见下图。


[image: image18.emf]中间槽 吹脱装置

浓缩后硫酸

铵委外处理

工艺含氨废水

碱性废气洗涤塔排水

泵

硫酸溶液吸收装置

至含氟废水处理系统

氨气

空气

/

蒸汽

H

2

SO

4

监控槽

不合格

pH

调整槽

NaOH

、

H

2

SO

4


含氨含氟废水处理系统工艺流程示意图

（2）处理过程简述及系统设置情况 

氨的吹脱法基于：废水中的氨氮一般以氨离子（NH+4）和游离氨（NH3）两种形式保持平衡的状态存在。其平衡关系如下式所示：

NH3＋H2O ⇌ NH+4+OH
这一平衡关系受pH值的影响，当pH值高时，平衡向左移动，游离氨（NH3） 占的比例较大，氨易逸出。此时让污水通过吹脱塔，便可使氨从废水中逸出，达到脱氮的目的。 

氨的吹脱过程是：将废水中的离子态氨通过调节pH值，转化为分子态的氨，随后被通入废水中的热空气吹出。通入的蒸汽升高了废水中的温度，从而也提高了一定的pH值时被吹脱的分子态氨的比率。吹脱出的气态氨采用硫酸溶液吸收去除。系统设计处理能力及进出水水质相关参数见下表： 

含氨含氟废水处理系统设计处理能力及进出水水质一览表

废水种类

设计处理能力

（m3/d）

污染物

设计进水水质（mg/L）

设计出水水质（mg/L）

含氨含氟废水

600

pH

10～12

6～9

NH3-N

＞400

＜100

总氮

＞400

＜100

（3）废水处理技术可行性分析 

目前，含氨废水处理技术主要包括吹脱法、吹脱+石灰+蒸气法、触媒法、离子交换法、中和折点氯化法等。 

电子行业产生的含氨废气采用“吹脱法+硫酸吸收”法进行处理是较为常用的方法，技术成熟。本项目排放的含氨废水中氨浓度为479mg/L，采用吹脱法具有可行性。项目吹脱出的气态氨采用硫酸溶液吸收，产生的硫酸铵交由相应单位回收处置。

该系统对各类污染物的处理效果参考国内同类工程（12 英寸芯片生产项目） 的经验数据，具体情况见下表： 

含氨含氟废水处理系统污染物处理效果分析

废水种类

污染物

处理方式

处理后浓度（mg/L）

北京公司

深圳公司

武汉公司

本项目

含氨废水

pH

吹脱+硫酸吸收

6~9

6~9

6~9

6~9

NH3-N

102.9

73

89.19

94

总氮

/

73

/

94

由上表可知，国内同类型工程采用“吹脱法+硫酸吸收”处理含氨废水后， 含氨废水处理系统出口氨氮浓度为73~102.9 mg/L，本项目处理后预测浓度为94mg/L，预测浓度合理，排水中氨氮及总氮也可达标，因此采用“吹脱法+硫酸吸收”法处理含氨废水可行。 

（4）废水处理能力分析 

本项目新建含氨含氟废水处理系统，处理能力为25m3/h（600m3/d），本项目预计含氨废水产生量为264 m3/d，可满足项目含氨废水处理需求。 

含氟废水处理系统

项目拟进入含氟废水处理系统进行处理的来水包括含氟废水、含氨处理系统排水、POU装置喷淋废水、酸性废气洗涤塔排水。含氟废水含中含有氟化物、SS、总磷等污染物，以氟为主要污染物。

（1）处理工艺 

项目含氟废水处理系统采用“CaCl2 混凝沉淀法”进行处理，其工艺流程如下图所示：


[image: image19.emf]调节池 中和池 反应池 絮凝池 沉淀池

酸碱废水处理

系统

含氟废水

含氨处理系统排水

POU

净化装置喷淋废水

酸性废气洗涤塔排水

泵

污泥委外处理

NaOH

、

H

2

SO

4

污泥处理系统 上清液

混凝池

NaOH

、

H

2

SO

4

CaCl

2

NaOH

、

H

2

SO

4

CaCl

2

、

PAC NaOH

、

H

2

SO

4

PAM


含氟废水处理系统工艺流程图

（2）处理过程简述及系统设置情况 

对含氟废水的治理，以去除其中的氟化物为主要目的。 

目前，直接投加氯化钙是沉淀氟离子的经典技术。在废水中投加氯化钙后， 形成氟化钙沉淀： 

2HF＋NaOH→ NaF＋H2O；

2NaF＋CaCl2→CaF2↓＋2NaCl；

钙离子与氟离子反应生成氟化钙。在钙的化学计量浓度下，氟化钙的理论最大溶解度约为8 mg/L，超过此溶解度即产生沉淀物。但由于沉降物的形成速率较慢，一般的沉淀处理中，氟化物的浓度仅能降至15~40mg/L。氯化钙沉淀法的优点是可适用于不同浓度（4~93000 mg/L）的含氟废水的处理，其处理出水中的氟离子浓度较低，并且废水处理费用较低。但氟化钙沉降性能不佳，在氯化钙处理后加入混凝剂和助凝剂，可加速氟化钙的沉降，提升处理效率。 

此外，废水中的磷酸盐与氯化钙也会发生反应生成磷酸钙，磷酸钙微溶于水， 可经后续的沉淀步骤去除，从而对磷酸盐实现一定的去除效率。 

项目含氟废水由泵打至调节池，与含氨处理系统排水、POU装置喷淋废水、酸性废气洗涤塔排水等混合均匀；再由泵依次打至中和池和反应池，在中和池和反应池中投加NaOH、H2SO4，进行调节pH 并经充分搅拌，再加入CaCl2并搅拌进行充分反应，之后在混凝池中加入PAC；然后废水流入絮凝池，絮凝池中加入PAM，并在经充分搅拌后；废水流入沉淀池，进一步沉淀分离，最后由清水池流向酸碱废水处理系统。废水处理系统为连续处理全自动操作，利用pH 计和流量计严格控制各反应槽的药剂投放量，以保证处理效果。废水处理产生的污泥进入污水污泥浓缩池，污泥经压滤机脱水形成泥饼。 

系统设计处理能力及进出水水质相关参数见下表： 

含氟废水处理系统设计处理能力及进出水水质一览表

废水种类

设计处理能力

（m3/d）

污染物

设计进水水质（mg/L）

设计出水水质（mg/L）

含氟废水

2880

pH*

1~4

6~9

CODCr
＜70

＜60

BOD5
＜20

＜20

NH3-N

＜10

＜10

SS

＜230

＜30

氟化物

＜500

＜40

总氮

＜50

＜50

（3）废水处理技术可行性分析 

氯化钙沉淀法现已很成熟，对废水中氟离子的处理去除效率较高，运行效果良好。较之石灰沉淀法，氯化钙沉淀法虽然处理成本相对较高，但氯化钙易溶于水，产生的污泥量（与石灰法比较）较少，且不存在石灰残渣的处置问题，运输、保管和存放都较方便。由于芯片生产企业对厂区环境要求较高，使用氯化钙沉淀法更为清洁、有效。同时，该工艺对废水中的磷酸盐也有一定的去除效率。因此，本项目含氟废水处理工艺可行。 

该系统对各类污染物的处理效果参考国内同类工程（12英寸芯片生产项目） 的经验数据，具体情况见下表： 

含氟废水处理系统污染物处理效果分析

废水种类

污染物

处理方式

处理后浓度（mg/L）

北京公司

深圳公司

武汉公司

本项目

含氟废水

pH*

氯化钙混凝沉淀法

6~9

6~9

6~9

6~9

SS

12.0

4

32.6

18

氟化物

18.1

17

16.39

35

备注：“/”表示该项目环评报告中对含氟废水处理系统中未识别该项指标。 

由上表可知，国内同类型工程采用“氯化钙混凝沉淀法”处理含氟废水后，系统出口氟化物浓度为16.39~18.1mg/L，本项目处理后预测浓度为35mg/L，虽较为保守，但排放口仍可满足标准限值要求，因此采用“氯化钙混凝沉淀法”法处理含氟废水可行。 

（4）废水处理能力分析 

本项目新建一套含氟废水处理系统，处理能力为120m3/h（2880 m3/d），本项目预计含氟废水产生量为1764m3/d，新建系统可满足项目含氟废水处理需求。 

研磨废水处理系统

项目拟进入研磨废水处理系统进行处理的来水为研磨废水，主要含有pH、COD、BOD5、SS等。 

（1）处理工艺 

拟采用 “混凝沉淀法”进行处理，本项目研磨废水处理流程见下图。


[image: image20.emf]反应槽 混凝槽 沉淀池

酸碱废水处理系

统

污泥委外处理

NaOH

、

H

2

SO

4

污泥处理系统

上清液

絮凝槽

PAC

PAM

pH调节槽

研磨废水

NaOH

、

H

2

SO

4


研磨废水处理系统工艺流程图

（2）处理流程简述及系统设置情况 

絮凝沉淀法是指通过投加絮凝剂使水中难以自然沉淀的胶体物质以及细小的悬浮物聚集成较大的颗粒，使之能与水分离的过程。目前，絮凝沉淀法是去除悬浮物的有效常用方法。 

研磨废水从厂房流至研磨废水处理系统废水均和池，再依次泵入pH调节槽和反应槽（投加H2SO4、NaOH），然后在混凝槽中加入PAC；接着泵入絮凝槽，在絮凝槽中加入PAM进行絮凝，并在经充分搅拌后，废水流入沉淀池，最后经清水池排入酸碱废水处理系统。废水处理产生的污泥进入污水污泥浓缩池，污泥经压滤机脱水形成泥饼。 

系统设计处理能力及进出水水质相关参数见下表： 

研磨废水处理系统设计处理能力及进出水水质一览表
废水种类

设计处理能力

（m3/d）

污染物

设计进水水质（mg/L）

设计出水水质（mg/L）

研磨废水

360

pH*

2~10

6~9

COD

＜500

＜500

BOD5
＜200

＜200

SS

＜950

＜100

（3）废水处理技术可行性分析 

目前，集成电路企业产生的研磨废水常采用絮凝沉淀法。絮凝沉淀法处理过程简单，主要针对废水污染物SS，采用的絮凝剂PAC、PAM的絮凝效果稳定，因此采用该法处理研磨废水是完全可行的。PAC、PAM均为常规絮凝剂，价格低廉，因而絮凝沉淀法处理成本低，经济可行。

该系统对各类污染物的处理效果参考国内同类工程（12英寸芯片生产项目）的经验数据，具体情况见下表： 

研磨废水处理系统污染物处理效果分析

废水种类

污染物

处理方式

处理后浓度（mg/L）

北京公司

深圳公司

武汉公司

本项目

研磨废水

pH*

絮凝沉淀

6~9

6~9

6~9

6~9

SS

25

100

54.2

90

由上表可知，国内同类型工程采用“絮凝沉淀”处理研磨废水后，系统出口SS浓度为25.0~100 mg/L，本项目处理后预测浓度为90mg/L，较为合理，且排放口可满足标准限制要求，因此采用“絮凝沉淀”法处理研磨废水可行。 

（4）废水处理能力分析 

本项目新建研磨废水处理系统一套，处理能力为15m3/h（360 m3/d），本项目预计研磨废水产生量为264m3/d，可满足项目研磨废水处理需求。

含铜废水处理系统

项目拟进入含铜废水处理系统进行处理的来水为含铜废水，主要含有pH、COD、BOD5、SS、总铜等。 

（1）处理工艺 

拟采用 “混凝沉淀+高效过滤”进行处理，并辅助投加铜重捕剂，本项目含铜废水处理流程见下图。


[image: image21.emf]均水池 反应池1 反应池2 絮凝池 沉淀池

酸碱废水

处理系统

含铜废水 泵

污泥委外处理

NaOH

、

H

2

SO

4

铜重捕剂

污泥处理系统

上清液

混凝池

NaOH

、

H

2

SO

4

铜重捕剂

PAC PAM

多介质

过滤

清水池


含铜废水处理系统工艺流程图

铜重捕剂是一种与重金属Cu 离子强力螯合的药剂，利用鳌合结合的反应原理，在短时间内迅速生成不溶性、低含水量、容易过滤去除的絮状沉淀，之后通过絮凝剂进行去除。 

（2）处理过程简述及系统设置情况 

含铜废水从厂房流至含铜废水均和池，调节水质后再依次泵入反应池1 和反应池2（通过投加H2SO4、NaOH 和Cu重捕剂），利用鳌合结合的反应原理， 在短时间内迅速生成不溶性、低含水量、容易过滤去除的絮状沉淀，在混凝池中投加PAC；然后废水流入絮凝池，在絮凝池中加入PAM 进行絮凝，并在经充分搅拌后，废水流入沉淀池进行沉淀处理，出水进入多介质过滤器进一步吸附除去其中的SS 以提高废水水质。多介质过滤器出水经清水池进入最终中和处理系统。废水处理产生的污泥进入污水污泥浓缩池，污泥经压滤机脱水形成泥饼。 

系统设计处理能力及进出水水质相关参数见下表： 

含铜废水处理系统设计处理能力及进出水水质一览表

废水种类

设计处理能力

（m3/d）

污染物

设计进水水质（mg/L）

设计出水水质（mg/L）

含铜废水

72

pH

2 ~ 4

6～9

COD

＜220

＜190

BOD5
＜70

＜60

SS

＜320

＜50

Cu

＜40

＜10

（3）废水处理技术可行性分析

通过沉淀法去除Cu现已很成熟，处理效率高，完全能满足达标排放的要求。投加的NaOH 成本相对较低，运行稳定，处理效果好。因此本项目含铜废水处理措施可行。 

该系统对各类污染物的处理效果参考国内同类工程（12 英寸芯片生产项目） 的经验数据，具体情况见下表： 

含铜废水处理系统污染物处理效果分析
废水种类

污染物

处理方式

处理后浓度（mg/L）

北京公司

深圳公司

武汉公司

本项目

含铜废水

pH*

絮凝沉淀

6~9

6~9

6~9

6~9

SS

15.0

25

/

60

Cu

2.55

2

1.75

7

备注：“/”表示该项目环评报告中对含铜废水处理系统中未识别该项指标。 

由上表可知，国内同类型工程采用“絮凝沉淀”处理含铜废水后，系统出口Cu 浓度为1.75~2.55mg/L，本项目处理后预测浓度为7mg/L，虽较为保守，但排放口仍可满足标准限制要求，故本项目采用“混凝沉淀+高效过滤”法处理含铜废水可行。 

（4）废水处理能力分析 

本项目新建含铜废水处理系统一套，处理能力为3m3/h（72 m3/d），本项目预计含铜废水产生量为48m3/d，可满足项目含铜废水处理需求。 

含镍废水处理系统

含镍废水处理系统来水主要来源于镍沉积中清洗工段，其处理工艺如下。 

（1）处理工艺 

含镍废水处理系统来水主要来源于镍沉积中清洗工段，其处理工艺如下。 

（1）处理工艺 

本项目含镍废水处理系统废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS和Ni等，拟采用化学沉淀+离子交换法进行处理，其处理工艺流程见下图。


[image: image22.emf]贮水池

含镍废水

反应池

沉淀池

酸碱废水处

理系统

干泥压滤、外运

NaOH

、

H

2

SO

4

镍重捕剂

絮凝槽

PAM

混凝槽

PAC

离子交换树

脂

树脂解析废液作危废


含镍废水处理流程图

（2）处理过程简述及系统设置情况 

含镍废水从厂房流至含镍废水均和池，调节水质后再依次泵入反应池1 和反应池2（通过投加H2SO4、NaOH 和镍重捕剂），利用鳌合结合的反应原理， 在短时间内迅速生成不溶性、低含水量、容易过滤去除的絮状沉淀，在混凝池中投加PAC；然后废水流入絮凝池，在絮凝池中加入PAM 进行絮凝，并在经充分搅拌后，进入沉淀池沉淀，清水经树脂进一步处理后排放。处理后清水回用至冷却塔补水，浓水进入低温蒸发器，蒸发成盐后作为危废处置，做到镍的零排放。废水处理产生的污泥进入污水污泥浓缩池，污泥经压滤机脱水形成泥饼。 

（3）废水处理技术可行性分析

通过沉淀+离子交换法去除Ni现已很成熟，处理效率高，完全能满足达标排放的要求。成本相对较低，运行稳定，处理效果好。因此本项目含Ni废水处理措施可行。 

（4）废水处理能力分析 

本项目新建含镍废水处理系统一套，处理能力为2m3/h（48 m3/d），本项目预计含镍废水产生量为24m3/d，可满足项目含镍废水处理需求。

含金废水处理系统

含金废水处理系统来水来源于金、钯沉积中清洗工段，其回收处理工艺如下。 

（1）处理工艺 

本项目含金废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS和Au、Pd，拟采用离子交换进行处理，其处理工艺流程见下图。


[image: image23.emf]含金废水 离子交换树脂吸附装置

酸碱废水处理

系统

树脂解析废液作危废

过滤装置


含金废水处理流程图

（2）处理过程简述及系统设置情况 

含金废水经过滤去除SS后，进入离子交换树脂处理，回收贵金属Au和Pd，离子交换树脂处理后的出水排放至含酸碱废水处理系统。 

系统设计处理能力及进出水水质相关参数见下表： 

含金废水处理系统设计处理能力及进出水水质一览表
废水种类

设计处理能力

（m3/d）

污染物

设计进水水质（mg/L）

设计出水水质（mg/L）

含金废水

24

pH

2 ~ 4

6～9

COD

＜220

＜190

BOD5
＜70

＜60

SS

＜320

＜70

Au

＜1

＜0.01

Pd

＜1

＜0.01

（3）废水处理技术可行性分析

离子交换树脂法回收贵金属是成熟的处理工艺，处理效率高，完全能满足达标排放的要求。因此本项目含金废水处理措施可行。 

本项目新建含金废水处理系统一套，处理能力为2m3/h（48 m3/d），本项目预计含金废水产生量为24m3/d，可满足项目含金废水处理需求。

酸碱废水处理系统

本项目拟进入酸碱废水处理系统进行处理的废水包括工艺酸碱废水、纯水制备系统反洗水及纯水再生废水、工艺清洗水回收系统排水、含铜废水处理系统排水、含镍废水处理系统排水、含金废水处理系统排水、含氟废水处理系统排水、CMP废水处理系统排水等，主要污染物为pH。 

（1）处理工艺 

拟采用酸碱中和法方法进行处理，设计处理能力4800m3/d，其处理工艺流程见下图。


[image: image24.emf]中和池1

H

2

SO

4

NaOH

中和池2 废水总排放口 调节池

工艺酸碱废水

纯水制备系统反洗水及纯水再生废水

工艺清洗水回收系统排水

含铜废水处理系统排水

含镍废水处理系统排水

含金废水处理系统排水

含氟废水处理系统排水

CMP

废水处理系统排水

H

2

SO

4

NaOH


酸碱废水处理系统工艺流程图

（2）处理过程简述

废水依次进入调节池、中和池1及中和池2，并投加适量硫酸和氢氧化钠；中和池内设pH测量和酸碱投药装置，可以根据反中和池的废水中和情况，自动控制投加药剂。经监测合格后（pH值达到6~9范围内）排入总排口。 

（3）废水处理技术可行性分析 

项目排入酸碱废水处理系统的废水主要为酸碱废水，主要采用酸碱中和法。本项目拟采用的三级中和法处理酸碱废水，其处理系统自动化程度高，操作简便，系统稳定可靠，能达到很好的处理效果，确保处理后的废水达标排放，故本项目酸碱废水拟采用的中和法合理可行。 

（4）废水处理能力分析 

本项目新建酸碱废水处理系统一套，处理能力为200m3/h（4800 m3/d），本项目预计酸碱废水产生量为4340m3/d，可满足项目废水处理需求。
再生废水回收系统

再生废水回收系统来水主要为初纯水制备系统产生的反冲洗水，其回收处理工艺如下。 

（1）处理工艺 

本项目再生废水回收系统废水主要污染物为pH、COD、SS等，拟采用ACF进行处理后，确保SS达到回用水标准后回用纯水制备系统的活性炭过滤器和多介质过滤器的反冲洗。系统设计处理能力1920m3/d。其处理工艺流程见下图。


[image: image25.emf]贮水池

回收

清洗水

pH

调节池 活性炭过滤

纯水系统

NaOH

酸碱废水处

理系统

反冲洗水


 再生废水回收处理流程图

（2）处理过程简述 

项目再生废水回收系统来水依次进入贮水池、pH 调节池、活性炭过滤后可以去除其中大部分的SS 和COD，清水回用于制备初纯水。

（3）废水处理技术可行性分析 

项目再生废水回收系统采用ACF进行处理后，出水回用于纯水制备系统。根据该系统设计资料可知，再生废水回收系统的再生清水可满足纯水制备要求。

（4）废水处理能力分析 

本项目新建再生废水回收系统一套，处理能力为80m3/h（1920 m3/d），本项目预计再生废水产生量为1632m3/d，可满足项目废水处理需求。
依托污水处理厂的环境可行性分析

根据排水规划，本项目属于土主污水处理厂服务范围，项目所在区域市政污水管网已建成。土主污水处理厂现有设计规模（一、二期合计）为10万m3/d，一期采用奥贝尔氧化沟工艺，二期采用A2O工艺；设备运行状况良好，污废水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入梁滩河。三期工程近期扩建后规模为20万m3/d，远期可达25万m3/d，采取改良型 A-A2O工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准， 其中 COD、氨氮、总氮、总磷等因子执行《梁滩河流域城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB50/963-2020）重点控制区域标准。本项目新增废水量5440 m3/d，废水污染物种类与华润微电子现有8吋项目相同，经厂内生产废水处理站及生化池处理后可满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）、《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准及土主污水处理厂接管标准，土主污水处理厂处理工艺及规模可满足本项目新增废水量处理需求。

采取上述措施后，本项目产生废水对地表水环境影响小。
噪声环境影响和保护措施

噪声污染源及防治措施
本项目噪声源可分为两个部分：一是生产厂房（A栋及C栋）内设备噪声污染源，另一个为动力设施噪声污染源。

生产设备布置于A栋及C栋生产厂房内，其噪声对外界影响很小。

动力设施噪声污染源源强较大，主要有冷却塔、冷冻机组、新风机组、风机、水泵等动力设备。除冷却塔、废水处理系统水泵、废气处理系统风机布置在室外，其余均在室内布置。本项目新增室外噪声源：废水处理系统水泵、废气处理系统风机。

本项目的主要源强及治理措施见下表。

本项目主要设备噪声源强一览表

序号

噪声源

现有工程（8吋）（套）

本工程（12吋）新增（套）

噪声源位置

噪声源强dB(A)

治理设施

1

酸性废气处理系统风机

7

0

A栋室外楼顶

75～85

增加减震设施

2

碱性废气处理系统风机

2

1

75～85

增加减震设施

3

有机废气处理系统风机
3

—

75～85

增加减震设施

4

有机废气燃烧废气处理系统

1

—

75～85

增加减震设施

5

含砷废气处理系统风机

—

2

75～85

增加减震设施

6

外延废气处理系统风机

5

22

C栋室外楼顶

75～85

增加减震设施

7

废水处理系统水泵

40

14

废水处理站室外

75～85

增加减震设施

噪声环境影响分析

将本项目的废气处理风机等声源简化为点声源，采用“点声源随距离衰减模式”的预测模式计算单个点源在某个预测点处的声压级。对于某一预测点，先采用“点声源随距离衰减模式”计算单个点源在该点处的声压级，然后采用“多声源叠加模式”将各点声源的声压贡献值叠加，叠加后总声压级即为工业企业噪声对该预测点的噪声影响值。

主要噪声源距厂界最近距离见表59。
  主要噪声源距离厂界最近距离  单位：m

序号

噪声源名称

治理措施

数量（台）

治理后噪声级

dB（A）

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

1
酸性废气处理系统风机

进出风口消声器、基础减震
1

65~75

93

261

346

323

2
碱性废气处理系统风机
进出风口消声器、基础减震

1

65~75

138

261

301

323

3
含砷废气处理系统风机
进出风口消声器、基础减震

2

65~75

53

261

386

323

4
外延废气处理系统风机

进出风口消声器、基础减震

22

65~75

168

315

271

269

5
废水处理系统水泵

进出风口消声器、基础减震

14

65~75

310

189

129

395

本项目噪声源主要集中在主生产厂1房内设备噪声污染源，和动力设施噪声污染源，厂房内的噪声源强在75~90dB（A），通过建筑隔声、选用低噪声设备、设备基础加减振垫、风机进出口采用软连接并加装消声器、加装隔声罩等降噪措施后，室外噪声可降至55dB（A）以下。厂房内的噪声源由于墙体屏蔽等因素，对外界的影响有限，因此本次预测主要以室外噪声源作为预测对象，根据噪声预测模式以及参数，计算各预测点的噪声预测值见下表。

项目厂界噪声排放量预测结果单位：dB(A)

预测值项目

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

1

30.6

21.7

39.2

19.8

2

27.2

21.7

40.4

19.8

3

35.5

21.7

38.3

19.8

4

25.5

20.0

41.3

21.4

5

20.2

24.5

47.8

18.1

厂界贡献值

37.5
28.6
49.4
25.5
达标分析

达标

达标

达标

达标

标准限值

昼间：65 夜间55

注：厂界点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。

环境保护目标处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
由预测结果可知，本项目厂界昼夜间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声功能标准，项目200m范围内无声环境敏感点，因此，不会产生扰民现象。

为了进一步减小项目运营期噪声对周边环境的影响，应当采取如下噪声防治措施：

①在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声，以减少对工人和周围环境的影响；

②建立设备定期维护，保养的管理制度，以防设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保各项环保措施发挥最佳有效的功能。

③风机风管的进出口安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减震器。

综上，在采取以上各种降噪措施后，对周边的环境影响较小，环境影响可以接受。
固体废物环境影响与保护措施
固体废物产生情况
本项目固体废物主要包括危险废物和一般废物两类。 

（1）危险废物主要包括：废硫酸、废磷酸、废硫酸铜、废剥离液ACT935、废异丙醇、废光阻液、废有机溶剂、废离子交换树脂、废擦拭物（沾化学物质清洗杂物等）、废化学品容器、废活性炭、废日光灯、含铜污泥、含镍污泥等。 

（2）一般废物主要包括：含氟污泥、研磨污泥、硫酸铵废液、废铜电极、废靶材、废活性炭、废研磨垫、废包装材料、办公生活垃圾等。

（3）生活垃圾

生活垃圾采用袋装收集后交环卫部门统一处理。

通过上述方法处理处置后，本项目营运期产生的固体废弃物对环境的影响很小，环境能够接受。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，应明确危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。本项目危险废物基本情况详见下表。

本项目危险废物基本情况汇总表

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

建筑

面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

危废暂存区（液态）

废硫酸
HW34 废酸
900-300-34

A栋1层东北角

200m2
储罐

废有机溶剂储罐3个，1个容积10m3，2个容积15m3；废硫酸储罐1个，容积3m3；废磷酸液储罐1个，容积3m3。

30d
废磷酸
HW34 废酸
397-007-34

储罐

30d
废硫酸铜
HW17 表面处理废物
336-062-17

储罐

30d
废剥离液ACT935
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物
900-403-06

储罐

30d
废异丙醇
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物
900-403-06

储罐

30d
废光阻液
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物
900-404-06

储罐

30d
废有机溶剂
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物
900-403-06

储罐

30d
废溶剂
HW12

染料、涂

料废物
900-251-12

储罐

30d
危废暂存区（固态）
废离子交换树脂

HW13 有机树脂类废物
900-015-13

H2栋1层西侧

260m2  

塑料桶

90d
废擦拭物（沾化学物质清洗杂物等）

HW49 其他

废物
900-041-49

塑料桶

90d
废化学品容器

HW49 其他

废物
900-041-49

塑料桶

90d
废活性炭

HW49 其他

废物
900-041-49

塑料桶

90d
废日光灯

HW 29

含汞废物
900-023-29

塑料桶

90d
注：集成电路生产企业危险废物通常采用多供应商委托处置方式，同种危险废物有多个供应商一同保障保障危险废物的清运周期，按照其他集成电路生产企业的运行经验，此外，厂区各危险废物的贮存能力（液态）均比预计清运周期做了缓冲余地的考虑。因此危废暂存设施可以保障企业的正常运营。
固体废物委托处置的环境影响分析

根据固体废物判别结果可知，本项目产生的固体废物分为一般工业固废、危险废物和生活垃圾三个类别。一般工业固废外售物资回收部门，危险废物委托有危险废物处理资质的单位统一处置，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。具体管理措施如下：

（1）一般工业固废应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求，各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内的一般固废暂存场，同时定期外运处理，作为物资回收再利用。

（2）根据危险废物管理规定，危险废物必须委托有相关处理资质的单位集中处置。为便于处置和防止危险废物的二次污染，建设单位应根据危险废物的性质分类集中收集、妥善存放，并在厂区内设置危险废物暂存场所。

（3）厂内职工日常生活产生的生活垃圾，其主要成分为废塑料包装、废纸屑、劳保用品等，交由环卫部门统一清运。生活垃圾应采取袋装收集，分类处理。

综上所述，本项目产生的固体废物均能够得到妥善处置，处置途径可行，对外环境的影响可减至最小程度，不会对环境造成二次污染。本项目只要对固体废物加强管理，妥善处理，运营期的固体废物不会对当地的环境产生影响。符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家有关规定。
地下水环境影响和保护措施
地下水污染源及污染途径
根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：生产厂房（A）（含废液收集罐区）、化学品库1（H1）、化学品库1（H2）、化学品库1（H3）、危险废物暂存区（位于H2内）、废水处理站（含废水处理设施、废水输送管道及事故应急池、污泥暂存区）等污水下渗对地下水造成的污染。

项目对地下水的可能影响途径主要包括：

（1）各生产车间内各种化学品输送和使用过程出现泄漏，渗入地下从而引起地下水污染。

（2）废水池底部出现破损，导致较长一段时间内废水通过裂口渗入地下影响地下水质；废水池运行出现故障，导致废水外溢渗入地下。

（3）化学品发生事故泄漏，导致危险化学品渗入地下。

（4）危险废物暂存库发生事故，导致危险废液渗入地下。

地下水污染影响分析

（1）正常情况下影响分析
污废水处理装置均采取了有效的防腐防渗措施，正常情况下不会渗漏至地下水。

各化学品原辅料的使用和暂存均按照《危险化学品安全贮存通则》（GB15603-1995）和《危险化学品安全管理条例》（2002）中的要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格危险化学品的管理，正常工况下不会导致危险化学品进入地下污染地下水质。 

项目产生的固体废物有一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。危废分类收集、包装，在项目的危废暂存间中转暂存，由有资质单位清运处理。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行污染控制和管理，四周及地面进行防渗、防火处理。危险废物储运过程中应严格执行《危险废物转移联单管理》、《危险品运输管理规范》以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关规定和要求。因此，正常工况下，项目产生的各类固废也不会对地下水产生污染。
（2）非正常情况下影响分析 

非正常情况包括污水处理站管道、池体破裂，化学品库及危废暂存间地面破裂导致的未经处理废水或有毒有害危险化学品、危险废物发生渗漏进入地下水，以潜流形式随着地下水向低处进行流动，且区域内大部分为基岩风化裂隙水，其渗漏容易污染，向下游流动引起地下水污染；或沿地表径流进入梁滩河，并渗漏间接影响地下水质。虽然事故几率较小，排水量有限，而且不是长期的，但非正常状况排放或渗漏仍会对地下水造成一定程度的影响。

因此，本评价采用解析法对非正常情况下，污水处理站池体渗漏影响进行预测分析。
1）溶质运移模型

本次地下水污染模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。根据《建设项目环境影响评价技术导则一地下水环境》（HJ610-2016），地下水溶质运移可采用以下方程进行描述。
本次预测采用初始浓度（背景值）不为零时定浓度注入污染物的一维解析解法进行预测，预测公式为：
[image: image1.emf]晶体生长

（硅基、化合物）

规格定制

逻辑设计

电路布局

掩膜版制造

电路模拟

薄膜淀积

（化学气相沉积、物理气相沉

积、热氧化、电化学沉积）

图形转移

（光刻、显影、刻蚀）

功能实现

（扩散、 离子注入）

化学机械抛光

表面贴装

（共晶、焊接、导电胶、

   玻璃胶）

芯片切割

（减薄、划片）

芯片互连

（引线键合、倒装芯片键合、

载带自动键合）

切      片

塑封成型

（金属封装、塑料封装、

陶瓷封装）

电      镀

基底制造 IC设计 晶圆制造 芯片封装

半导体材料生产 前工序 后封装 掩膜设计

背面减薄及背面金属化


式中：

x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

c——t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

c0——污染物注入浓度，mg/L；

ci——污染物背景浓度，mg/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）——余误差函数。

2）地下水污染预测情景设定

本评价结合项目可能对地下水造成污染的途径，综合考虑事故发生后的应急处理难以程度及泄露隐蔽性等情况，认为化学品库及危废暂存间地面上各类有毒有害物质泄露，容易被发现并及时处理，故不易泄漏导致地下水污染，而污水处理站池体或者管道发生渗漏不易被察觉和及时处理，因此容易造成地下水污染，非正常状况主要考虑地下污水处理站池体因腐蚀老化导致污水直接渗入地下水的情况。

3）水文地质参数及源强确定

本次环评水文地质相关参数参考规划环评的资料：有效孔隙度取 0.21，渗透系数取 0.117m/d，纵向弥散系数取 0.5m2/d；水力坡度约为 0.005，则地下水渗透速度为0.000585m/d，水流速度为 0.0028m/d。

非正常状况下污染物源强按达西公式计算：

[image: image26]
式中：Q—为渗入到地下水的污水量（m3/d）；

      K—为地面垂向渗透系数（m/d），参照试验结果取0.117m/d；

      H—为池内水深（m），本次取3m；

      D—为地下水埋深（m），本次取6m；

      A—为废水池的泄漏面积（m2），本次取0.5m2。

持续泄漏时间取60d，经计算，项目非正常状况下污染物源强如下：

非正常状况下污染物预测源强

渗漏位置

特征污染物

浓度(mg/L)

渗漏面积（m2）

废水
泄漏量（m3/d）

泄漏

时间

渗漏污水量(m3)

渗漏量(kg)

污水处理站
废水池

COD

300
0.5
0.088
60d

5.28
1.58
氨氮

452
0.5
0.088
60d

5.28
2.39
氟化物

165

0.5

0.088

60d

5.28

0.87

总铜

36

0.5

0.088

60d
5.28

0.19

总镍

7

0.5

0.088

60d
5.28

0.04

4）预测时间

预测时段：100天、1000天、20年。

5）地下水预测结果

COD污染预测结果见表5.2-32，评价标准COD参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准；其余因子执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

不同时间点对地下水水质影响预测结果

项目

预测时段

影响距离/m

超标距离/m

COD

100d

41

15

1000d

102

39

20a

196

72

氨氮

100d

47

21

1000d

122

57

20a

231

113

氟化物

100d

38

17

1000d

91

43

20a

174

86

总铜

100d

34

19

1000d

87

48

20a

163

101

总镍

100d

31

21

1000d

81

64

20a

217

129

6）地下水污染预测分析

根据预测结果可知，当污水处理站废水池发生泄漏时，各污染因子均出现不同程度超标现象，影响范围在31m~231m之间，超标距离在15~129m之间，影响范围在厂区内或者厂区附近；根据现状调查，改扩建项目所属水文地质单元内无饮用水源保护区且项目位于工业园区，周边无居民饮用地下水，故不会对周边居民用水产生影响，项目距离梁滩河约2km，因此，非正常状况下废水污染物渗漏不会对其水质造成影响。

结合环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施、建设项目总平面布置的合理性等方面进行综合评价，项目对地下水环境的影响可接受。
地下水环境保护措施
本项目地下水与土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。本项目拟采取的地下水的防治措施如下所述。 

（1）源头控制措施 

①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； 

②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； 

③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 

（2）分区防治措施 

本项目主要依托现有设施，本次评价根据项目特点，对全厂提出如下分区防治措施：

1）危险废物暂存区及化学品储存区防渗 

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防控措施的具体要求，已颁布污染控制标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。本项目产生的危险废物中废液暂存于生产厂房（A栋）内的废液收集罐区内，其余危险废物暂存库于的化学品库（H2）内危险废物暂存区内。

废液收集罐区、危险废物暂存库及化学品库需作为重点防渗区进行防渗，地面须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），防渗层为至少1米厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，确保渗透系数≤10-10cm/s。

项目厂区场地防渗等级及采取的防渗措施一览表

区域名称

导则防渗分区

本项目防渗分区

防渗技术要求

采用防渗措施

废液收集罐区

重点防渗区

重点防渗区

GB18597-2001

K≤1×10-10cm/s

5mm厚环氧树脂，

K≤1×10-10cm/s

危险废物暂存库

重点防渗区

重点防渗区

化学品库

重点防渗区

重点防渗区

油罐

重点防渗区

重点防渗区

设围堰，5mmFRT防渗K≤1×10-10cm/s
2）其余场地防渗标准 

本项目主要依托现有设施，园区内其余场地防渗等级及采取的防渗措施具体如下，分区防渗见表65。

项目厂区场地防渗等级及采取的防渗措施一览表

区域名称

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物

类型

导则防渗

分区

本项目防渗分区

防渗技术要求

拟采用防渗措施

生产厂房

中

难

其他类型
一般防渗区

一般防渗区

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

或参照GB16889执行
工艺过程中使用的部分液体化学原料以桶装形式存放，化学品供应间设围堰，围堰外设有地沟，并进行了防渗。

支持厂房

中

难

其他类型
一般防渗区

一般防渗区

废水处理设施及废水管道

中

难

重金属

重点防渗区

一般防渗区

所有废水处理设施底、侧面均采用FRT防渗、防腐处理，废水处理池外设地沟；废水输送全部采用管道，并作表面防腐、防锈蚀处理。
特气站、一般仓库（存放成品）、一般废物暂存库（C栋内）、综合动力站

中

易

其他类型

简单防渗区

简单防渗区

水泥硬化

一般地面硬化

办公楼、生产区路面

中

易

其他类型

简单防渗区

简单防渗区

水泥硬化

水泥硬化

综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，正常工况下项目对地下水基本不会造成明显影响。

土壤环境影响和保护措施

土壤是一个开放系统，土壤与水、空气、生物、岩石等环境要素之间存在物质交换，污染物进入环境后通过环境要素间的物质交换造成土壤污染。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），影响途径主要有以下几种：

大气沉降：主要指由于生产活动产生气体排放间接造成土壤环境污染的影响途径。

地面漫流：主要指由于占地范围内污染物质的水平扩散造成污染范围水平扩大的影响途径。

垂直入渗：主要指由于占地范围内污染物质的入渗迁移造成污染范围垂向扩大的影响途径；

地下水位：主要指由于人为因素引起地下水位变化造成的土壤盐化、碱化等土壤生态影响后果的途径。

其他：指其他原因造成土壤环境污染或土壤生态破坏的影响途径。

结合本项目污染特征，从污染途径分析，本项目运营期间对土壤环境产生影响的途径如下：

①大气污染物经大气沉降可能引起土壤污染。

②固体废物垂直入渗而迁移进入土壤环境。

土壤环境影响分析

①大气沉降

大气污染物经大气沉降对土壤环境的影响分析：本项目为集成电路生产项目，项目在厂房设置酸性废气处理系统、碱性废气处理系统、有机废气处理系统、工艺尾气处理系统。由于工艺尾气中含有磷化氢、砷化氢等有毒物质，生产线工艺设备本身自带的POU 净化装置（Point Of Use 装置）进行预处理，其中含砷工艺尾气采用干式吸附POU 净化装置（Point Of Use 装置）处理后再排入含砷尾气吸附装置进一步处理；其余不含砷工艺尾气采用电热水洗POU/等离子水洗POU处理，处理后再纳入酸性废气处理系统进行处理。经处理后各污染物排放浓度均较低，满足排放标准要求。经预测最大落地浓度占标率均低于3%，大部分低于1%，各污染物最大落地浓度出现距离均小于120m，主要影响在厂区范围内。沉降到土壤的输入量很小，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，大部分残留在土壤耕作层，极少向下层土壤迁移。故大气沉降对土壤影响较小。

②地面漫流

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤；各类化学品及危险废物均暂存于化学品库及危险废物暂存间，并做好了“四防”措施，不存在露天堆放的情况，不会受到自然降水淋溶从而入渗迁移至土壤环境。企业设置有事故池，且常年处于空置状态，并采用防腐防渗措施，当发生事故情况时可将事故废水引入事故池，可确保事故状态下生产废水不会通过渗流对土壤造成污染。

③垂直入渗

项目危险化学品储罐和危废间各类废液储罐在事故情况下，仍会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。目按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，根据场地特性和项目特征，采取严格的防控措施，全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

（3）土壤污染防治措施

①源头控制措施

加强环保设施维护和管理，保证各废气处理措施运行良好，可有效降低本项目废气污染物的排放，降低大气沉降对土壤的影响。

②过程控制措施

本项目对土壤环境的影响途径主要涉及大气沉降和垂直入渗。

涉及大气沉降影响的：项目厂区范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。

涉及入渗途径影响的：本项目对化学品库、危废暂存间地面进行了防腐防渗处理，防渗性能防渗性能不低于6.0m厚渗透系数1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。化学品库设有泄露报警装置，可有效监控并及时发现泄露事故，快速响应处理。

环境风险分析
项目为集成电路生产项目。

本项目生产过程中所使用的液态辅料包括氨水、丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸等。

本项目生产过程中主要使用的气态危险品主要包括三氟化氮、六氟化硫、硅烷、氨气、磷化氢、氯气及惰性气体氩气和氦气等。

项目的环境风险分析详见环境风险分析专项报告。
项目危险因素

本项目使用的主要危险物质包括氯气、砷化氢和磷化氢等，危险单元为化学品存储区，包括生产厂房化学品供配室、仓储、特气仓库等。化学品存储区设置应急排风系统、地面进行防腐设计，液态化学品存储区四周设排水沟或围堰。

 环境敏感性及事故环境影响

根据现状调查、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求及环境敏感程度（E）的分级标准，本工程周边500m范围内无居民区，厂界外500m范围内人口总数小于500人。大气环境敏感程度E值为E3环境低度敏感区。

本项目废水经分类收集后进入厂区污水处理站，处理后经园区污水管网排入土主污水处理厂处理，不直接排入地表水体。

根据最大可信事故的预测结果，事故状态下达到毒性终点浓度-1的最大影响范围以氯气钢瓶泄漏的最远距离计，为130m；达到到毒性终点浓度-2的最大影响范围以氯气钢瓶泄漏的最远距离计，为640m。

根据大气环境风险预测结果，氯气钢瓶泄漏时永丰村处可达到毒性终点浓度-2，关心点处人员在无防护措施条件下受到伤害的可能性较小。发生泄露事故时，紧急通知毒性终点浓度-2的最大影响范围区域内人员疏散。

 环境风险防范措施和应急预案

本项目有毒有害气体钢瓶存放区域均设有应急排风，厂区内设置有毒有害气体在线监控系统，一旦发生气体泄漏并达到二级以上报警，系统就应切断气瓶柜供应端，泄漏以防止泄漏扩大。系统监控报警中心设专人24小时值班。

为防止危险化学品泄漏进入地表水和地下水，本项目拟建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。本项目设置应急水池总容积≥2029m3，设置事故应急水池1座，容积不小于1630m³（目前设计方案，该事故应急池容积为2600 m³，后续设计深化可能会调整，但需满足1630m3的最低要求），位于H3栋化学品库地下，用于收集事故废水，加上厂区现有2个应急池共394m3（分别为12m3、382m3），可满足全厂事故下的应急需求。

本项目对厂内可能泄漏污染物的区域地面和构筑物分区采取严格的防渗措施。根据可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区和一般污染防治区。重点污染防治区包括废液收集罐区、危险废物暂存库、化学品库等。重点防护区地面进行防渗设计。

企业事业单位编制的环境应急预案，应当在本单位主要负责人签署实施之日起30日内报所在地环境保护主管部门备案。事故应急指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系；该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。

应急预案还应明确企业与所在区域地方政府的环境风险应急体系。体现分级响应、区域联动的原则，与所在地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

环境风险评价结论

通过采取上述一系列安全和预防工程措施，可以有效地控制或缓解危险化学品使用风险，为控制本工程可能发生的各类、各级环境风险事故，降低并最终消除其环境影响，提供了有效的技术保障和应急保障，因此本次评价任务项目的环境风险是可控的。

环境监测计划
依照HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南总则》，本项目建成后，执行定期监测计划，并上报环境保护主管部门。

项目运营期环境监测计划一览表

类别

监测位置

测点数

监测项目

监测频率

废水

含镍废水

1

流量、总镍

在线

生产废水

总排放口

1

流量、pH、CODcr、氨氮

在线

1

BOD5、SS、氟化物、总磷、总氮、总铜、

1次/月

生活废水总排口

1

流量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油、LAS

1次/年

废气

有机废气排气筒

2

非甲烷总烃

在线

2

NOx、SO2、颗粒物

1次/半年
有机燃烧废气排气筒

1

非甲烷总烃、NOx、SO2、颗粒物

1次/半年
酸性废气排气筒

7

H2SO4、NOx、氟化物、NH3、氯气、氯化氢、磷酸雾*

1次/半年

碱性废气排气筒

2

NH3
1次/半年
含砷排气筒

1

砷化氢、磷化氢*

1次/半年
外延废气排气筒

22

氯化氢

1次/半年
厂界

厂区

周界

NOx、颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氟化物

1次/年
噪声

厂界外1米

4

厂界噪声

1次/年
上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
9、环保投资
本项目的环保投资主要用于废水、废气、固废及环境风险防范等方面，各措施预计投资如下：
本项目环保投资一览表

编号
环保设施
投资（万元）
所占比例%

施工期
1

废气治理
6000
63.5 
2

废水处理
2000
21.2
3

回用水处理
500
5.3 
4

噪声防治
300
3.2 
5

固体废弃物处置
150
1.6
6

风险防范
500
5.3
7

合计
9450

100

8
环保投资占总投资比例
1.3%
—
运行期

9
环保治理设施运行费
1000
—
10
例行监测费用

100
—



废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水

类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口

编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施

名称
	污染治理设施

工艺
	
	
	

	1
	生产

废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、总氮、SS、总磷、氟化物、Cu、Ni
	土主污水处理厂，处理后排入梁滩河
	稳定连续
	1#
	污水处理站
	①酸碱废水处理系统，采用二次中和法处理；
②含氟含氨废水处理系统，采用“吹脱+硫酸吸收液吸收法”处理

③含氟废水处理系统，采用“CaCl2 混凝沉淀法”处；
④回收水处理系统，采用“ACF法”处理；
⑤研磨废水处理系统，采用“混凝沉淀法”处理；
⑥含铜废水处理系统，采用“混凝沉淀法”处理；
⑦含镍废水处理系统，采用“混凝沉淀+离子交换”处理；
⑧含金废水处理系统，采用“离子交换法”处理
	/
	☑是

□否
	☑企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

	2
	生活

污水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油、LAS
	土主污水处理厂，处理后排入梁滩河
	稳定连续
	2#
	依托8吋项目隔油池、生化池
	隔油、格栅、沉淀、水解、厌氧
	/
	☑是

□否
	☑企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	酸性废气

DA001、DA004-DA006、DA010-DA012
	氟化物

氯化氢

氯气

氮氧化物

氨

二氧化硫

颗粒物

硫酸雾

磷酸雾
	碱液喷淋废气洗涤塔

（7套，6用1备）

7根排气筒，6用1备
	DB50/418-2016
DB 31/933-2015

GB14554-93

	
	碱性废气

现有排气筒编号：DA007、DA003

新增排气筒编号：
DA015
	氨
	酸液喷淋废气洗涤塔

（3套，2用1备）

3根排气筒，2用1备
	GB14554-93

	
	有机废气

DA002、DA009
	非甲烷总烃
	沸石转轮浓缩吸附

（1套，备用活性炭吸附装置1套）

3根排气筒，2用1备
	DB50/418-2016

	
	有机燃烧废气

DA008
	非甲烷总烃

二氧化硫

氮氧化物

颗粒物
	浓缩废气焚烧系统
（2套，4用1备）
	DB50/418-2016

	
	外延废气
DA-G4-001~ DA-G4-022
	氯化氢

磷化氢
	设备自带水洗式装置处理后入外延废气排气筒排放

22根排气筒
	DB50/418-2016

	
	含砷废气

DA019-DA020
	氟化物

氯化氢

砷化氢

磷化氢
	设备自带干式吸附装置处理后进入含砷废气处理系统处理后排放

（2套，1用1备）

2根排气筒，1用1备
	DB50/418-2016
DB31/933-2015

	地表水环境
	DW001总排口
	pH

COD

BOD5

SS

NH3-N

氟化物

总磷

总氮

总铜

动植物油

LAS
	设置含氨含氟废水处理系统、含氟废水处理系统、研磨废水处理系统、含铜废水处理系统、含镍废水处理系统、含金废水处理系统、酸碱废水处理系统等污水处理设施
	《电子工业水污染物排放标准》 (GB39731-2020)、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和污水厂的纳管标准

	
	DW002 含镍废水排放口
	总镍
	设置含镍废水处理系统
	《电子工业水污染物排放标准》 (GB39731-2020)

	声环境
	设备运行
	噪声
	选用低噪声设备、设备基础加减振垫、进出口采用软连接并加装消声器、加装隔声罩，墙体隔声
	（《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	固废应有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装并应防止风吹、日晒、雨淋，严禁乱堆乱放，严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36 号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)要求。日常管理中要履行申报登记制度、建立台帐制度，危险固废处置应执行报批和转移联单等制度。

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗，废液收集罐区和危险废物暂存库、柴油储罐等重点防渗区地面须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），防渗层为至少1米厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，确保渗透系数≤10-10cm/s。所有废水处理设施底、侧面均采用防渗、防腐处理。废水输送全部采用管道，并作表面防腐、防锈蚀处理。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险

防范措施
	本次建成后，企业应强化风险管理意识，加强生产过程、运输过程、贮存过程、末端处置过程风险防范，及时建立应急预案并备案，依照相应要求完善应急物资储备并定期组织应急演练。设置事故应急水池1座，容积不小于1630m³（目前设计方案，该事故应急池容积为2600 m³，后续设计深化可能会调整，但需满足1630m3的最低要求），位于H3栋化学品库地下，用于暂存处理事故废水及事故消防废水等。

	其他环境

管理要求
	无


六、结论

	综上所述，本项目符合重庆市“三线一单”生态环境分区管控要求、符合主要污染物排放总量控制指标、符合相关规划和产业政策；在落实本报告环保措施后，污染物达标排放，对环境的影响在可接受的范围内。
建设单位要严格执行环保各项规定，建设项目的污染防治措施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并认真做好上述环保措施，实现各类污染物的达标排放。从环保角度分析，华润微电子12吋功率半导体晶圆生产线项目的建设是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氟化物（t/a）
	
	
	
	1.73
	
	1.73
	

	
	氯化氢（t/a）
	
	
	
	8.77
	
	8.77
	

	
	氯气（t/a）
	
	
	
	1.59
	
	1.59
	

	
	NOX（t/a）
	
	
	
	8.05
	
	8.05
	

	
	氨（t/a）
	
	
	
	5.79
	
	5.79
	

	
	SO2（t/a）
	
	
	
	0.86
	
	0.86
	

	
	颗粒物（t/a）
	
	
	
	12.11
	
	12.11
	

	
	硫酸雾（t/a）
	
	
	
	1.71
	
	1.71
	

	
	磷酸（t/a）
	
	
	
	0.28
	
	0.28
	

	
	非甲烷总烃（t/a）
	
	
	
	9.69
	
	9.69
	

	
	砷化氢（t/a）
	
	
	
	0.0003
	
	0.0003
	

	
	磷化氢（t/a）
	
	
	
	0.0002
	
	0.0002
	

	废水
	COD（t/a）
	
	
	
	327.83 
	
	327.83 
	

	
	BOD5（t/a）
	
	
	
	116.50 
	
	116.50 
	

	
	SS（t/a）
	
	
	
	73.94 
	
	73.94 
	

	
	NH3-N（t/a）
	
	
	
	26.55 
	
	26.55 
	

	
	总氮（t/a）
	
	
	
	34.71 
	
	34.71 
	

	
	总磷（t/a）
	
	
	
	1.74 
	
	1.74 
	

	
	氟化物（t/a）
	
	
	
	22.27 
	
	22.27 
	

	
	动植物油（t/a）
	
	
	
	1.03
	
	1.03
	

	
	LAS（t/a）
	
	
	
	0.81
	
	0.81
	

	
	Cu(kg/a)
	
	
	
	123.03
	
	123.03
	

	
	Ni(kg/a)
	
	
	
	4.32
	
	4.32
	

	一般工业
固体废物
	一般工业固体废物（万t/a）
	
	
	
	0.1359
	
	0.1359
	

	危险废物
	危险废物
（万t/a）
	
	
	
	0.05003
	
	0.05003
	

	生活垃圾
	生活垃圾

（万t/a）
	
	
	
	0.015
	
	0.015
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

[image: image27.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

-

-

t

D

ut

x

erfc

D

ux

t

D

ut

x

erfc

c

c

c

c

L

L

L

i

i

2

exp

2

2

1

0

_1234567893.unknown

_1234567897.vsd
�

均水池


反应池1


反应池2


絮凝池


沉淀池


酸碱废水处理系统


含铜废水


泵


污泥委外处理


NaOH、H2SO4
铜重捕剂



含金废水
离子交换树脂吸附装置
酸碱废水处理系统
树脂解析废液作危废
过滤装置




贮水池
回收
清洗水
pH调节池
活性炭过滤
纯水系统
NaOH
酸碱废水处理系统
反冲洗水



_1234567902.unknown

_1234567900.vsd
�

中和池1


H2SO4


NaOH


中和池2


废水总排放口


调节池


工艺酸碱废水
纯水制备系统反洗水及纯水再生废水
工艺清洗水回收系统排水
含铜废水处理系统排水
含镍废水处理系统排水
含金废水处理系统排水
含氟废水处理系统排水
CMP废水处理系统排水


H2SO4


NaOH



贮水池
含镍废水
反应池
沉淀池
酸碱废水处理系统
干泥压滤、外运
NaOH、H2SO4
镍重捕剂
絮凝槽
PAM
混凝槽
PAC
离子交换树脂
树脂解析废液作危废



_1234567895.vsd
�

调节池


中和池


反应池


絮凝池


沉淀池


酸碱废水处理系统


含氟废水
含氨处理系统排水
POU净化装置喷淋废水
酸性废气洗涤塔排水



泵


污泥委外处理


NaOH、H2SO4



_1234567896.vsd
�

反应槽


混凝槽


沉淀池


酸碱废水处理系统


污泥委外处理


NaOH、H2SO4



_1234567894.vsd
�

中间槽


吹脱装置


浓缩后硫酸铵委外处理


工艺含氨废水
碱性废气洗涤塔排水


泵


硫酸溶液吸收装置


至含氟废水处理系统


氨气


空气/蒸汽


H2SO4



_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

