重庆高新区生态环境局建设项目环评审批决定的公告

（2024年第78号）

重庆高新区生态环境局已对以下建设项目环境影响评价文件作出审批决定，现将作出的审批决定予以公告，公告期为2024年12月26日至2025年1月9日（共10个工作日）。

依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内向西部科学城重庆高新区管委会提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内向重庆市九龙坡区人民法院提起行政诉讼。

通讯地址：重庆高新区高新大道6号

邮    编：400039

传    真：68601388

电子邮箱：gxqsthj@163.com

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环评机构 | 环评类别 | 建设内容 | 主要环境影响及措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆金桥机器制造有限责任公司 | 新能源汽车配件（轴类）自动化产线技改项目 | 重庆高新区白市驿镇 | 重庆风之雅环保科技有限公司 | 环评报告表（告知承诺） | 项目利用企业现有机加车间空置区域建筑面积约800m2，新建新能源发动机凸轮轴生产线12条、新能源电机轴自动化生产线1条，形成年产新能源发动机凸轮轴172.8万套、新能源电机轴7.8万套的生产能力。项目总投资2960万元，其中环保投资15万元，占总投资0.5%。 | 项目运营期环境影响包括大气环境、水环境、噪声和固废等。 1.项目机加工序和抛光工序产生的少量废气在车间内无组织排放。 2.项目切削废水和清洗废水排入企业现有污水处理站处理，新增员工生活污水利用现有生化池处理，废水处理达标后经市政污水管网排入白含污水处理厂处理。 3.项目通过采取建筑隔声、设备基础减振、加强设备维护等措施，可减少项目噪声排放。 4.项目一般固体废物、危险废物、餐厨垃圾和生活垃圾分类收集，按规定处置。 |
| 2 | 台晶（重庆）电子有限公司 | 天然气分布式能源站建置项目（一期） | 重庆高新区金凤镇 | 中壹建安（重庆）科技有限公司 | 环评报告表（告知承诺） | 项目建设2台1067千瓦燃气发电机组、1套燃气调压系统、1套10kV电力并网系统、2台1119kW烟气热水型溴化锂吸收式冷（热）水机组及其他辅助设施，同时改扩建厂区危险废物贮存库。项目建成后，年发电量901.40万kWh、年供热/冷量991.87万kWh（折合35707320MJ）。项目总投资为1600万元，其中环保投资80万元，占总投资5%。 | 项目运营期环境影响包括大气环境、水环境、噪声和固废等。 1.燃气发电机组采用低氮燃烧技术，产生的烟气经SCR脱硝系统处理后引至溴化锂机组进行余热利用，然后引至机务房屋顶排放。 2.新增员工废水依托厂区现有生化池处理，冷却循环水排入厂区现有工业废水处理站处理，废水处理达标后经市政污水管网进入金凤污水处理厂处理。 3.项目通过采取建筑隔声、设备基础减振、加强设备维护等措施，可减少项目噪声排放。 4.项目一般固体废物、危险废物、餐厨垃圾和生活垃圾分类收集，按规定处置。 |

附件1.重庆金桥机器制造有限责任公司新能源汽车配件（轴类）自动化产线技改项目环境影响报告表（公示版）

2.台晶（重庆）电子有限公司天然气分布式能源站建置项目（一期）项目环境影响报告表（公示版）

3.重庆金桥机器制造有限责任公司新能源汽车配件（轴类）自动化产线技改项目环境影响评价文件批准书

4.台晶（重庆）电子有限公司天然气分布式能源站建置项目（一期）项目环境影响评价文件批准书

重庆高新区生态环境局

2024年12月26日