重庆高新区生态环境局建设项目环评审批决定的公告

（2024年第79号）

重庆高新区生态环境局已对以下建设项目环境影响评价文件作出审批决定，现将作出的审批决定予以公告，公告期为2024年12月30日至2025年1月13日（共10个工作日）。

依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内向西部科学城重庆高新区管委会提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内向重庆市九龙坡区人民法院提起行政诉讼。

通讯地址：重庆高新区高新大道6号

邮    编：400039

传    真：68601388

电子邮箱：gxqsthj@163.com。

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环评机构 | 环评类别 | 建设内容 | 主要环境影响及措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市九龙坡区科学城人民医院 | 重庆市九龙坡区科学城人民医院新增医用血管造影X射线机建设项目 | 重庆高新区白市驿镇 | 重庆朕尔医学研究院有限公司 | 环评报告表（告知承诺） | 项目位于医院住院楼1F放射科，总建筑面积约110m2，主要建设DSA机房及其控制室、设备间等辅助用房，并拟新增一台DSA装置（Ⅱ类射线装置），用于开展血管造影介入手术。项目总投资为530万元，其中环保投资约23万元，占总投资4.34%。 | 项目主要是辐射环境影响。 1.辐射安全与防护措施：DSA机房墙体四周、顶板、地板、铅门和铅窗均采取屏蔽措施，按照控制区和监督区开展分区管控，落实辐射安全管理制度、多重辐射安全防护措施和联锁装置、警示标牌、个人剂量控制、通风排风等措施，人员定期接受辐射安全培训并持证上岗等。 2.废水：手术时产生的少量医疗废水和生活污水依托医院现有污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入白含污水处理厂处理。 3.固废：生活垃圾、餐厨垃圾依托医院现有处理方式，医疗废物、废弃铅防护用品分别委托有资质单位处置，报废的DSA中X射线管拆解和去功能化后交由有资质单位回收。 |

附件1.重庆市九龙坡区科学城人民医院新增医用血管造影X射线机建设项目环境影响报告表（公示版）

2.重庆市九龙坡区科学城人民医院新增医用血管造影X射线机建设项目环境影响评价文件批准书

重庆高新区生态环境局

2024年12月30日