重庆高新区生态环境局审查建设项目环评信息公告表

（2025年第3号）

重庆高新区生态环境局已审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。反馈意见受理时间为2025年2月5日至2025年2月11日（5个工作日）。环评文件查询方式http://gxq.cq.gov.cn/。反馈意见受理方式为电子邮箱：gxqsthj@163.com，传真：68601388。通讯地址：重庆高新区高新大道6号，邮编：400039。申请人和利害关系人可自公示日起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环评机构 | 环评类别 | 建设内容 | 主要环境影响及措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆精准生物技术有限公司 | 精准生物细胞技术研发中心和细胞制备中心（一期） | 重庆高新区金凤镇 | 重庆医设源环境技术有限公司 | 环评报告书（常规审批） | 项目位于重庆高新区金凤镇西永组团Ad分区Ad09-4/02、Ad07-5/02地块，主要建设细胞车间一、质控中心、动力车间、危险品库、办公楼（北区），同时配套建设相应的公用、辅助、环保及储运工程。项目建成后形成年产3万例CAR-T细胞制备产能。项目总投资38194.42万元，其中环保投资650万元，占总投资1.70%。 | 项目主要环境影响包括大气环境、水环境、噪声、固废、土壤环境和环境风险。 1.项目工艺培养废气经设备自带的高效过滤器过滤、称重粉尘经隔离器处理后再经洁净区空调系统排放；质检废气、污水处理站及危废贮存库废气均采用“碱液喷淋+活性炭吸附”装置处理达标后排放；锅炉采用低氮燃烧技术，尾气达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放。项目废气处理达标排放对大气环境影响可接受。 2.项目废水主要为工艺废水、质检废水、地坪台面等清洁废水、碱液喷淋塔废水、蒸汽冷凝水、循环冷却水系统排水、纯化水系统排水、注射用水系统排水、锅炉软水制备排污、洗衣废水和生活污水等。项目设置生产废水、生活污水、雨水3个排水系统，其中生产工艺废水车间内单独收集经灭活后汇入其他废水一并处理达标后排入金凤污水处理厂。项目废水处理达标排放对水环境影响可接受。 3.项目采取减振、消声和吸声等噪声防治措施后，对声环境影响可接受。 4.项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾、餐厨垃圾，各类固废分类收集妥善处置，对外环境影响可接受。 5.项目采取源头管控、分区防渗措施，污水、物料输送管道采用“可视化”。项目设置地下水跟踪监测井，定期开展地下水水质跟踪监测，建立应急响应预案，发现问题及时采取措施控制污染源、切断污染途径，对土壤和地下水环境影响可接受。 6.项目仅阳性实验室按照二级（BSL-2）生物安全防护实验室建设，其他实验室及细胞生产车间均按照一级（BSL-1）生物安全防护实验室建设。企业认真落实各项风范防范措施后，环境风险及生物安全风险可接受。 | 重庆高新区改革发展局核发《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2209-500356- 04-01-426069） | 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（中华人民共和国生态环境部令第4号）要求进行了公众参与。 |

重庆高新区生态环境局

2025年2月5日