重庆高新区生态环境局审查建设项目环评信息公告表（2025年第7号）

重庆高新区生态环境局已审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年3月14日至2025年3月20日（5个工作日）。环评文件查询方式http://gxq.cq.gov.cn/。反馈意见受理方式为电子邮箱：gxqsthj@163.com，传真：68601388。通讯地址：重庆高新区高新大道6号，邮编：400039。申请人和利害关系人可自公示日起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙坪坝富力110千伏输变电工程（学温线π接入富力变部分） | 重庆市高新区虎溪街道 | 国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 重庆宏伟环保工程有限公司 | 项目拟将110kV学温线电缆线路5#、6#电缆中间接头处开断，π接入110kV电缆至富力变电站，形成110kV学富Ⅱ线、110kV富温线。项目均利用已建电缆通道敷设电缆，电缆通道总长度约526m，敷设电缆线路单长度约0.77km（110kV学富Ⅱ线长约0.42km、110kV富温线长约0.35km）。项目总投资260万元，其中环保投资14万元，占总投资5.38%。 | 项目利用已建成电缆通道。施工人员生活污水、生活垃圾依托周围现有设施收集处理。运营期加强电磁环境管理，确保周围电磁辐射水平满足国家标准要求。 | 重庆市发展和改革委员会核准批复，项目代码：2307-500356-04-01-141908 | / |

重庆高新区生态环境局

2025年3月14日