重庆高新区生态环境局审查建设项目环评信息公告表

（2025年第18号）

重庆高新区生态环境局已审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年5月23日至2025年5月29日（5个工作日）。环评文件查询方式http://gxq.cq.gov.cn/。反馈意见受理方式为电子邮箱：gxqsthj@163.com，传真：68601388。通讯地址：重庆高新区高新大道6号，邮编：400039。申请人和利害关系人可自公示日起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆轨道交通27号线110千伏龙学线迁改工程 | 重庆市高新区虎溪街道 | 国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 重庆良拓生态环境工程设计研究院有限公司 | 线路起于110kV龙学线原2#接头井，止于110kV龙学线原5#接头井，路径长度约1.06km，其中新建电缆通道约0.74km（电缆隧道约0.016km、电缆排管约0.634km，电缆顶管0.09km），依托原电缆通道约0.32km。本次新建电缆通道均按3回110kV电缆设计。拆除原2#接头井~原5#接头井内电缆排管长度约1.2km。 为保证电力供应，在2#-5#接头井之间新建1条110kV临时架空线路，单回，全长约1.04km。永久电缆线路建成运行后，该临时线路全部拆除。 项目总投资4203万元，其中环保投资30万元，占总投资0.7%。 | - 项目环境影响主要包括电磁环境、声环境、大气环境、水环境和固废等。 - 1.电磁环境：通过合理设置电缆埋深和架空线路高度，避开环境敏感点，确保电磁环境影响。 - 2.声环境：施工期合理安排施工时间、布置高噪声施工机械，避免噪声扰民。 3.大气环境：施工期加强管理，通过设置围挡、湿式作业、密闭运输等方式严格控制尘污染，对大气环境影响可接受。 4.固体废物：生活垃圾由市政环卫处理，弃方运至合法弃渣场处置，拆除的电缆、架空导线、杆塔材料等由电力公司物资回收部门回收处理。 - 5.废污水：施工期生活污水依托周围生活区污水设施处理，施工废水经沉淀后上清液回用洒水，不外排。 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局（渝高新改投〔2024〕12号）（项目代码：2308-500356-04-01-808611） | / |

重庆高新区生态环境局

2025年5月23日