重庆高新区生态环境局审查建设项目环评信息公告表

（2025年第28号）

重庆高新区生态环境局已审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年7月29日至2025年8月4日（5个工作日）。环评文件查询方式http://gxq.cq.gov.cn/。反馈意见受理方式为电子邮箱：gxqsthj@163.com，传真：68601388。通讯地址：重庆高新区高新大道6号，邮编：400039。申请人和利害关系人可自公示之日起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市第四人民医院科学城院区建设项目（二期） | 重庆高新区西永街道 | 重庆市急救医疗中心 | 重庆宏伟环保工程有限公司 | 项目利用现有空地建设科研教学楼、住院楼、宿舍楼以及高压氧舱等，总建筑面积约65020平方米，建成后床位数新增500张，门诊量新增约2100人次/天，科研教学楼设置中心实验室和专科实验室，其中PCR实验室为P2实验室。 项目总投资约55048万元，其中环保投资800万元，占总投资的1.45%。 | 项目运营期主要环境影响为大气环境、水环境、噪声、固废等。 - 1.项目运营期主要废气包括污水处理站、生活垃圾站、动物房、医疗废物暂存间臭气，柴油发电机废气，煎药废气、汽车尾气、实验室废气等。污水处理站和动物房臭气均采用碱喷淋装置处理，PCR实验室废气采用“初效+中效+高效”过滤系统处理，基础实验、微生物实验等废气采用活性炭处理，生活垃圾站和医疗废物暂存间定期消毒。废气处理后对大气环境影响可接受。 - 2.项目废水主要为普通医疗废水、实验室废水以及碱喷淋装置废水。实验室废水经消毒预处理后与其他废水一并进入一期污水处理站处理达标后排入市政污水管网，经西永污水处理厂处理后排放，对水环境影响可接受。 3.项目优先选用低噪声设备，通过采取建筑隔声、基础减振等措施，声环境影响可接受。 4.项目固废主要包括生活垃圾、餐厨垃圾、一般固体废物、医疗废物、污水处理站污泥、危险废物等，各类固废分类按规定暂存处置，对环境影响可接受。 | 重庆市发展和改革委员会核发《关于重庆市第四人民医院科学城院区建设项目（二期）可行性研究报告的批复》（渝发改社会〔2023〕1211号）（项目代码： 2211-500356-04-01-840196） | 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）进行了公众参与 |

重庆高新区生态环境局

2025年7月29日