重庆高新区生态环境局审查建设项目环评信息公告表

（2025年第37号）

重庆高新区生态环境局已审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年9月22日至2025年9月26日（5个工作日）。环评文件查询方式http://gxq.cq.gov.cn/。反馈意见受理方式为电子邮箱：gxqsthj@163.com，传真：68601388。通讯地址：重庆高新区高新大道6号，邮编：400039。申请人和利害关系人可自公示之日起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆高新区肿瘤医院110千伏业扩配套 | 国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 重庆高新区金凤镇、曾家镇 | 重庆宏伟环保工程有限公司 | - （1）电缆线路工程： 项目新建110kV净慈变电站至拟建110kV肿瘤医院专用站电缆线路1回，电缆通道长度约5.80km，敷设电缆线路长度约6.15km，电缆通道均依托其他单位在建的电缆通道，不新建；项目电缆拟采用ZB-YJLW02-64/110kV 1×630 mm2单芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套阻燃纵向阻水电力电缆。 - （2）间隔扩建工程：项目扩建110kV净慈变电站间隔1个、110kV金凤变电站间隔1个。 - 项目总投资约2494万元，其中环保投资17万元，占比0.68%。 | - 项目运营期主要环境影响为电磁环境影响。 - （1）项目110kV电缆线路位于地下，建成后产生的工频电场强度、工频磁感应强度对周边环境及敏感点影响均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。（2）项目间隔扩建后，变电站厂界及敏感点处工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求。在运行期，建设单位应加强环境管理，保证工频电场强度、磁感应强度均小于评价标准限值。 | 重庆市发展和改革委员会核发项目核准批复（项目代码：2501-500356-04-01-585647） | / |

重庆高新区生态环境局

2025年9月22日