重庆高新区生态环境局审查建设项目环评信息公告表

（2025年第46号）
重庆高新区生态环境局已审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年11月18日至2025年11月24日（5个工作日）。环评文件查询方式http://gxq.cq.gov.cn/。反馈意见受理方式为电子邮箱：gxqsthj@163.com，传真：68601388。通讯地址：重庆高新区高新大道6号，邮编：400039。申请人和利害关系人可自公示之日起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	重庆市第四人民医院科学城院区建设项目（一期）（复合手术室部分）
	重庆市第四人民医院
	重庆高新区西永街道
	重庆宏伟环保工程有限公司
	建设单位拟在医技楼5F手术中心北侧新建1间复合手术室以及控制室、设备间，配置1台DSA（Ⅱ类射线装置）和1台滑轨CT（III类射线装置），开展各类临床手术，总建筑面积约150m2。项目总投资约1000万元，其中环保投资约80元。

	  项目运营期环境影响主要包括大气、水、固废和电离辐射。

1.手术室废气收集后引至屋顶排放，对环境影响小。

2.项目废水依托医院现有污水处理站处理达标后排入城市污水处理厂，对水环境影响小。

3.项目医疗废物依托医院的收运、处置系统交有资质的单位处置，不再使用的含铅防护用品交有资质单位处置，DSA和CT报废按照相关要求去功能化后交有资质单位处置，生活垃圾交市政环卫部门处理，对环境影响小。
4.项目拟采用足够铅当量厚度的混凝土、硫酸钡水泥、硫酸钡防护板、铅玻璃、铅防护门等作为手术室屏蔽防护体的材料。手术室按相关标准要求设置工作状态指示灯、门灯联锁、对讲系统、自动闭门装置、防夹装置等，保证射线装置运行安全。
	重庆高新区改革发展局关于项目（一期）可研批复（渝高新改投〔2021〕406号）
	/


重庆高新区生态环境局

2025年11月18日
