重庆高新区生态环境局拟审批建设项目环评信息公告表

（2025年第49号）
重庆高新区生态环境局拟审批以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年11月28日至2025年12月4日（5个工作日）。环评文件查询方式http://gxq.cq.gov.cn/。反馈意见受理方式为电子邮箱：gxqsthj@163.com，传真：68601388。通讯地址：重庆高新区高新大道6号，邮编：400039。申请人和利害关系人可自公示之日起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。 

	序号
	项目

名称
	建设

单位
	建设

地点
	环评

机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	重庆12英寸集成电路特色工艺线项目（一期）220千伏专用变电站外线电源工程
	重庆芯联微电子有限公司
	重庆高新区香炉山街道
	中辐环境科技有限公司
	利用现有地下管网，新建龙荫变电站~芯联专用变电站220kV电缆线路，线路平面路径全长约2.792km，敷设电缆长约2.9734km，电缆采用ZB-YJLW03-Z-127/220-1×400mm2型单芯铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套阻燃纵向阻水电力电缆。项目总投资1683.5万元，其中环保投资18.5万元，占总投资的1.09%。
	项目营运期主要环境影响包括电磁环境。

项目电缆位于地下，建成后，产生的工频电场强度、工频磁感应强度对周边环境及敏感点影响均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求。
	重庆高新区改革发展局核发《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2508-500356-07-01-517340）
	/


重庆高新区生态环境局

2025年11月28日
