渝（高新）环准〔2025〕82号

重庆市农业科学院：

你单位报送的山地农业科技创新基地建设项目（一期）（项目代码：2020-500356-01-01-148736）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施，现批复如下：

一、项目建设内容和规模为：项目位于重庆高新区白市驿镇高峰寺村，新增建设用地面积约14466.9m2，新建科研用房建筑面积11538m2，改建现有科研用房4504m2，主要建设重庆农作物种质资源库（含种质资源库、种质资源库实验室和种质资源精准鉴定实验室）、山地耕地保育研发中心、山地智能农机装备研发中心、山地种业数字化研发中心，完善田间工程约220.9亩。项目总投资16970万元，其中环保投资101万元，占总投资的0.6%。

二、该建设项目应严格按照《报告书》及批准书规定的排放标准限值执行。

三、项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实《报告书》提出的各项生态保护及环境污染防治措施，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放的要求。

（一）认真落实大气污染物防治措施。项目施工期间应严格执行《重庆市大气污染防治条例》等相关规定，落实降尘控尘措施。项目运营期废气主要包括实验废气、柴油发电机废气、废水处理站臭气等。种质资源库和山地耕地保育研发中心实验室有机废气（含酸雾）经“碱液喷淋+除湿+活性炭吸附装置”处理达标后排放（排气筒编号DA001、DA002），柴油发电机废气经专用烟道引至楼顶排放，废水处理站臭气经专用管道引至楼顶排放。废气中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、甲醛、甲醇、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）主城区排放限值，氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放限值，挥发性有机物无组织控制措施与排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。
（二）认真落实水污染防治措施。项目施工期应加强施工废水、生活污水收集处理。项目运营期主要包括实验废水和生活污水。项目设置实验废水处理站和生化池各2座。种质资源库和山地耕地保育研发中心实验废水经“调节池+酸碱中和+氧化+沉淀+过滤+消毒”预处理、种质资源精准鉴定实验废水经“酸碱中和+混凝沉淀+气浮+沉淀+过滤”预处理，后分别与生活污水一起进入1#、2#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网（排放口编号DW001、DW002），进入白含污水处理厂处理，排入梁滩河。

（三）认真落实噪声污染防治措施。项目施工期间严格执行《重庆市噪声污染防治办法》等相关规定，减少施工噪声影响。项目运营期噪声源主要为风机、空调机组等，优先选用低噪声设备，对噪声设备采取减振、隔声、降噪等处理，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准要求。

（四）认真落实固体废物污染治理。项目施工期间应做好表土暂存及利用，弃土石方运往国家蔬菜改良中心（重庆分中心），建筑垃圾按规定运往指定渣场。一般工业固废包括废弃种子、废弃植物（未沾染化学试剂及不含转基因及菌种）、废包装、废滤膜和废离子交换树脂等，收集暂存于一般工业固废暂存间，废弃种子、废弃植物、杂物交环卫部门处置，其余定期交由物资回收单位或厂家处置。一般工业固废暂存应采取“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等措施。危险废物主要包括废实验样品、废培养基、实验废液、废电泳凝胶、废实验用品、实验器皿1次、第2次清洗废液、废试剂瓶和过期试剂、废活性炭和废水处理站污泥等。种质资源库实验室、种质资源精准鉴定实验室及山地耕地保育研发中心微生物实验室产生的危险废物须高压灭菌预处理。各类危险废物应分类、分区储存于危险废物贮存库，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。生活垃圾交环卫部门处置。

（五）严格执行地下水、土壤污染防治措施。按要求开展分区防渗、源头控制、定期监测。项目危废贮存点、试剂库、柴油发电机房（储油间）、废水处理站等均纳入重点防渗区，实验区及一般固废暂存区等纳入一般防渗区，其余为简单防渗区，严格落实分区防渗措施，从源头控制污染、切断污染途径。
（六）强化环境风险防范措施。项目环境风险潜势为I级，农业转基因生物安全等级为I级。企业应加强风险物质贮存与使用过程中的管理，建立风险防范体系，落实风险防范和生物安全防护措施，并定期组织应急演练。
（七）排污总量控制。项目实施后废水中污染物排放总量控制指标分别为COD0.117 t/a、氨氮0.012t/a，废气中污染物排放总量控制指标为挥发性有机物9.345kg/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。
五、项目竣工后，你单位应按照相关规定开展环境保护设施自主验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

六、项目发生实际排污行为之前，排污单位应申请排污许可（登记备案），不得无证排污或者不按证排污。
七、项目的性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

八、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

九、本项目由重庆高新区生态环境局负责环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责企业违法行为的查处。                            

重庆高新区生态环境局

                               2025年12月31日

— 2 —

— 1 — 


