
渝（高新）环准〔2026〕9号

重庆高福塑料制品有限公司：

你公司报送的医疗器械塑料外壳制品生产项目（项目代码：2409-500356-04-05-123671）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，我局原则同意重庆贵泉达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500107MA60X21G0W）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，现批复如下：

一、项目建设内容和规模为：项目位于重庆高新区巴福镇聚业路136号广越都市工业园4栋，厂房面积为1750.56平方米，建设1条涂装生产线，年产医疗器械塑料外壳制品58100件。项目总投资50万元，其中环保投资15万元，占总投资的30%。

二、该建设项目应严格按照《报告表》及批准书规定的排放标准限值执行。

三、项目建设与运营管理中，应认真落实环境影响报告表提出的各项生态保护及环境污染防治措施，减少污染物的产生和排放，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放的要求。

（一）认真落实大气污染防治措施。项目运营期废气主要包括涂装废气、天然气燃烧废气、切割和打磨废气、热熔焊接废气等。涂装废气经“高效干式过滤+活性炭吸脱附+催化燃烧”装置处理达标后由18m高排气筒排放（排放口编号DA001）；天然气燃烧废气经18m高的排气筒排放（排放口编号DA002）；切割和打磨废气采用移动式集气罩收集后经布袋除尘器处理后排放，少量热熔焊接废气车间内排放。项目天然气燃烧废气中颗粒物、SO2、NOX应达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）主城区相关限值要求，其余废气中非甲烷总烃、颗粒物应达到《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，臭气浓度应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（二）认真落实水污染防治措施。项目运营期主要包括涂装废水、地面清洁废水和生活污水。涂装废水经“混凝+气浮”工艺处理后循环使用，定期（每季度）经“混凝+气浮+中间调节池+化学氧化+沉淀”工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入广越都市工业园生化池末端并接入市政污水管网。地面清洁废水、生活污水依托广越都市工业园生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政污水管网。污水最终经市政污水管网排入九龙工业园C区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入大溪河。

（三）认真落实噪声污染防治措施。项目运营期噪声源主要为风机、切割机、空压机等。项目应合理布局，优先选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（四）认真落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目运营期固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾等。一般工业固废包括边角料、除尘灰、废包装材料、不合格品等，收集暂存于一般工业固废暂存间，定期交由物资回收单位综合利用或送一般固废处置场处置。一般工业固废暂存应采取“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等措施。危险废物主要包括废油漆桶、漆渣、废含油棉纱手套、废润滑油及油桶、污泥、废活性炭、废催化剂、废过滤棉等，应分类、分区储存于危险废物贮存点，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应符合《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求。委托他人运输、利用、处置固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，未依法履责将承担连带责任。生活垃圾交环卫部门处置。
（五）严格落实地下水和土壤污染防控措施。开展分区防渗、源头控制，将油料区、危废贮存点、污水治理设施等纳入重点防渗区，其余区域纳入一般防渗区，严格落实分区防渗要求。项目生产废水、回用水管道采取专管及明管设计。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，加强风险物质贮存与使用过程中的管理，建立风险防范体系，落实风险防范措施，并定期组织应急演练。制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案。

（七）排污总量控制。项目实施后废水中污染物总量控制指标分别为COD0.0138吨/年、TP0.0001吨/年，废气污染物总量控制指标分别为VOCs（以非甲烷总烃计）0.2514吨/年、NOX0.0094吨/年。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。
五、建设项目发生实际排污行为之前，你公司应按规定申请排污许可（登记备案），不得无证排污或者不按证排污。

六、项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。
七、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

八、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

九、本项目由重庆高新区生态环境局负责生态环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责违法行为的查处。
重庆高新区生态环境局   
                              2026年3月5日  

— 4 —

— 3 — 

