重庆高新区生态环境局拟审批建设项目环评信息公告表

（2026年第12号）
重庆高新区生态环境局拟审批以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年4月15日至2026年4月21日（5个工作日）。环评文件查询方式http://gxq.cq.gov.cn/。反馈意见受理方式如下：

通讯地址：重庆高新区高新大道6号                             邮    编：400039

传    真：68601388                                           电子邮箱：gxqsthj@163.com

申请人和利害关系人可自公示之日起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。 

	序号
	项目

名称
	建设

单位
	建设

地点
	环评

机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	F6人工智能扩建二期项目（新建110kV电站）
	重庆方正高密电子有限公司
	重庆高新区西永街道
	重庆泓泰和正生态环境科技有限公司
	项目占地面积约2900m²，新建配电综合楼一座及厂内110kV电缆线路417m。变电站为全户内布置，主变容量1×40MVA，采用三相双绕组油浸式自冷有载调压变压器，电压等级110/10kV。厂内地埋电缆路径总长417m，起点为厂区西侧围墙外，终点接入变电站，采用单回电缆敷设，新建2×2孔电缆排管372m，配套工作井10座。

项目总投资6234万元，其中环保投资42万元，占总投资的0.67%。


	项目施工期和运营期人员生活依托厂内现有设施，主要环境影响是大气、噪声、地表水、固废和电磁辐射等，其中施工期扬尘、噪声等按照国家及重庆市相关规定执行。运营期环境影响及措施如下。

（1）噪声：项目选用低噪声设备，经建筑隔声、基础减振后噪声可达标排放。

（2）固体废物：项目废变压油、变压器油滤渣、废铅蓄电池、废含油手套及废抹布交有资质的单位处置。

（3）电磁环境：项目通过合理总平布局、加强站场及输电线路管理和维护等措施控制电磁环境影响。项目电缆位于地下，变电站为全户内布置，产生的工频电场强度、工频磁感应强度对周边环境及敏感点影响均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求。
	重庆高新区改革发展局颁发《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2511-500356-

07-02-586105）
	/


重庆高新区生态环境局

2026年4月15日
