重庆高新区水库简介

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水库名称 | 所在地 | 规模 | 集雨面积（km²） | 坝高（m） | 坝长（m） | 坝顶宽（m） | 库容（万m³） | | | 设计洪水位（m） | 校核洪水位（m） | 正常蓄水位（m） | 死水位（m） | 坝顶高程（m） |
| 总库容 | 正常库容 | 死库容 |
| 1 | 杨家沟 | 虎溪街道 | 小（1）型 | **1.86** | **16.80** | **108.9** | **4.2** | **120.36** | **97.6** | **16.78** | **309.19** | **309.7** | **307.91** | **299.27** | **310.54** |
| 2 | 石马山 | 小（1）型 | **1.19** | **28.38** | **181.26** | **7.1** | **108.86** | **87.52** | **11.62** | **318.03** | **318.52** | **316.94** | **304.44** | **319.8** |
| 3 | 肖家沟 | 小（2）型 | **0.41** | **11.3** | **60** | **3.9** | **19.41** | **15.36** | **0.75** | **307.04** | **307.39** | **306.26** | **300.46** | **308.71** |
| 4 | 幸福 | 曾家镇 | 小（1）型 | **6.03** | **11.65** | **277** | **6** | **207.17** | **122.37** | **43.53** | **304.38** | **304.7** | **302.56** | **299.56** | **305.55** |
| 5 | 矿厂沟 | 小（2）型 | **1.5** | **16.53** | **137.6** | **3.8** | **58.35** | **46.33** | **6.72** | **314.23** | **314.65** | **313.09** | **305.94** | **315.3** |
| 6 | 石堰口 | 西永街道 | 小（1）型 | **2.34** | **17.76** | **167** | **4.7** | **178.74** | **139.73** | **82.81** | **305.4** | **305.95** | **304.2** | **300.55** | **306.75** |
| 7 | 冷水沟 | 小（2）型 | **0.85** | **15.80** | **87** | **4** | **17.83** | **14.2** | **0.21** | **317.08** | **317.52** | **315.95** | **308.1** | **318.13** |
| 8 | 桂兰 | 小（2）型 | **0.49** | **10.5** | **67.73** | **3.3** | **15.15** | **8.74** | **0** | **299.6** | **300.01** | **298.73** | **294.45** | **301.1** |
| 9 | 太平 | 小（2）型 | **0.25** | **11.60** | **85** | **10.8** | **19.36** | **15.95** | **3.19** | **302.55** | **302.9** | **301.8** | **296.3** | **303.05** |
| 10 | 宋家沟 | 含谷镇 | 小（1）型 | **5.74** | **27.85** | **137** | **4** | **136.82** | **98.15** | **0** | **329.62** | **330.48** | **327.28** | **310.88** | **331.11** |
| 11 | 金银沟 | 小（2）型 | **1.28** | **12.43** | **77.52** | **5.05** | **73.34** | **59.08** | **0.1** | **501.82** | **502.24** | **500.95** | **491.43** | **503.23** |
| 12 | 和平 | 小（2）型 | **0.95** | **11.59** | **91.8** | **2** | **14.49** | **11.46** | **0.05** | **316.28** | **316.57** | **315.52** | **308.35** | **318.25** |
| 13 | 龙潭沟 | 金凤镇 | 小（1）型 | **4.34** | **20** | **123.2** | **9** | **316.73** | **260** | **51.11** | **314.52** | **314.97** | **313.42** | **306.08** | **317.11** |
| 14 | 凤栖湖 | 小（2）型 | **1.82** | **10.3** | **240** | **8** | **38.06** | **24.5** | **16.9** | **309** | **309.47** | **308** | **307** | **310.3** |
| 15 | 李家沟 | 小（2）型 | **0.76** | **5.7** | **86** | **2.4** | **12.03** | **7.23** | **0.18** | **403.33** | **403.78** | **401.88** | **395.48** | **403.95** |
| 16 | 冷家河 | 巴福镇 | 小（2）型 | **4.36** | **7.77** | **40.39** | **2** | **38.6** | **26.3** | **0.53** | **380.05** | **380.38** | **379.26** | **373.86** | **379.26** |
| 17 | 童家石河 | 小（2）型 | **1.51** | **11.55** | **90** | **3.5** | **43.28** | **31.91** | **4.37** | **393.97** | **394.35** | **392.99** | **387.85** | **395.68** |
| 18 | 大岩口 | 小（2）型 | **0.44** | **7.6** | **143** | **1.7** | **12** | **8.82** | **1.01** | **310.25** | **310.62** | **309.38** | **304.63** | **311.46** |
| 19 | 三百梯 | 小（2）型 | **10.51** | **28.31** | **88.72** | **1.44** | **80.84** | **68.15** | **0.04** | **277.9** | **278.42** | **276.75** | **256.54** | **278.85** |
| 20 | 大河沟 | 白市驿镇 | 小（1）型 | **5.83** | **27.88** | **148** | **5** | **131.01** | **105.66** | **0.33** | **336.32** | **336.78** | **334.6** | **317.17** | **338.79** |
| 21 | 青果树 | 小（2）型 | **0.43** | **8.53** | **78.5** | **1.75** | **21.64** | **16.03** | **0.14** | **310.29** | **310.58** | **309.6** | **304.65** | **312.24** |
| 22 | 牟家湾 | 小（2）型 | **0.98** | **10.07** | **125** | **2.4** | **30.22** | **20.39** | **0.04** | **319.5** | **319.91** | **318.6** | **312.22** | **321.17** |
| 23 | 江北山 | 小（2）型 | **4.74** | **19.7** | **114.74** | **4.2** | **77.24** | **54.39** | **0** | **324.39** | **325** | **322.4** | **308.82** | **325.6** |
| 24 | 拦河 | 小（2）型 | **1.43** | **13.26** | **103** | **5** | **22.11** | **16.19** | **0.05** | **337.77** | **338.2** | **336.6** | **328.48** | **339.18** |
| 25 | 廖家沟 | 走马镇 | 小（1）型 | **7.85** | **16.11** | **131** | **7** | **169.78** | **122.92** | **28.5** | **323.72** | **324.47** | **322.4** | **313.36** | **325.66** |
| 26 | 上花园 | 小（2）型 | **0.31** | **7.61** | **57.8** | **2** | **10.9** | **5.68** | **0.04** | **370.93** | **371.27** | **369.59** | **366.13** | **372.4** |
| 27 | 响水岩 | 小（2）型 | **2.38** | **13** | **136.6** | **15.5** | **12.52** | **8.3** | **0.18** | **318.69** | **319.25** | **317.33** | **311.05** | **320.35** |
| 28 | 彭家沟 | 小（2）型 | **0.71** | **15.1** | **114** | **4** | **42.43** | **34.33** | **0.01** | **331.05** | **331.43** | **330.2** | **318.03** | **332.9** |
| 29 | 马家沟 | 石板镇 | 小（1）型 | **11.85** | **38.2** | **264** | **9** | **789.15** | **771.06** | **49.74** | **250.95** | **251.12** | **250.8** | **230** | **252.2** |
| 30 | 石板 | 小（2）型 | **8.69** | **20.44** | **81.3** | **1** | **48.25** | **39.65** | **7.1** | **295.78** | **296.19** | **295** | **286.52** | **297.04** |