2025年一季度重庆高新区废水国家重点监控企业自动监控数据公示

| 白含污水处理厂三期排口废水月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放标准：氨氮 1.5 mg/L，总磷 0.30 mg/L，化学需氧量 30 mg/L，总氮 15 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) |  | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |
|  |  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t) |
| 2025年1月 | 930443 |  | 8.94 |  | 7.70 | 0.20 |  | 0.19 |  | 0.12 | 0.10 |  | 8.08 | 6.89 |
| 2025年2月 | 791333 |  | 8.36 |  | 6.08 | 0.15 |  | 0.12 |  | 0.13 | 0.09 |  | 9.03 | 6.49 |
| 2025年3月 | 883344 |  | 8.66 |  | 7.07 | 0.096 |  | 0.085 |  | 0.12 | 0.10 |  | 7.96 | 6.56 |
| 白市驿板鸭（污水处理站）废水污染源月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准：化学需氧量 500 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年1月 | 11387 |  | 279.89 |  | 3.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年2月 | 8046 |  | 90.46 |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年3月 | 9862 |  | 93.93 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方正高密（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) |  | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  |  |  |  |  |  |
| 2025年1月 | 44420 |  | 96.17 |  | 4.57 | 13.08 |  | 0.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年2月 | 40597 |  | 89.47 |  | 3.71 | 7.28 |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年3月 | 55600 |  | 101.97 |  | 5.59 | 13.18 |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 海力士（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) |  | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  |  |  |  |  |  |
| 2025年1月 | 78647 |  | 35.29 |  | 2.77 | 12.47 |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年2月 | 77257 |  | 35.65 |  | 2.81 | 8.15 |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年3月 | 96517 |  | 30.53 |  | 3.11 | 6.69 |  | 0.64 |  |  |  |  |  |  |
| 含谷园区污水处理厂（污水排放口）污水处理厂月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准：氨氮 5 mg/L，总磷 0.50 mg/L，化学需氧量 50 mg/L，总氮 15 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) |  | 氨氮 |  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |
|  |  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t) |
| 2025年1月 | 8376 |  | 0.06 |  | 6.4*10-4 | 11.58 |  | 0.095 |  | 0.09 | 7.7*10-4 |  | 6.65 | 0.054 |
| 2025年2月 | 13357 |  | 0.40 |  | 3.9 *10-3 | 8.79 |  | 0.11 |  | 0.06 | 7.5*10-4 |  | 5.72 | 0.073 |
| 2025年3月 | 20564 |  | 0.21 |  | 4.01*10-3 | 11.87 |  | 0.24 |  | 0.05 | 1.1 *10-3 |  | 7.74 | 0.16 |
| 华晨鑫源（污水处理站污水排放口 ）废水污染源月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准：化学需氧量 500 mg/L；总磷8mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) |  | 化学需氧量 |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  |  |  |  |  |  |
| 2025年1月 | / |  | / |  | / | / |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 2025年2月 | / |  | / |  | / | / |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 2025年3月 | / |  | / |  | / | / |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 备注：企业处于停产状态 华润微电子（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) |  | 氨氮 |  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  |  |  |  |  |  |
| 2025年1月 | 107947 |  | 3.85 |  | 0.41 | 22.65 |  | 2.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年2月 | 116010 |  | 3.72 |  | 0.43 | 21.89 |  | 2.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年3月 | 130254 |  | 4.08 |  | 0.53 | 21.64 |  | 2.80 |  |  |  |  |  |  |
| 金凤园区工业污水处理站污水处理厂月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，总磷 8 mg/L，化学需氧量 500 mg/L，总氮 70 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) |  | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |
|  |  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t) |
| 2025年1月 | 4092 |  | 39.14 |  | 0.16 | 33.56 |  | 0.13 |  | 2.68 | 0.010 |  | 39.28 | 0.15 |
| 2025年2月 | 3597 |  | 59.47 |  | 0.22 | 26.60 |  | 0.087 |  | 2.44 | 8.6*10-3 |  | 34.10 | 0.11 |
| 2025年3月 | 2755 |  | 47.45 |  | 0.11 | 34.73 |  | 0.095 |  | 2.52 | 6.7*10-3 |  | 41.68 | 0.11 |
| 九龙园区污水处理工程（总排口）污水处理厂月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准：氨氮 5 mg/L，总磷 0.50 mg/L，化学需氧量 50 mg/L，总氮 15 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) |  | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |
|  |  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t) |
| 2025年1月 | 183924 |  | 16.26 |  | 2.89 | 0.48 |  | 0.092 |  | 0.12 | 0.021 |  | 3.71 | 0.65 |
| 2025年2月 | 162704 |  | 17.33 |  | 2.83 | 0.12 |  | 0.020 |  | 0.17 | 0.028 |  | 7.70 | 1.27 |
| 2025年3月 | 202394 |  | 19.89 |  | 3.88 | 0.28 |  | 0.058 |  | 0.08 | 0.016 |  | 8.40 | 1.69 |
| 隆鑫通用废水总排口废水污染源月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L，磷酸盐8mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) |  | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  |  | 磷酸盐 |  |  |  |  |
|  |  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t) |  |  |  |
| 2025年1月 | 43124 |  | 108.21 |  | 3.69 | 4.02 |  | 0.19 |  | 2.69 | 0.11 |  |  |  |
| 2025年2月 | 43551 |  | 89.24 |  | 4.21 | 5.95 |  | 0.25 |  | 2.15 | 0.096 |  |  |  |
| 2025年3月 | 63018 |  | 83.25 |  | 5.35 | 6.21 |  | 0.38 |  | 1.84 | 0.12 |  |  |  |
| 长安跨越商用车综合废水排放口废水污染源月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L，磷酸盐8mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) | 氨氮 |  |  |  | 化学需氧量 |  |  | 磷酸盐 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  |  |  |
| 2025年1月 | 5404 | 9.35 |  | 0.052 |  | 124.05 | 0.68 |  | 0.18 |  | 9.0*10-4 |  |  |  |
| 2025年2月 | 5346 | 8.18 |  | 0.046 |  | 71.87 | 0.43 |  | 0.13 |  | 5.9*10-4 |  |  |  |
| 2025年3月 | 5798 | 15.09 |  | 0.086 |  | 93.18 | 0.53 |  | 0.27 |  | 1.5*10-3 |  |  |  |
| 润西微电子（重庆）有限公司生产废水排放口废水污染源月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量 |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年1月 | 82825 | 13.82 |  | 1.17 |  | 4.76 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年2月 | 84017 | 13.27 |  | 1.14 |  | 4.69 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年3月 | 97539 | 10.90 |  | 1.06 |  | 4.27 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 植恩生物金凤分公司综合废水处理站总排放口废水污染源月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准：总氮70mg/L，化学需氧量500mg/L，总磷8mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量 |  |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  |  |  |
| 2025年1月 | 1470 | 26.18 |  | 0.038 |  | 0.15 | 1.9*10-4 |  | 7.21 |  | 9.6 *10-3 |  |  |  |
| 2025年2月 | 1443 | 18.69 |  | 0.026 |  | 0.12 | 1.4*10-4 |  | 4.71 |  | 6.6 *10-3 |  |  |  |
| 2025年3月 | 1976 | 25.92 |  | 0.054 |  | 0.13 | 2.3*10-4 |  | 3.89 |  | 7.9 *10-3 |  |  |  |
| 重庆市排水有限公司（金凤污水处理厂）总排口废水月均值历史数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准：氨氮 1.5 mg/L，总磷 0.30 mg/L，化学需氧量 30 mg/L，总氮 15 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量 |  |  |  | 总氮 |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t) |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) | 浓度(mg/L) |  | 排放量(t) |
| 2025年1月 | 156152 | 7.33 |  | 1.14 |  | 7.72 | 1.22 |  | 0.028 |  | 4.6*10-3 | 0.092 |  | 0.014 |
| 2025年2月 | 175000 | 7.20 |  | 1.25 |  | 9.94 | 1.71 |  | 0.075 |  | 0.013 | 0.18 |  | 0.032 |
| 2025年3月 | 202469 | 7.85 |  | 1.45 |  | 8.61 | 1.62 |  | 0.082 |  | 0.016 | 0.15 |  | 0.030 |