2025年三季度重庆高新区废水国家重点监控企业自动监控数据公示

	白含污水处理厂三期排口废水月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 1.5 mg/L，总磷 0.30 mg/L，化学需氧量 30 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2025年7月
	1432284 
	8.49 
	11.4
	0.03 
	0.045
	0.14 
	0.18
	8.05 
	10.1

	2025年8月
	1223122 
	6.79 
	7.80
	0.01 
	0.016
	0.13 
	0.14
	7.61 
	8.68

	2025年9月
	1174199 
	7.87 
	8.54
	0.02 
	0.018
	0.12 
	0.13
	7.63 
	8.23

	白市驿板鸭（污水处理站）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	
	
	

	2025年7月
	8322 
	142.4 
	1.19
	
	
	
	
	
	

	2025年8月
	9046 
	82.9 
	0.75
	
	
	
	
	
	

	2025年9月
	11108 
	82.9 
	0.91
	
	
	
	
	
	

	方正高密（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2025年7月
	75957 
	71.4 
	5.46
	8.68 
	0.66
	
	
	
	

	2025年8月
	78233 
	77.5 
	5.52
	9.54 
	0.74
	
	
	
	

	2025年9月
	82053 
	74.3 
	6.03
	12.23 
	1.02
	
	
	
	

	海力士（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2025年7月
	85999 
	23.4 
	2.13
	8.86 
	0.74
	
	
	
	

	2025年8月
	81010 
	52.4 
	4.25
	15.16 
	1.22
	
	
	
	

	2025年9月
	76269 
	26.4 
	2.12
	19.91 
	1.48
	
	
	
	

	含谷园区污水处理厂（污水排放口）污水处理厂月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 5 mg/L，总磷 0.50 mg/L，化学需氧量 50 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	氨氮
	化学需氧量
	总磷
	总氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2025年7月
	21499 
	1.06 
	3.2*10-3
	8.5 
	0.17
	0.14 
	3.0*10-3
	6.26 
	0.13

	2025年8月
	9818 
	0.03 
	4.1*10-4
	10.0 
	7.4*10-2
	0.11 
	1.0*10-3
	6.10 
	5.6*10-2

	2025年9月
	19576 
	0.25 
	4.5*10-3
	9.2 
	0.16
	0.11 
	1.9*10-3
	5.97 
	0.11

	鑫源汽车高新区分公司废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：化学需氧量 500 mg/L；总磷8mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	总磷
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2025年7月
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	

	2025年8月
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	

	2025年9月
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	

	备注：企业处于停产状态

华润微电子（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	氨氮
	化学需氧量
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2025年7月
	135025 
	3.40 
	0.42
	19.3 
	2.40
	
	
	
	

	2025年8月
	135339 
	3.90 
	0.51
	19.1 
	2.51
	
	
	
	

	2025年9月
	122372 
	4.75 
	0.57
	21.8 
	2.63
	
	
	
	

	

	九龙园区污水处理工程（总排口）污水处理厂月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 5 mg/L，总磷 0.50 mg/L，化学需氧量 50 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2025年7月
	272155 
	13.3 
	3.54
	0.17 
	4.4*10-2
	0.23 
	6.2*10-2
	7.99 
	2.10

	2025年8月
	212660 
	15.9 
	3.20
	0.12 
	2.7*10-2
	0.20 
	4.2*10-2
	7.21 
	1.44

	2025年9月
	234718 
	14.8 
	3.50
	0.13 
	3.1*10-2
	0.23 
	5.4*10-2
	8.81 
	2.03

	隆鑫通用废水总排口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L，磷酸盐8mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	磷酸盐
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	

	2025年7月
	64938 
	67.6 
	4.47
	8.42 
	0.50
	1.12 
	7.5*10-2
	
	

	2025年8月
	51581 
	71.7 
	3.60
	8.70 
	0.48
	1.58 
	9.2*10-2
	
	

	2025年9月
	58068 
	82.4 
	4.73
	9.22 
	0.54
	1.89 
	0.11
	
	

	长安跨越商用车综合废水排放口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L，磷酸盐8mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	氨氮
	化学需氧量
	磷酸盐
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	

	2025年7月
	7815 
	13.7 
	0.10
	58 
	0.46
	0.12 
	1.0*10-3
	
	

	2025年8月
	8307 
	7.81 
	6.6*10-2
	54 
	0.44
	0.04 
	3.1*10-4
	
	

	2025年9月
	9998 
	7.43 
	7.4*10-2
	67 
	0.68
	0.10 
	9.1*10-4
	
	

	润西微电子（重庆）有限公司生产废水排放口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2025年7月
	102238 
	20.9 
	1.93
	4.49 
	0.44
	
	
	
	

	2025年8月
	107945 
	18.1 
	1.90
	5.18 
	0.55
	
	
	
	

	2025年9月
	104888 
	17.9 
	1.86
	5.29 
	0.55
	
	
	
	

	植恩生物金凤分公司综合废水处理站总排放口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：总氮70mg/L，化学需氧量500mg/L，总磷8mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	总磷
	总氮
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	

	2025年7月
	2099 
	47.9 
	0.12
	0.58 
	1.2*10-3
	17.0 
	3.2*10-2
	
	

	2025年8月
	1661 
	53.7 
	9.0*10-2
	2.11 
	3.5*10-3
	32.9 
	5.4*10-2
	
	

	2025年9月
	2060 
	48.3 
	0.11
	1.28 
	2.6*10-3
	22.6 
	4.5*10-2
	
	

	重庆市排水有限公司（金凤污水处理厂）总排口废水月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 1.5 mg/L，总磷 0.30 mg/L，化学需氧量 30 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	总氮
	总磷
	氨氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2025年7月
	208709 
	7.86 
	1.42
	5.55 
	1.03
	0.11 
	2.0*10-2
	0.01 
	2.1*10-3

	2025年8月
	211412 
	7.32 
	1.34
	7.15 
	1.37
	0.10 
	2.0*10-2
	0.01 
	2.5*10-3

	2025年9月
	238495 
	7.76 
	1.61
	6.30 
	1.33
	0.11 
	2.5*10-2
	0.02 
	5.1*10-3


