## Sheet1
2025年四季度重庆高新区饮用水水源水质监测结果公示
检测时间 | 检测位置及频次 | 样品表观 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 （以N计） | 铁 | 锰 | 水质 评价
|  |  | ℃ | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 个/l | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2025年 第四季度 | 石马山水库 | 无色、无味、无泥沙、无油膜、无藻类 | 29.8 | 8.2 | 7.43 | 2.3 | 1.8 | 0.187 | 0.01L | 0.001L | 0.009L | 0.188 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.001 | 0.002L | 0.001L | 0.002L | 0.03 | 0.05L | 0.01L | 1400 | 35.5 | 3.34 | 0.151 | 0.01 | 0.01L | 水质达到Ⅲ类标准
| 杨家沟水库 | 无色、无味、无泥沙、无油膜、无藻类 | 29.6 | 8.2 | 6.29 | 2.6 | 2.4 | 0.047 | 0.02 | 0.001L | 0.009L | 0.203 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.002 | 0.002L | 0.001L | 0.002L | 0.04 | 0.05L | 0.01L | 3300 | 46.7 | 3.93 | 0.148 | 0.01 | 0.01L
| 马家沟水库 | 无色、无味、无泥沙、无油膜、无藻类 | 27.2 | 8.3 | 7.33 | 1.4 | 1 | 0.059 | 0.04 | 0.001L | 0.009L | 0.164 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.009 | 0.002L | 0.001L | 0.002L | 0.05 | 0.05L | 0.01L | 5800 | 53.2 | 43.5 | 1.14 | 0.02 | 0.01L
备注 | “L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出值为检出限值；根据《地表水环境质量标准》GB 3838-2002进行水质评价。