2026年一季度重庆高新区废水国家重点监控企业自动监控数据公示

	白含污水处理厂三期排口废水月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 1.5 mg/L，总磷 0.30 mg/L，化学需氧量 30 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2026年1月
	1015338
	8
	7.2
	0.056
	0.054
	0.106
	0.098
	9.11
	8.42

	2026年2月
	787823
	8
	5.6
	0.066
	0.052
	0.106
	0.077
	8.97
	6.51

	2026年3月
	1027335
	8
	7.3
	0.062
	0.059
	0.094
	0.088
	8.54
	8.07

	白市驿板鸭（污水处理站）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	
	
	

	2026年1月
	16988
	338
	5.69
	
	
	
	
	
	

	2026年2月
	9906
	150
	1.46
	
	
	
	
	
	

	2026年3月
	13120
	105
	1.36
	
	
	
	
	
	

	方正高密（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2026年1月
	82827
	81
	6.56
	8.63
	0.70
	
	
	
	

	2026年2月
	70123
	65
	4.43
	8.40
	0.58
	
	
	
	

	2026年3月
	88006
	52
	4.41
	12.6
	1.08
	
	
	
	

	海力士（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2026年1月
	93139
	24
	2.20
	15.0
	1.31
	
	
	
	

	2026年2月
	74887
	27
	2.17
	13.2
	0.94
	
	
	
	

	2026年3月
	77024
	35
	2.91
	15.7
	1.18
	
	
	
	

	含谷工业污水处理厂（污水排放口）污水处理厂月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 5 mg/L，总磷 0.50 mg/L，化学需氧量 50 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	氨氮
	化学需氧量
	总磷
	总氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2026年1月
	473
	0.231
	6.33*10-5
	16
	4.8*10-3
	0.083
	3.6*10-5
	6.49
	2.8*10-3

	2026年2月
	6839
	0.173
	1.25*10-3
	7
	0.047
	0.051
	3.4*10-4
	3.25
	0.016

	2026年3月
	15557
	0.094
	1.58*10-3
	15
	0.21
	0.029
	3.9*10-4
	5.00
	0.074

	华润微电子（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	氨氮
	化学需氧量
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2026年1月
	112459
	7.36
	0.82
	24
	2.69
	
	
	
	

	2026年2月
	108273
	5.90
	0.63
	21
	2.17
	
	
	
	

	2026年3月
	114003
	6.20
	0.68
	20
	2.29
	
	
	
	

	九龙园区污水处理工程（总排口）污水处理厂月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 5 mg/L，总磷 0.50 mg/L，化学需氧量 50 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2026年1月
	205742
	19
	3.94
	0.178
	0.035
	0.170
	0.035
	7.71
	1.58

	2026年2月
	134458
	15
	2.10
	0.176
	0.024
	0.106
	0.015
	7.32
	1.05

	2026年3月
	196274
	20
	3.82
	0.260
	0.050
	0.074
	0.014
	8.45
	1.63

	隆鑫通用废水总排口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L，磷酸盐8mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	磷酸盐
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	

	2026年1月
	54314
	129
	7.20
	2.56
	0.14
	1.84
	0.098
	
	

	2026年2月
	34150
	89
	3.58
	4.10
	0.14
	1.67
	0.060
	
	

	2026年3月
	52662
	101
	5.36
	5.24
	0.27
	1.44
	0.072
	
	

	长安跨越商用车综合废水排放口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	
	
	

	2026年1月
	4881
	85
	0.40
	
	
	
	
	
	

	2026年2月
	3246
	123
	0.38
	
	
	
	
	
	

	2026年3月
	7319
	65
	0.48
	
	
	
	
	
	

	润西微电子（重庆）有限公司生产废水排放口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2026年1月
	109324
	18
	1.92
	4.32
	0.47
	
	
	
	

	2026年2月
	102475
	17
	1.68
	5.88
	0.59
	
	
	
	

	2026年3月
	116280
	16
	1.81
	3.74
	0.42
	
	
	
	

	植恩生物金凤分公司综合废水处理站总排放口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：总氮70mg/L，化学需氧量500mg/L，总磷8mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	总磷
	总氮
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	

	2026年1月
	1216 
	21
	0.025
	0.401
	5.2*10-4
	7.32
	9.6*10-3
	
	

	2026年2月
	345 
	44
	0.015
	0.736
	2.2*10-4
	7.37
	2.2*10-3
	
	

	2026年3月
	583 
	21
	0.012
	0.313
	1.4*10-4
	4.84
	2.9*10-3
	
	

	重庆市排水有限公司（金凤污水处理厂）总排口废水月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 1.5 mg/L，总磷 0.30 mg/L，化学需氧量 30 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	总氮
	总磷
	氨氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2026年1月
	196155
	7
	1.22
	6.59
	1.19
	0.114
	0.020
	0.01
	1.6*10-3

	2026年2月
	135060
	7
	0.86
	8.34
	1.02
	0.112
	0.014
	0.01
	1.1*10-3

	2026年3月
	204449
	8
	1.35
	8.92
	1.64
	0.110
	0.020
	0.01
	1.4*10-3


备注：仪器核查、校准及故障期间污染物浓度未纳入排放量计算

