## Sheet1
2026年二季度重庆高新区饮用水水源水质监测结果公示
检测时间 | 检测位置 | 样品表观 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 （以N计） | 铁 | 锰 | 水质 评价
|  |  | ℃ | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 个/l | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2026年 第二季度 | 马家沟水库 | 无色、无味、无泥沙、无油膜、无藻类 | 17.5 | 8.7 | 7.18 | 1.8 | 0.8 | 0.07 | 0.03 | 0.001L | 0.009L | 0.198 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.001L | 0.002L | 0.001L | 0.002L | 0.01 | 0.05L | 0.01L | 1900 | 51.4 | 41.8 | 1.01 | 0.01L | 0.01L | 水质达到Ⅲ类标准
| 杨家沟水库 | 无色、无味、无泥沙、无油膜、无藻类 | 21.6 | 7.8 | 8.19 | 2.6 | 1.3 | 0.02L | 0.03 | 0.001L | 0.009L | 0.238 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.001 | 0.002L | 0.001L | 0.002L | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 1600 | 49 | 3.28 | 0.236 | 0.01L | 0.01L
| 石马山水库 | 无色、无味、无泥沙、无油膜、无藻类 | 22.3 | 8.1 | 7.16 | 2.5 | 1.4 | 0.04 | 0.02 | 0.001L | 0.009L | 0.226 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.002 | 0.002L | 0.001L | 0.002L | 0.03 | 0.05L | 0.01L | 1600 | 37.6 | 2.71 | 0.093 | 0.01L | 0.01L
备注 | “L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出值为检出限值；根据《地表水环境质量标准》GB 3838-2002进行水质评价。