## Sheet1
2024年四季度重庆高新区饮用水水源水质监测结果公示
检测时间 | 检测位置及频次 | 样品表观 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 （以N计） | 铁 | 锰 | 水质 评价
|  |  | ℃ | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 个/l | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2024年 第四季度 | 马家沟水库 | 无色、无味、无泥沙、无油膜、无藻类 | 23.6 | 8.1 | 7.84 | 2.2 | 1.5 | 0.046 | 0.05 | 0.0006L | 0.009L | 0.218 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00003L | 0.01 | 0.0003L | 0.001L | 0.002L | 0.04 | 0.05L | 0.01L | 6500 | 49.6 | 30.4 | 1.62 | 0.01 | 0.01L | 水质达到Ⅲ类标准
| 杨家沟水库 | 无色、无味、无泥沙、无油膜、无藻类 | 24.2 | 7.9 | 7.02 | 2.4 | 1.2 | 0.244 | 0.01 | 0.0006L | 0.009L | 0.257 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00003L | 0.011 | 0.0003L | 0.001L | 0.002L | 0.04 | 0.05L | 0.01L | 5500 | 47.7 | 4.19 | 0.056 | 0.01L | 0.01L
| 石马山水库 | 无色、无味、无泥沙、无油膜、无藻类 | 23.8 | 7.7 | 7.77 | 2.4 | 1.6 | 0.05 | 0.01L | 0.0006L | 0.009L | 0.246 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00003L | 0.006 | 0.0003L | 0.001L | 0.002L | 0.03 | 0.05L | 0.01L | 610 | 37.7 | 2.15 | 0.072 | 0.01 | 0.01L
备注 | “L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出值为检出限值；根据《地表水环境质量标准》GB 3838-2002进行水质评价。