2024年重庆高新区养老服务机构监督检查结果公示

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养老服务机构名称 | 检查时间 | 检查内容 | 存在问题 | 是否完成整改 |
| 1. | 石板镇敬老院 | 2024.1 | 消防安全 | 未见消防验收合格证。 | 是 |
| 2024.2 | 常闭防火门未张贴使用提示标识；部分应该灯为裸线，未穿金属软管。 | 是 |
| 2024.9 | 本院未公示重点单位消防安全责任公示牌。 | 是 |
| 2 | 醇德老年养护中心 | 2024.6 | 其他类 | 床头紧急呼叫器部分损坏。 | 是 |
| 3 | 香炉山街道养老服务中心 | 2024.9 | 食品安全 | 食品留样未进行上锁管理。 | 是 |
| 4 | 曾家镇敬老院 | 2024.9 | 消防安全 | 3F有个手报在消防主机上报故障。 | 是 |
| 5 | 曾家镇养老服务中心 | 2024.9 | 消防安全 | 电井桥架穿墙封堵未完善；电井线路杂乱，桥架未保护；疏散引导箱内电筒、荧光棒差1个；防火门门框未灌浆。 | 是 |
| 6 | 新欧养老服务中心 | 2024.10 | 重点人员 | 部分家具箱未包阳角。 | 是 |
| 7 | 重庆皓康绿色老年公寓 | 2024.10 | 消防安全 | 微型消防站装备配置不足6人次。 | 是 |
| 8 | 走马镇敬老院 | 2024.10 | 消防安全 | 手动报警按钮未粘贴使用标识。 | 是 |
| 9 | 金凤镇敬老院 | 2024.11 | 消防安全 | 部分应急照明、疏散指示故障 | 是 |