## Sheet1
2025年重庆高新区养老服务机构监督检查结果公示
序号 | 养老服务机构名称 | 检查时间 | 检查内容 | 具体隐患情况 | 是否完成整改 | 备注
1 | 重庆新欧养老服务中心 | 2025.1 | 消防安全 | 大门上方安全出口标识灯故障。 | 是
2 | 重庆海吉亚医院医养中心 | 2025.2 | 消防安全 | 部分地方手动报警按钮标识标缺失。 | 是
3 | 西永街道养老服务中心 | 2025.3 | 消防安全 | 2层楼喷淋末端放水阀处未做有效的接水措施排至排水点。 | 是
4 | 金凤镇养老服务中心 | 2025.4 | 用电安全 | 机电总箱内未标识每一个房间的对应房号空开且未设置带漏电保护的空开。 | 是
5 | 重庆爱林居养老服务中心 | 2025.5 | 食品安全 | 健康证过期未更换。 | 是
6 | 白市驿镇敬老院 | 2025.6 | 用电安全 | 电梯2楼显示屏故障。 | 是
7 | 香炉山街道养老服务中心 | 2025.7 | 消防安全 | 电磁门未在内部设置不需借助其它工具能手动开启的紧急按钮。 | 是
8 | 走马镇敬老院 （走马镇养老服务中心） | 2025.8 | 其他类 | 个别厕所呼叫装置脱落。 | 是
9 | 醇德老年养护中心 | 2025.9 | 燃气安全 | 厨房油烟机油污较重。 | 是
10 | 曾家镇敬老院 | 2025.1 | 消防安全 | 部分疏散指示牌、应急照明灯有裸线。 | 是
11 | 重庆颐泰寿康养老院 （含谷镇养老服务中心） | 2025.11 | 消防安全 | 未针对失能老人做消防应急预案及消防疏散演练。 | 是
12 | 西永街道敬老院 | 2025.12 | 消防安全 | 院内停有员工车辆，消防通道未保持畅通。 | 是